# 10kV旧瓷件在农网低压工程中使用的几点看法

### 一、对农网低压工程使用10kV旧瓷件的一点看法（论文文献综述）

彭坤[1]（2019）在《潍坊临朐东城街道10kV线路新建项目质量控制研究》文中研究指明在社会经济迅速发展的同时人们的生活质量也在随之提升,电气化设备也在农村达到了有效的普及,对用电负荷提出了更高的要求。目前,潍坊临朐东城街道区域已经严重超出用电荷载的台区已经达到了4个,供电半径超标和存在低压电压的台区分别有3个和4个,预计新增用电负荷将在2019年达到520kW,甚至个别台区的负载率将显着超出80%。为更好的满足农村用电需求,在未来的发展中需要结合当地的实际发展状况和需求加大相关新增遍布点的配备,从而在实现供电半径显着降低的条件下为低电压的问题提供有效的途径,满足农村的用电需求。基于此,国网山东省电力公司潍坊供电公司为该区域新增了10kV台区工程,在本文的分析中结合实际案例——潍坊临朐东城街道10kV刘家董庄等13个台区新建工程进行分析,着重探究其建设过程中的质量控制问题。本文以刘家董庄等13个台区新建工程为主要研究对象,在研究方法上采用定性分析和定量分析相结合,主要内容包括:首先,介绍了论文的研究背景、研究目的及意义、国内外研究现状、研究内容、研究方法与技术路线。其次,阐述了项目质量控制的内涵、内容、原则、流程,项目质量控制的相关理论。再次,介绍了项目现状及建设必要性、建设方案、项目质量控制现状。接着,从前期准备、施工、竣工验收三个阶段分析项目质量控制问题。然后在分析理论影响因素的基础上提出这样的功能因素分析,在结合相关数据和参考资料的前提下,通过数据的计算来进行前后之间的对比,实现从定性分析到定量分析的转变使结果更具有说服力,以此为前提综合应用层次分析法和模糊综合评价法的应用系统性分析该项目的质量控制水平。然后,提出了项目前期准备阶段、项目施工阶段、项目竣工验收阶段质量控制措施,并对PDCA循环控制方法在项目导线架设分项工程中的运用提供了分析思路与过程。最后,从人员组织、制度、技术三个方面提出了项目质量控制的保障措施。

史俊婷[2]（2018）在《基于灰色预测的10kV农村配电网故障分析》文中指出随着社会经济的发展,电力用户对供电可靠性的要求越来越高,考虑到蒙东地区农村配电网的特性,尤其是当电力设备暴露在内蒙古多风多雷少雨的自然环境下时,农村配电网架空线路极易出现故障跳闸,从而损坏电力设施设备,这时我们就急需一种手段来提前预知配电设配所存在的重要安全隐患,提前采取预防性检修监测,以保证电网的整体稳定。本论文通过农村配电网故障数据分析总结出近几年来配电线路的故障原因及类型,其次通过对设备的故障数据量的处理、挖掘和整理,来提高故障数据的质量,再通过统计学数据驱动的手段,得出用于预测的故障数据,又引入了月修正平滑系数这一概念,将整理出的含有时间序列特征的数据进行处理提高灰色算法的准确度,再利用灰色算法进行设备的机理性故障预测,又根据预测信息探讨了故障预测手段的应用场景,最后对配电网设备故障预测技术作以总结和展望。根据所分析出的数据结果,仿真出的数据符合灰色预测的精确度范围,能通过此预测结果很明确的判断出故障的总体趋势与短期走向,并对检修计划做有针对性的检修预案,来加强关键环节和关键设备在线监测和状态估计,以达到对配电线路设备早发现,早检测,早检修的目的,做到农村配电网人力物力的最优化。

吴居上[3]（2015）在《阳江地区配电网防雷间隙防雷性能及可行性研究》文中研究说明配电网覆盖面积大,面向广大用户进行电能分配,直接影响电力系统的供电可靠性。由于配电线路耐雷水平普遍偏低,在雷击发生情况下,容易引发整条线路跳闸甚至断线事故,给正常供电带来不利影响。近年来,随着阳江地区经济高速发展,工业用电、商业用电和住宅居民用电显着增加,随之配电线路网架结构不断增多,各行业对供电可靠和稳定的要求也相应提升。阳江海陵地区为雷电活动频繁的区域,使得雷击引发的绝缘子闪络成为该地区配电线路跳闸的主要原因。由于配电线路自身的特点,即耐雷水平普遍偏低,在雷击发生情况下,容易引发整条线路跳闸甚至断线事故。另外电缆线路在城镇地区的推广应用,配电线路不再是纯架空线路,故障发生类型多种多样,这给阳江海陵地区线路正常供电带来极大的不利影响。而海陵配电线路由于分布面积广,传统的雷电防护措施应用到配电线路上将是巨大的经济负担,加上线路维护工作的增加。因此,寻求简单有效且免维护的雷电防护措施,对提升海陵配电线路供电可靠性和保障该地区正常供电具有重要作用。本文首先对阳江地区的海陵配电线路网架结构、绝缘配合情况进行详细地分析,结合当前该地区的雷害现状,提出防护雷击的改造意见和目标;然后通过具有典型代表性配电线路的现场调研,结合理论分析,计算该地区配电线路的感应雷过电压平均水平,从而比较几种配网防雷改造措施的优缺点;在此基础上,进一步分析“堵塞型”防雷措施与“疏导型”防雷措施对该地区配电线路的适用性,提出防雷思路转换为采用并联间隙等疏导型的防护;最后,针对海陵地区配电线路中性点运行方式、绝缘子的类型和自动重合闸动作特性,分析并联间隙在海陵地区的工程实用性,得出并联间隙适用于阳江地区10kV海陵配电线路雷电防护的结论,为阳江配电网防雷措施的工程应用奠定了坚实的基础。

张洁羽[4]（2015）在《鄂尔多斯电业局鄂旗农网改造工程效益分析与评价》文中认为鄂尔多斯电业局近年来一直致力于农网改造工程的精益化管理,并以鄂旗为主要改造对象。农村电网改造是国家投入巨额资金,实施的积极财政政策,所确立的六项基础设施建设项目之一,以拉动经济增长,扩大消费需求,保证国民经济健康稳定持续发展。然而,两网改造工程效果怎样,发展前景如何,需要进行科学、客观的评价。本文在国内外农网改造项目评价研究的基础上,系统分析鄂旗农网建设与改造的现状、面临的困难与问题、以及发展前景,在充分了解鄂旗农网改造工程情况的基础上,开展了效益分析,效益评价与对策研究三方面的研究工作。首先分析农网改造工程效益的特点与构成,从经济效益、社会效益和环境效益三个方面全面构建鄂旗农网改造工程效益评价指标体系；其次基于常用评价方法的对比分析,选取网络层次分析法开展鄂旗农网改造工程效益评价研究,并通过实证验证了网络层次分析法的适用性；最后,根据鄂旗农网改造工程的基本情况与效益评价结果,分析鄂旗农网改造的目标,研究鄂旗农网改造工作的对策。为提高鄂旗农网改造工程的精益化管理提供依据。本文鄂旗农网基本情况分析为基础,开展鄂旗农网改造工程效益评价研究,进一步针对评价结果提出鄂旗农网改造工作的建议措施。不仅有助于提高鄂旗农网改造工作的效益分析,为鄂旗农网改造工作提供了参考,还运用科学合理的模型方法,服务于效益评价的实际工作,有助于全面提升农网改造工程评价的科学性。

张关松[5]（2014）在《小水电电网节能改造技术初探》文中提出分析小水电电网的特点,提出小水电电网节能改造的目的、节能降损的技术与管理措施、指标,介绍小水电电网节能降损改造的研究成果及意义。

吕华山[6]（2014）在《东阳市农村配电网改造的质量控制》文中研究说明农村配电网改造是惠及千家万户的德政工程,如何使德政工程真正的落到实处,实现“你用电,我用心”的承诺是供电企业为之努力的,配电网改造的质量关系到实现这一承诺的成败。本文所研究的农村配电网针对10kV及以下,其接线一般是放射式,具有点多面广、网架薄弱、设施老旧的特点,在对其改造中需边改边投运居多,这就要求对质量的管控具有预见性、实时性。目前的关于农村配电网改造项目质量管理的研究成果还比较少,缺乏针对性的质量管理方法对项目进行指导,因此本文对于农村配电网改造的项目质量管理研究就有十分重要的理论与现实意义。本文首先介绍了论文的研究背景、意义以及国内外关于质量管理的研究现状,介绍了工程质量控制相关术语的内涵及特性；其次对PDCA控制方法、全面质量管理理论质量控制理论进行了概括、阐述。对浙江省东阳市的农村配电网改造现状进行了分析,指出了存在的不足,对其农村配电网改造工程质量进行了规划,然后运用PDCA质量控制方法对东阳市农村配电网改造的勘察设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的质量控制分别进行了研究,对“人、机、料、法、环”五要素可能影响东阳市农村配电网改造质量的因素提出了具体对策,可以直接运用到生产实践中。通过本论文的研究,为国内农村配电网改造工程项目的质量管理提供参考。

辛毅[7]（2013）在《发电厂接地系统的研究》文中提出发电厂的接地系统是为了保障运行、防雷、保护人员和设备的安全。接地是指与具有低电阻的接地电极或良好的接地系统相连接。发电厂接地系统中最重要的环节就是发电厂中性点的接地方式。发电厂中性点的接地方式选择对发电厂乃至电网系统的运行的方式及安全问题起着重要的作用。它通常通过发电机和变压器的中性点来接地的。从不对称故障情况的分析可以看到，发电机和变压器中性点的接地方式对故障电压和故障电流的影响很大。中性点接地方式涉及到单相短路接地电流的大小以及设备本身的绝缘水平。电力系统从低压到超高压甚至直流输电的中性点接地方式都可能产生过电压的现象。所以，本次课题主要从过电压的角度来叙述各种中性点的接地方式。

王星星[8]（2013）在《基于神经网络的变电站工程质量控制研究》文中研究指明电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业之一,是世界各国经济发展战略中的优先发展产业。低碳经济背景下,电能作为不可缺少的清洁能源,在生产生活中的重要地位将会进一步凸显。因此,国家将加大电力设施建设,完善电网工程,为国民经济发展提供持续能源动力。变电站是电网建设中输电和配电的关键环节之一,其主要作用是通过一些设备组装以切断或接通、改变或调整电压。变电站工程质量水平将对整个电网安全、稳定运行产生直接影响,从而影响社会正常的生产生活。本文在分析研究质量控制现状、问题和神经网络理论实现方法上,对变电站工程质量控制点进行量化分析,得出影响工程质量的关键控制点。首先,本文详细阐述了变电站工程质量的必要性。根据质量控制理论,结合变电站工程自身特点,介绍了变电站工程质量控制概念、质量控制参与主体及形成过程,并从质量控制点、控制制度、控制方法三个方面分析变电站工程质量控制现状,在此基础上,分析工程建设中存在的控制方法问题。其次,论述神经网络在质量控制领域具有可行性,对比分析常用质量控制方法的功能及特点,选用神经网络模型作为分析方法。并总结神经网络的普遍特点、功能及学习规则。对在工程质量控制分析中可行的BP神经网络原理、算法、设计原则和灵敏度分析方法等方面进行详细的说明,为变电站工程质量控制点分析模型提供理论支撑。最后,实证研究滨河220kV变电站工程。运用Matlab运行BP神经网络灵敏度模型对数据进行分析,在该变电站质量控制过程中,对通过神经网络模型计算出的关键质量控制点进行重点控制、严格把关,然后对该工程质量进行评价,所得结果隶属度为很好,与实际情况相符,说明该方法可行,效果良好。通过运用BP神经网络灵敏度模型对变电站工程质量控制数据进行分析,为变电站工程质量控制规划和控制措施的制定提供了科学依据,具有普遍参考价值,有利于建设高质量高水平的变电站。对变电站工程质量进行科学合理地管理,将会对坚强电网的建设产生积极正面的影响,为经济发展提供有力保障。

马立芝[9]（2013）在《10KV及以下配电网线损管理系统改进研究》文中研究表明作为衡量电量损失大小的重要指标，线损率综合反映了电力系统生产运行和规划设计的能力，体现了配电网经营管理的水平，是供电公司所关心的一项重要的经济技术指标。而线损管理系统作为管理线损和线损率的软件，它的使用性能直接影响到线损管理的水平。在今天建设节约型社会的大环境下，开发出性能优化的线损管理系统越来越重要。本文首先研究了线损和线损管理系统相关的基础知识，并以河北省安新供电公司为例，介绍了县级供电企业线损的管理现状，然后以SG186系统中的线损管理模块为改进原型，结合使用该模块过程中发现的问题与不足，运用先进的计算机软件技术，采用JavaScript编程语言，以Adobe Dreamweaver CS5为开发工具，改进设计了10KV线路线损管理系统，最后进行了系统测试，验证了改进系统的可行性和较以往系统的优越性。

白挺玮[10]（2012）在《中压电缆电网运行方式及故障模型仿真分析》文中研究表明随着城市电网不断发展,电力电缆越来越多地应用于中压配电网络,由于空间和美观的需要,不少城市的配电网已经出现全部由电缆出线组成的电缆网。配电网中电缆数量的不断增加,网络的容性电流不断增大,有的网络容性电流甚至超过几百安培。近年来国内各省逐步推行“大经济圈”战略——各大城市强强联合,打造区域更富竞争力的城市群,这便使得原本就不断增长的城市配网电流“手拉手”后面临成倍增长,这将使得原有的运行方式受到很大挑战。目前大多数针对中压配电网线路故障的研究还只是停留在以架空线为主,电缆线路为辅的思维模式,一些针对架空线提出的理论模型并不适用于电缆,这就使得对于电缆线路可能产生的过电压和故障分析产生难以避免的偏差。因此,以电缆网这一极具代表性中压配电网络为对象,研究适用于它的故障模型是很有意义的。电力系统中的电缆线路属于具有分布参数的电路元件。分布参数电路的电磁暂态过程属于电磁波传播过程,简称波过程。暂态过程中形成的过电压以波的形式从线路传播到变压器、发电机或者输电线路的末端,也可以从一条线路传播到相连的另一个线路。电缆线路中的每种过电压也可以用波过程解释。对中压电缆网中几种典型过电压进行理论分析,可以为选择适当的运行方式和仿真实验提供理论基础。对现有架空线间歇性接地电弧理论基础上做出了改进,构建了适用于中压电缆网的间歇性电弧模型；使用受控制开关导通与关断单相接地电弧及可变电阻模拟电弧电阻,使其能更好地体现电弧的动态特性。研究了电缆绝缘破坏到电缆发生燃烧的过程。在理论研究的基础上,并根据电缆间歇性电弧模型建立了考虑热量积累效应的电弧烧毁模型；使用热量比较结果控制电弧接地开关的关断以实现故障类型的转化。这一模型更好地契合了中压电缆网实际运行中电弧故障的情况。结合对中压电缆网过电压的理论分析,使用PSCAD软件进行了仿真,并结合不同运行方式下过电压仿真结果进行了对比,指出中性点经小电阻接地方式对于瞬时性单相接地故障引起的过电压限制效果最好,且最有利于保护系统。中性点经消弧线圈接地方式对于各种过电压都能起到较好的限制作用,但不利于保护系统动作。

### 二、对农网低压工程使用10kV旧瓷件的一点看法（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、对农网低压工程使用10kV旧瓷件的一点看法（论文提纲范文）

#### （1）潍坊临朐东城街道10kV线路新建项目质量控制研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 研究评述

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 技术路线

2 相关概念及理论基础

2.1 项目质量控制的内涵与流程

2.1.1 项目质量控制的内涵

2.1.2 项目质量控制的流程

2.1.3 项目质量管理的原理

2.2 项目质量控制的相关理论

2.2.1 全面质量管理理论

2.2.2 PDCA循环质量控制理论

2.2.3 项目质量管理评价方法

2.3 本章小结

3 潍坊市临朐东城街道10KV线路新建项目质量控制现状及存在问题分析

3.1 项目背景分析

3.1.1 项目现状及建设必要性

3.1.2 项目建设方案

3.2 项目质量控制现状

3.2.1 确立了质量方针目标

3.2.2 制定了质量控制措施

3.3 项目质量控制问题分析

3.3.1 项目前期准备阶段存在的质量控制问题

3.3.2 项目施工阶段存在的质量控制问题

3.3.3 项目竣工验收阶段存在的质量控制问题

3.4 本章小结

4 潍坊市临朐东城街道10KV线路新建项目质量管理评价分析

4.1 潍坊市临朐东城街道10kV线路新建项目质量控制基本思路

4.2 潍坊临朐东城街道前后数据对比

4.2.1 潍坊临朐东城街道10kV刘家董庄台区新建工程

4.2.2 潍坊临朐东城街道10kV丛家沟台区新建工程

4.2.3 潍坊临朐东城街道10kV大张家庄台区新建工程

4.2.4 潍坊临朐东城街道10kV朱位台区新建工程

4.3 潍坊临朐东城街道10kV线路新建项目质量控制评价

4.3.1 评价指标选取

4.3.2 评价指标权重的确定

4.3.3 模糊综合评价分析

4.4 本章小结

5 潍坊市临朐东城街道10KV线路新建项目质量控制主要措施

5.1 项目前期准备阶段质量控制措施

5.1.1 重视施工图设计与变更的质量控制

5.1.2 强化设备材料采购质量控制

5.2 项目施工阶段质量控制措施

5.2.1 科学制定质量通病防控措施

5.2.2 提高施工现场质量检查与监督

5.2.3 推行PDCA循环质量控制

5.3 项目竣工验收阶段质量控制措施

5.3.1 加强设备材料的质量验收工作

5.3.2 科学制定项目质量验收程序

5.4 项目质量控制策略实施的保障措施

5.4.1 人员组织保障措施

5.4.2 制度保障措施

5.4.3 技术保障措施

5.5 本章小结

结论

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文

#### （2）基于灰色预测的10kV农村配电网故障分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文主要研究内容

1.4 本章小结

第二章 故障的检测原理及类型

2.1 设备故障的检测与识别

2.1.1 设备故障的检测

2.1.2 设备检测的阶段

2.1.3 设备检测技术的发展阶段

2.1.4 设备故障识别的方法

2.2 设备机理性故障的原理

2.2.1 设备故障的发生阶段

2.2.2 故障发生的原因

2.2.3 设备的故障类别

2.3 各配电设备故障的介绍

2.3.1 断路器的原理及类型

2.3.2 互感器的故障类型及故障原因

2.3.3 避雷器的故障类型及原因

2.3.4 接地装置的故障类型及原因

2.3.5 绝缘子的故障及原理

2.3.6 并联电容器的故障

2.3.7 配电变压器的故障

2.3.8 金具的故障及原理

2.4 其他因素故障类型的介绍

2.4.1 气象因素

2.4.2 环境污区的影响因素

2.4.3 线路与树木的因素

2.4.4 土壤环境的因素

2.4.5 杆塔基础的因素

2.4.6 飞鸟蜂窝等自然因素

2.4.7 用电过负荷的因素

2.5 本章小结

第三章 配电网故障数据分析

3.1 数据统计的概念

3.2 统计概率与预测的关系

3.3 数据统计软件spss简介

3.4 基于spss软件基础上建立配电网故障数据库

3.4.1 录入配电网故障数据建立数据库

3.4.2 故障变量设计的基本原则

3.4.3 故障变量具体的设计思路

3.4.4 定义故障变量类型

3.4.5 定义故障变量

3.4.6 录入配电网故障数据

3.5 Spss软件对故障数据的整理与分析

3.5.1 各类故障数据的整理

3.5.2 机理性故障数据的离散化

3.5.3 机理性故障数据的处理

3.6 本章小结

第四章 配电网故障预测建模仿真

4.1 故障预测算法的定位

4.1.1 如何建立故障预测模型

4.1.2 机理性故障预测算法的选择

4.1.3 机理性故障预测算法的确定

4.2 基于灰色预测的matlab故障数据建模

4.2.1 月平滑系数

4.2.2 灰色预测故障数据的算法公式

4.2.3 灰色预测模型的检验

4.3 故障预测仿真结果与分析

4.4 本章小结

第五章 故障预测的应用

5.1 与生产管理系统PMS对接

5.1.1 配网抢修管控模块的应用场景

5.1.2 保电任务模块的应用场景

5.2 辅助调度自动化系统EMS

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

参考文献

致谢

#### （3）阳江地区配电网防雷间隙防雷性能及可行性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 论文的目的和意义

1.2 国内外研究水平的现状和发展趋势

1.3 论文的主要工作

第二章 海陵配电网架空线路的特征分析

2.1 引言

2.2 海陵的地理位置与雷电特征

2.3 海陵配电网架空线路的网架结构、绝缘配合分析

2.3.1 海陵配电网架空线路的网架结构

2.3.2 海陵配电网架空线路绝缘配合

2.4 海陵配电网雷害故障现状分析

2.5 本章小结

第三章 海陵配网架空线路感应雷过电压理论计算和防护措施比较

3.1 引言

3.2 感应过电压形成机理

3.3 感应雷过电压计算

3.3.1 感应雷过电压计算模型

3.3.2 感应雷过电压计算方法与结果分析

3.4 海陵配电网防雷改造建议

3.5 海陵地区雷电防护措施比较分析

3.6 本章小结

第四章 中性点接地方式和自动重合闸配置情况对并联间隙装置动作特性分析

4.1 引言

4.2 配网架空线路中性点接地方式下线路单相短路电流分析

4.2.1 中性点经消弧线圈接地适用性分析

4.2.2 海陵配网架空线路中性点接地方式选择

4.2.3 单相短路电流计算

4.3 配网架空线路自动重合闸特性

4.4 自动重合闸装置选择性投运

4.4.1 并联间隙装置与线路继电保护整定配合分析

4.4.2 单相对地短路灭弧特性分析

4.5 本章小结

第五章 海陵地区配电线路并联间隙适用性与其配置原则分析

5.1 海陵配网架空线路绝缘子耐雷水平分析

5.1.1 海陵配网绝缘子形式

5.1.2 几种形式绝缘子耐雷特性计算分析

5.2 并联间隙空气距离分析

5.3 操作过电压分析

5.4 并联间隙的保护距离

5.5 并联间隙结构设计、安装

5.6 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

Ⅳ－2答辩委员会对论文的评定意见

#### （4）鄂尔多斯电业局鄂旗农网改造工程效益分析与评价（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 研究内容和研究思路

1.5 研究方法

第2章 农网改造效益评价理论基础

2.1 农网改造效益评价内容介绍

2.1.1 农网改造的基本概念

2.1.2 农网改造工程基本内容

2.2 项目评价的定义

2.2.1 项目效益

2.2.2 项目评价

2.3 农网改造效益评价常用评价方法

2.4 本章小结

第3章 鄂旗农网改造工程效益分析与指标体系构建

3.1 农网改造工程效益特点与分析

3.1.1 效益特点

3.1.2 效益分析

3.2 鄂托克旗农村电网建设与改造工程概述

3.2.1 鄂旗农网结构分析

3.2.2 鄂旗农网改造取得的成效

3.3 鄂旗农村电力改造面临的困难和问题

3.4 鄂旗农网改造实现的目标及发展重点

3.4.1 鄂旗农网改造工程目标分析

3.4.2 农网改造规划

3.4.3 鄂旗农网改造项目发展重点

3.5 农网改造工程效益评价指标体系的建立

3.5.1 评价指标体系设计原则

3.5.2 鄂旗农网改造工程效益评价指标体系

3.6 本章小结

第4章 鄂旗农网改造工程效益综合评价

4.1 网络层次分析法

4.2 鄂旗农网改造工程评价步骤

4.3 应用分析

4.3.1 指标权重确定

4.3.2 指标数据计算与搜集

4.3.3 结果分析

4.4 鄂旗农网改造工作措施建议

4.4.1 规划与发展方面

4.4.2 政策与服务方面

4.4.3 队伍与机制建设方面

4.5 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

个人简历

#### （5）小水电电网节能改造技术初探（论文提纲范文）

0 引言

1 小水电电网的特点

2 节能改造的目的

3 节能改造的技术措施

3.1 规划、设计是节能降损的源头

3.2 推广新型节能变压器

3.3 合理提高运行电压

3.4 无功补偿

3.5 大截面导线与电缆

3.6 自动化

3.7 差异化设计

3.8 谐波治理

3.9 采用智能电网等“四新”技术

4 节能改造的技术管理手段

4.1 负荷控制

4.2 经济发电调度

4.3 科学用电

4.4 防泄漏电

4.5 高质量检修

4.6 其他

5 节能改造的主要运行指标

6 结语

#### （6）东阳市农村配电网改造的质量控制（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 论文选题背景与意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 本文研究的主要内容

第2章 质量管理的基础理论

2.1 质量与质量管理

2.1.1 质量

2.1.2 质量管理体系

2.2 质量管理的理论方法

2.2.1 PDCA方法

2.2.2 全面质量管理理论

2.3 本章小结

第3章 东阳市农村配电网改造工程质量规划

3.1 东阳市供电公司概况

3.2 东阳市农村配电网改造工程质量管理现状分析

3.3 农村配电网改造工程质量规划

3.3.1 农村配电网改造工程质量规划方针与目标

3.3.2 农村配电网改造工程质量管理过程规划

3.3.3 农村配电网改造工程质量相关资源规划

3.4 农村配电网改造工程质量计划与质量保证方法的制定

3.5 本章小结

第4章 东阳市改造勘察设计阶段质量控制

4.1 农村配电网改造工程概述

4.1.1 电网工程概述

4.1.2 农村配电网改造工程概述

4.2 工程勘察的质量控制

4.3 工程设计的质量控制

4.3.1 设计阶段的划分

4.3.2 设计过程质量问题分析与控制

4.3.3 图纸交付后后服务阶段的质量分析

4.4 本章小结

第5章 东阳市改造施工验收阶段质量控制

5.1 基于系统的施工质量控制分析

5.2 施工阶段的质量控制过程与方法

5.3 工程质量影响因素的控制

5.3.1 人的控制

5.3.2 机械设备的控制

5.3.3 设备材料的控制

5.3.4 施工方法的控制

5.3.5 环境的控制

5.4 设计变更的控制

5.5 施工阶段的质量成本控制

5.6 工程项目竣工验收阶段质量控制

5.6.1 竣工验收质量检验内容

5.6.2 竣工验收质量控制基本要求与复验

5.7 本章小结

第6章 结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果

致谢

作者简介

#### （7）发电厂接地系统的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 中性点各种接地方式和供配电的可靠性

1.2 国内研究现状

1.3 本文的主要工作

第2章 发电机中性点接地方式选型分析及计算

2.1 发电机中性点接地方式的种类和特点

2.2 高电阻接地方式的 IEEE 标准

第3章 电厂及变电站低压系统接地型式和电气装置的接地电阻

3.1 系统接地型式

3.2 接地装置的接地电阻和总等电位连接

3.3 电厂接地施工说明

3.4 河北南网定州发电厂防雷保护计算校验实例

3.5 河北南网定州发电厂短路计算及接地计算校验实例

第4章 发电机中性点接地电阻柜的接线与结构

4.1 设备应用概述

4.2 引用标准

4.3 产品特点

4.4 结构特征

4.5 主要技术参数

4.6 使用条件

4.7 运输及储存

第5章 变压器中性点接地电阻柜的接线与结构

5.1 设备应用概述

5.2 引用标准

5.3 产品特点

5.4 结构特征

5.5 主要技术参数

5.6 使用条件

5.7 运输及储存

第6章 结论与展望

参考文献

攻读专业硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

作者简介

#### （8）基于神经网络的变电站工程质量控制研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究动态

1.2.1 国外研究动态

1.2.2 国内研究动态

1.3 研究思路及研究方法

1.3.1 研究思路

1.3.2 研究方法

1.4 研究内容

第2章 变电站工程质量控制现状及存在的问题

2.1 变电站工程质量控制的概念与特点

2.1.1 工程质量控制的概念

2.1.2 变电站工程特点

2.1.3 变电站工程质量控制的概念

2.2 变电站工程质量控制的内容

2.2.1 变电站工程参与主体

2.2.2 变电站工程质量形成过程

2.3 变电站工程质量控制现状

2.3.1 变电站工程质量控制点

2.3.2 变电站工程质量控制制度

2.3.3 变电站工程质量控制方法

2.4 变电站工程质量控制存在的主要问题

2.4.1 变电站工程准备阶段存在的主要问题

2.4.2 变电站工程施工阶段存在的主要问题

2.4.3 变电站工程梭工阶段存在旳主要问题

2.5 本章小结

第3章 神经网络的可行性及实现方法

3.1 神经网络的选择分析

3.1.1 神经网络的可行性

3.1.2 工程质量控制方法比较分析

3.2 神经网络应用基本原理

3.2.1 神经网络基本结构

3.2.2 神经网络的主要学习规则

3.3 BP神经网络控制模型

3.3.1 BP神经网络模型及其算法

3.3.2 BP神经网络的一般设计方法

3.3.3 BP网络泛化能力的提高

3.4 BP神经网络的灵敏度模型

3.5 本章小结

第4章 滨河220kV变电站工程质量控制案例分析

4.1 滨河220kV变电站工程概况

4.2 变电站工程质量控制点的数据准备

4.2.1 工程质量控制点的选择

4.2.2 工程质量控制点数据收集及处理

4.3 变电站工程质量控制点的灵敏度分析模型

4.3.1 用MATLAB构建灵敏度分析模型

4.3.2 模型性能评估

4.4 变电站工程质量控制分析

4.4.1 灵敏度分析模型应用

4.4.2 仿真结果分析

4.4.3 滨河220kV变电站工程质量控制的措施

4.5 滨河220kV变电站工程质量的评价

4.6 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 本文主要工作

5.2 研究成果

5.3 不足与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

附录

#### （9）10KV及以下配电网线损管理系统改进研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究的目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文研究的主要内容

第2章 线损管理与线损管理系统分析

2.1 线损的计算与分析

2.1.1 线损的计算

2.1.2 线损的分析

2.2 10KV 及以下配电网线损管理

2.3 10KV 线损管理系统及应用中存在的问题

2.3.1 10KV 线损管理系统

2.3.2 10KV 线损管理系统应用中存在的问题

2.4 本章小结

第3章 改进的线损管理系统功能需求分析

3.1 数据功能采集需求

3.2 线损计算功能需求

3.3 降损分析功能需求

3.4 报表查询功能需求

3.5 使用权限管理功能需求

3.6 系统设置功能需求

3.7 报表打印功能需求

3.8 系统维护功能需求

3.9 设备管理功能需求

3.10 本章小结

第4章 线损管理系统改进的总体设计

4.1 线损管理系统改进设计的目标及原则

4.2 系统的硬件分析

4.3 系统的软件分析

4.3.1 B/S 结构简介

4.3.2 系统结构选择

4.4 系统的逻辑架构分析与设计

4.5 数据库选择与设计

4.5.1 数据库选择

4.5.2 设计数据库的原则

4.5.3 线损数据仓库的事实表和维表

4.6 系统建设资金筹措

4.7 本章小结

第5章 线损管理系统的改进与实现

5.1 编程方法及语言

5.1.1 编程方法

5.1.2 开发工具

5.2 系统模块功能的开发与实现

5.2.1 文件模块

5.2.2 系统设置模块

5.2.3 设备查询模块

5.2.4 线损处理模块

5.2.5 统计分析模块

5.3 系统运行及其主要的功能界面

5.4 系统相交之前系统的优势

5.4.1 改进后的系统所取得的社会效益

5.4.2 改进后的系统所产生的管理效益

5.5 本章总结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果

作者简介

致谢

#### （10）中压电缆电网运行方式及故障模型仿真分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第一章 绪论

1.1 选题的背景及意义

1.2 中压电缆网过电压与运行方式

1.2.1 电缆过电压的分类及特点

1.2.2 中压配电网中性点接地方式的现状

1.3 电缆故障原因与分类

1.3.1 电缆的故障分类

1.3.2 电缆的故障原因

1.4 本文所做的主要工作

第二章 中压电缆网典型过电压分析

2.1 RLC电路分析及线路波过程

2.2 容升效应引起的工频电压升高

2.3 瞬时性单相接地引起的工频过电压

2.4 合闸空载电缆线路过电压

2.5 间歇性电弧接地过电压

2.6 雷电波入侵电缆线路过电压

2.7 电缆外护套过电压

2.8 本章小结

第三章 中压电缆网故障模型研究

3.1 间歇性电弧接地模型

3.1.1 击穿与电弧

3.1.2 现有电弧理论与电弧模型

3.1.3 适用于电缆网间歇性电弧模型的建立与仿真

3.2 考虑热量积累效应的电缆电弧烧毁模型

3.2.1 电缆积累热因素的电弧烧毁模型分析

3.2.2 模型建立及仿真

3.3 本章小结

第四章 中压电缆网过电压仿真分析

4.1 瞬时性单相接地引起的工频过电压仿真分析

4.2 合闸空载电缆线路过电压的仿真分析

4.3 雷电波入侵电缆线路过电压仿真与分析

4.4 间歇性电弧接地过电压仿真

4.5 关于中压电缆网接地方式选取的讨论

4.6 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 下一步需要做的工作

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间的学术成果

### 四、对农网低压工程使用10kV旧瓷件的一点看法（论文参考文献）

- [1]潍坊临朐东城街道10kV线路新建项目质量控制研究[D]. 彭坤. 青岛科技大学, 2019(01)

- [2]基于灰色预测的10kV农村配电网故障分析[D]. 史俊婷. 沈阳农业大学, 2018(04)

- [3]阳江地区配电网防雷间隙防雷性能及可行性研究[D]. 吴居上. 华南理工大学, 2015(04)

- [4]鄂尔多斯电业局鄂旗农网改造工程效益分析与评价[D]. 张洁羽. 华北电力大学, 2015(08)

- [5]小水电电网节能改造技术初探[J]. 张关松. 小水电, 2014(05)

- [6]东阳市农村配电网改造的质量控制[D]. 吕华山. 华北电力大学, 2014(02)

- [7]发电厂接地系统的研究[D]. 辛毅. 华北电力大学, 2013(S2)

- [8]基于神经网络的变电站工程质量控制研究[D]. 王星星. 华北电力大学, 2013(05)

- [9]10KV及以下配电网线损管理系统改进研究[D]. 马立芝. 华北电力大学, 2013(S2)

- [10]中压电缆电网运行方式及故障模型仿真分析[D]. 白挺玮. 昆明理工大学, 2012(12)

本文来源: https://www.46lw.cn/article/0a80f3c02561ec367b439857.html