# 云南电网继电保护专业“十五”规划

### 一、云南电网继电保护专业“十五”规划（论文文献综述）

高杉雪[1]（2021）在《大规模电解铝负荷接入对滇东南电网稳定问题影响及控制策略研究》文中研究指明随着铝产业“北铝南移、东铝西移”发展布局逐步形成,大规模高密度电解铝负荷将接入滇东南电网,造成电网部分断面潮流加重,关键设备故障后会对电网的安全稳定运行、调度等诸多方面带来很大影响。为分析大规模电解铝负荷接入对电网稳定性的影响并研究相关控制措施,同时也为了提高弱受端电网中负荷侧进行辅助调压的电网调压能力,本文从电解铝负荷外特性建模、大规模电解铝负荷接入对滇东南电网稳定性的影响分析、相关控制措施及电解铝负荷参与电网调压策略展开研究,主要工作如下:电解铝负荷具有不同于恒阻抗、恒电流、恒功率、电动机等常规负荷模型的外特性,若采用常规负荷模型对电解铝负荷建模,会得到失真的仿真结果。本文通过研究电解铝负荷的外特性,针对其内部生产工艺、接线结构、稳流系统控制等关键点进行了分析,结合理论分析及现场试验,得到了能较为准确反应电解铝负荷外特性的关键参数。同时,依据相关参数在仿真计算软件PSD-BPA中对电解铝负荷进行建模。接着,本文结合所建立的电解铝负荷模型及其余源网荷模型对大规模高密度电解铝负荷接入后的滇东南电网进行了稳定计算。仿真结果表明关键设备N-2故障后可能存在热稳定及电压稳定问题,电网局部失稳导致的区域性电网停电风险高,对电力用户的供电可靠性降低。然后,本文针对大规模高密度电解铝负荷接入后可能存在的稳定问题,考虑电解铝整流变过流保护、整流系统谐波影响及电网实际情况等关键因素后制定了稳控措施、低频/低压减载、事故限电及有序用电方案、潮流控制、直流回降、电磁环网断环等技术措施,以及加强设备运维、加强无功管理等管理措施。最后,本文基于对电解铝稳流系统原理的研究,提出了一种电解铝负荷参与电网电压辅助调节的控制策略,使电解铝负荷对电网电压的调节作用由负向调节转为正向调节。

韩一鸣[2]（2021）在《含调谐交流半波长输电线路保护关键技术研究》文中研究指明随着输电距离的增加,交流输电所需无功补偿将会大幅提升,而直流输电在长距离输电中所需无功补偿远小于交流,因此超-特高压直流输电是目前远距离大容量电力输送的主要方式。但是当传输距离达到半个工频波长距离时,交流输电线路产生的感性无功功率与容性无功功率将相互抵消,交流输电线路将形成一个无需无功补偿的稳定状态。考虑到超-特高压直流输电系统需要大量极为昂贵的电力电子设备,且换流阀在高压网络中引起的大量谐波易成为主网安全稳定运行的隐患,因此无需无功补偿的交流半波长输电是超远距离大容量电力输送的备选方案之一。在实际工程应用中输电线路距离往往难以恰好达到50Hz条件下半个工频波长（3000km）,因此需要引入调谐电路对不足3000km的输电线路进行电气距离补偿,以使其具备交流半波长输电运行优势。目前含调谐交流半波长输电线路尚无实际运行工程,依靠RTDS实时数字仿真试验平台搭建含调谐半波长输电系统模型,实现故障信号实际输出,依靠高频暂态电流采集装置实现保护逻辑判断,形成完整闭环回路,有助于验证保护算法的正确性。传统电流差动保护在交流半波长输电线路中存在死区不能直接应用,距离保护受限于半波长线路沿线电压分布规律无法判断故障发生于故障区内,因此提出一种基于暂态能量方向的调谐半波长线路纵联主保护方案,保护算法可以在3ms之内实现故障辨识,实现保护信号快速出口。并通过分析切除故障相后沿线电压分布情况,得到健全相过电压必定超过1.7 p.u的结论,该过电压数值远超目前对特高压输电的安全要求,因此对于含调谐交流半波长输电线路任何故障都应采用跳三相的跳闸方式。根据现有特高压交流系统继电保护配置要求,输电线路应配置不同原理的主保护与后备保护方案,并且不同保护方案应存在合理的逻辑配合关系。对于线路后备保护,提出采用Park’s变换的保护启动算法实现全线可靠启动,基于阻抗差动原理实现纵联后备保护。同时由于含调谐半波长线路具有单出线的特点,可以将母线与调谐电路组合作为同一单元进行保护,提出基于测后模拟功率方向的母线及调谐电路保护方案,由于功率本身具有方向性,可再作为线路保护后备,在线路侧断路器拒动的情况下可以切除上一级母线侧断路器。在考虑三种保护方案情况下,进行合理配置,构成完整的含调谐半波长输电线路保护体系。基于波头到达时刻的单端行波测距与双端行波测距方法在含调谐半波长线路中分别存在波头标定不精确以及对时问题,极大影响了测距精度。针对上述问题,在分析含调谐半波长线路故障后行波传播特性的基础上,将故障行波分解为正向行波与反向行波,沿线路依靠贝杰龙方程计算行波能量叠加点,根据能量叠加点位置与故障位置的唯一对应关系,提出了基于沿线能量突变的故障定位方法。

王佳庆[3]（2020）在《通榆边昭66kV光伏发电项目设计》文中指出在人们的物质和精神生活水平不断提高的同时,化石能源消耗也随之增加,能源危机越来越严重,地球环境也在逐渐恶化,故再生能源取代化石能源是社会发展的必然趋势。为此,找到新型清洁、安全并且可靠的可再生或可持续能源成为了环境保护的首要任务。丰硕的太阳能源辐射就是一种主要的能源,是一种取之不尽无污染,用之不竭可再生的低成本清洁能源。太阳能分布式光伏发电,是一种新型发电系统,该发电系统以太阳能为主要能源,直接将光能转换成电能进行传输。光伏发电过程不会产生任何有害气体,也不会排放任何污染,具有可持续供给、清洁、安全、无噪声的优点,对地球环境保护和解决一次性资源短缺的危机等方面都具有重大意义。本文首先分析了光伏发电的目的与意义,概述了国内外光伏发电的现状与发展现状。然后以通榆边昭光伏发电项目为研究对象,重点研究了66kV光伏发电站的电气部分设计、太阳能电池组件的设计以及二次系统等的设计,分析了光伏发电站继电保护的配置及原理,对光伏发电系统进行了全面的理论分析与实践操作的研究,选用合适的太阳能电池组件、蓄电池组、光伏并网控制器、光伏逆变器、直流汇流箱以及交流配电柜等相关电气设备,设计了发电站二次系统方案,以及此类型太阳能光伏发电系统防雷接地的相关方案。最后,利用太阳能光伏发电的原理设计出一个完整可靠的光伏发电系统,建立了以太阳能为主要能源的66kV光伏发电站。光伏发电系统工作稳定,利用太阳能为主要能源,有效地解决了能源供应问题,实现了环境保护的目的。此外,该发电项目应用范围广,并且不受地域的限制,可就近供电,不必长距离输送,有效地解决了长距离输电线路所造成的电能损失的问题。光伏发电站还具有建设周期短,资源成本低,组建方便快捷的优点,能有效解决光伏变电站对电网负载的持续可靠供电问题,有效地改善了通榆县地区电网结构不合理,部分地区电压低的问题,提高了供电可靠性。

刘森,张书维,侯玉洁[4]（2020）在《3D打印技术专业“三教”改革探索》文中进行了进一步梳理根据国家对职业教育深化改革的最新要求,解读当前"三教"改革对于职教教育紧迫性和必要性,本文以3D打印技术专业为切入点,深层次分析3D打印技术专业在教师、教材、教法（"三教"）改革时所面临的实际问题,并对"三教"改革的一些具体方案可行性和实际效果进行了探讨。

曹鲁成[5]（2019）在《时变天牛群算法在含逆变型分布式电源的配电网故障定位中的应用》文中研究指明配电网故障定位的作用是要准确及时的定位出配电网故障区段的位置,缩短故障区段的停电时间,进一步提高供电可靠性。但是大规模的分布式电源并网在给配电网的调峰减轻负担的同时也带来了很多问题,其中最直接的问题就是继电保护问题,当配电网发生故障时,流过故障点的电流不再是单一的从母线流向故障点,功率也有可能发生倒向。进而传统的配电网的继电保护故障定位的设计与整定方案已不再适用,因而研究契合含分布式电源的配电网新的故障定位方法尤为重要。本文首先对逆变型分布式电源的接入对配电网的保护产生的影响等方面进行了分析,使用了PSCAD/EMTDC对上述理论进行仿真验证,其次从借用人工智能算法在基于FTU的配电网故障定位方法的应用思路入手,选用了应用广泛,且操作简单的粒子群算法为研究对象,从传统单电源配电网以及含分布式电源的配电网的数学模型、算法的二进制化、开关函数、故障定位的适应度函数等几个方面对粒子群在配电网中故障定位方法进行了深入的研究,并通过20节点配电网与含分布式电源的7节点配电网仿真算例,验证了粒子群算法的在含分布式电源的配电网中故障定位的可行性以及粒子群算法在配电网故障应用中的缺点与不足之处。之后主要针对标准粒子群算法在节点数目较多的配电网故障定位时容易陷入局部最优问题,以及存在故障定位准确率低的缺点。通过引入时变压缩因子并结合天牛须算法,混合成一种时变天牛群算法,来提高粒子群算法的性能,并且使用了四个常用的基准测试函数验证了时变天牛群的有效性与可行性。同时,本文首次提出使用“0.5阈值”法对时变天牛群算法进行二进制化,并以33节点的配电网为仿真算例,在故障信息完整和部分畸变的情况下,使用MATLAB软件验证了该算法在含分布式电源的配电网故障定位的高容错性与可靠性。最后通过与粒子群算法、天牛群算法、时变粒子群算法、模拟退火粒子群算法对配电网中的经常发生的单区段故障进行对比仿真分析,结果表明了时变天牛群算法在含分布式电源的配电网故障定位中的可靠性和收敛能力以及寻优能力均强于所测试的其他算法。

孙小涵[6]（2019）在《提升城市配角电网韧性的研究》文中研究指明城市配电网位于供电网架最末端,直接面向广大电力客户,是电能供应链中联系电网企业和终端用户的关键环节,是确保城市能源供应安全、实现经济效益、彰显电网企业社会责任与优质服务水平的重要载体。随着经济的日益繁荣,生活水平的迅速提升,城市配电网的发展也日新月异,其规模逐渐扩大,供电方式也越来越复杂。近年来全球频发的由极端事件引起的大停电事故引起了政府及专家学者们的高度重视,加强城市配电网应对极端灾害的能力,提高城市配电网韧性成为了电网企业日益关注的重点。韧性的影响因素可以追溯到城市配电网的方方面面,在配电网的不同运行状态下都可以采用有针对性的措施来提升其韧性。本文以10kV及以下电压等级的城市配电网为研究对象,主要工作包含配电网韧性的影响因素分析、故障类型分析、韧性提升手段提出及系统仿真,具体的工作可总结如下:1、分析了城市配电网韧性提出的背景和意义,阐述了国内外研究学者对提高城市配电网韧性所提出的手段,为后续研究提供基础。2、分析城市配电网的拓扑结构并对现有配电网网架结构、运行维护手段进行总结探索,提出影响配电网韧性的因素主要为配电网单辐射或环网等不同的拓扑结构的选择和变化,配电网分段或联络开关、供电半径及接地方式等网架结构的设计,设备巡视及故障处理等运行维护手段。通过“韧性梯形”方法来表示配电网的系统功能,提出对配电网韧性的评价指标计算方法,为配电网韧性的提升措施提供量化标准。3、分析城市配电网多发的故障类型,并对发生频率最高的单相接地故障及故障影响较大的相间故障提出保护改进方法,研究适用于现有城市配电网基础的保护策略。对单相接地故障采用小电流接地选线方法提高故障处置效率,分析小电流接地选线原理并选择零序电流比幅比相法进行保护策略的仿真验证。对相间故障提出保护三级配合方法,通过“出线开关+分支开关+分界开关”三级配合模式来提升配电网韧性。4、针对配电网故障恢复过程进行韧性提升的研究,提出基于多源协同的故障恢复方法。通过将配电网内的微电网、分布式电源、储能等发电资源互联,实现出力互补。在考虑拓扑约束、运行约束的条件下建立故障恢复模型,在IEEE13节点标准算例中对模型进行有效性验证,在PSCAD中搭建模型进行故障恢复过程暂态仿真,对故障恢复暂态过程进行分析。5、提出事故应急管理体系,通过将电力运行与多手段监测系统结合,构建灾害防御系统,结合保供电措施提出有利于提升系统韧性的重要负荷供电方式。

黄华吉[7]（2019）在《惠来风电场项目接入电网系统研究》文中研究表明随着国家城市经济飞速发展,揭阳市也不断通过产业改造,大力发展新兴产业。其中惠来县沿海超大型石化、能源项目为核心,打造重化产业集群,将揭阳建设成为世界级的石化、能源基地。依托特色产业基础,发展机械设备制造业。目前,几个重大项目陆续坐落于揭阳市,将给揭阳带来重大的发展机遇,其中入住惠来县的项目包括中海油粤东LNG一体化项目,中石油的广东石化炼化一体化项目也位于揭阳市惠来县,目前前期工作进展顺利。随着这些重大项目的落户,惠来县经济与电力需求将会迎来新一轮发展机遇。社会经济的快速发展带动用电负荷的稳步上升。从揭阳全市电网电力平衡情况看,揭阳电网仍存在较大的电力缺口,仍需发电接入系统,补充电力供应缺口,满足揭阳电力需求。本文对揭阳惠来电网现状、电力需求等进行了调查及分析,结合电网网架结构、揭阳电网规划、电源接入系统要求等对惠来风电场项目接入电网系统研究,提出规划方案及安全、可靠、经济、灵活和不削弱现有电网正常供电的接入系统方案,并对方案实施效果进行评估。

王虹凯[8]（2018）在《宁城县220kV智能变电站继电保护配置研究与应用》文中进行了进一步梳理随着时代的发展,智能电网必然将成为国内外电力系统的发展趋势,智能变电站的建设与发展对于智能电网的发展发挥着决定性作用,而继电保护作为智能变电站的重要组成部分,对其进行详细的分析与研究,得到最为优化的继电保护配置方案,对于智能变电站的建设与发展意义重大。本文以如何能够建造出经济效益与工程效益双优的220k V智能变电站为目的进行了研究与探讨。主要包括以下几方面内容:（1）介绍了智能变电站继电保护原理及应用;（2）对传统的变电站以及智能变电站的继电保护配置进行对比与分析,详细剖析了智能变电站的利弊以及相关的继电保护技术,并对智能变电站中继电保护应用进行举例说明;（3）叙述了220k V智能变电站继电保护配置的设计原则与性能分析、具体的配置方案并提出实例。（4）对智能变电站的建设效益进行了分析与讨论。本文以赤峰市宁城的220k V智能变电站为例,结合该变电站在建造过程中所累计的经验进行分析,提出具体的继电保护配置方案并总结了该变电站在投运后出现的一些问题,为今后的变电站建设工作提出具体有效地解决方法。

白扬[9]（2016）在《甘肃张掖太阳能光伏电站电气部分规划与设计》文中提出全球经济快速发展与能源需求及环境保护产生了极大的矛盾,对于中国这种以煤炭为主要来源的能源生产和消费大国,这一问题显得尤为突出。开发以可再生能源为主的新能源,减少化石能源消耗、发展低碳经济不仅是解决这一大难题的重要途径,也是带动其他高科技新兴产业蓬勃发展,实现国民经济战略转型和产业升级的突破口。太阳能作为当今最理想的环保能源之一,已经得到了人类越来越广泛的应用。在我国光伏政策引导和全球光伏市场影响下,我国光伏发电得到跨越式发展。甘肃是我国太阳能资源丰富的省份之一,结合太阳能资源及光伏电站建设特点,大力开展太阳能光伏电站建设是实现可再生能源发展的有效途径。本文通过对甘肃省张掖市地区太阳能资源、地理位置、电力系统供需综合评价,确定太阳能光伏发电工程规模和建设的必要性。首先对光伏发电系统方案、组件选型、光伏阵列方案等进行研究,接着对电站电气主接线、继电保护、通信系统等基础规划设计,依次完成太阳能光伏发电系统工程规划。分析计算电站年理论发电量和发电效益,从利润、社会效果方面对本光伏发电工程进行分析,并最终给出了评价和启示:在甘肃开发光伏发电项目,有利于增加可再生能源的比例,优化系统电源结构,且没有任何污染,减轻环保压力,并有明显的节能、环境和社会效益。本研究不仅对甘肃张掖太阳能光伏电站工程有实际的指导意义,而且为今后光伏发电系统建造提供理论依据。

廖泽龙,赵建宁,邹立峰,叶锋[10]（2007）在《云南电网“十一五”科技发展展望》文中指出回顾了云南电网公司"十五"科技创新取得的成果和存在的不足,认真分析了未来电力科技发展的环境和条件,提出了云南电网公司"十一五"科技发展的指导思想、基本原则和发展目标,科研重点技术领域、重点项目和应用技术以及相关的保障措施。

### 二、云南电网继电保护专业“十五”规划（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、云南电网继电保护专业“十五”规划（论文提纲范文）

#### （1）大规模电解铝负荷接入对滇东南电网稳定问题影响及控制策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.3 本文主要工作

第二章 电解铝负荷接入规划及滇东南电网稳定问题现状

2.1 电解铝负荷接入滇东南电网规划介绍

2.2 电力系统稳定性介绍

2.2.1 功角稳定

2.2.2 电压稳定

2.2.3 频率稳定

2.3 滇东南电网稳定问题现状

2.3.1 滇东南电网现状介绍

2.3.2 滇东南电网稳定问题分析

第三章 仿真模型研究

3.1 BPA仿真平台简介

3.2 仿真采用模型介绍

3.2.1 电源模型

3.2.2 网架模型

3.2.3 负荷模型

3.3 本章小结

第四章 基于大规模电解铝负荷接入对滇东南电网稳定性的影响分析

4.1 N-1 稳定分析

4.2 N-2 稳定分析

第五章 控制措施研究及电解铝负荷参与电网电压辅助调节方法

5.1 技术措施研究

5.1.1 二次措施

5.1.2 一次措施

5.1.3 其他措施

5.2 管理措施分析

5.2.1 加强设备运维

5.2.2 加强与用户的沟通与关键因素告知

5.2.3 加强无功管理

5.3 电解铝负荷参与电网电压辅助调节方法

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录 A(攻读学位期间发表论文和参与项目)

附录 B

#### （2）含调谐交流半波长输电线路保护关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 选题目的和意义

1.2 交流半波长输电线路研究现状

1.3 含调谐交流半波长输电线路研究现状

1.4 交流半波长输电线路继电保护研究现状

1.5 含调谐交流半波长输电线路继电保护研究思路

1.6 本文主要研究内容

第二章 传统继电保护对调谐半波长线路的适应性分析

2.1 引言

2.2 半波长线路调谐网络接入形式分析

2.3 基于RTDS的含调谐半波长输电系统模型搭建

2.4 三种不同调谐方式比较分析

2.4.1 “π”型调谐网络

2.4.2 “T”型调谐网络

2.4.3 “Γ”型调谐网络

2.5 调谐网络前后的电气特征

2.6 含调谐半波长输电线路现有保护适应性分析

2.6.1 电流差动保护适应性分析

2.6.2 距离保护适应性分析

2.6.3 行波保护适应性分析

2.7 本章小结

第三章 基于暂态能量方向的半波长线路纵联主保护

3.1 引言

3.2 暂态能量方向保护启动判据分析

3.3 暂态能量方向保护原理分析

3.3.1 暂态能量方向保护判据分析

3.3.2 暂态能量方向保护跳闸方案研究

3.4 仿真验证

3.5 含调谐半波长输电线路雷击干扰情况分析

3.6 本章小结

第四章 基于阻抗差动的调谐半波长线路后备保护

4.1 引言

4.2 基于阻抗差动的含调谐半波长输电线路保护原理

4.2.1 阻抗差动保护启动元件

4.2.2 阻抗差动保护原理

4.3 仿真验证

4.4 本章小结

第五章 基于测后模拟功率方向的母线保护

5.1 引言

5.2 启动元件

5.3 基于测后模拟功率方向的母线保护方法

5.4 仿真验证

5.5 含调谐半波长输电线路保护策略与配合

5.6 本章小结

第六章 基于行波能量突变的调谐半波长故障定位

6.1 引言

6.2 基于波头标定的测距方法分析

6.3 行波的折反射规律及方向行波的求取

6.3.1 行波的折反射规律

6.3.2 方向行波求取

6.4 行波突变点与位置、时间的映射关系

6.5 基于行波沿线突变的单端测距函数构造

6.6 仿真验证

6.7 本章小结

第七章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

致谢

参考文献

附录 A 攻读博士期间的科研成果

#### （3）通榆边昭66kV光伏发电项目设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 分布式光伏发电优缺点

1.3 光伏发电国内外研究现状

1.3.1 国外光伏发电研究现状

1.3.2 国内光伏发电研究现状

1.4 本文研究内容及篇章结构

第2章 光伏发电系统简介

2.1 系统组成与原理

2.2 光伏发电系统的分类

2.2.1 离网光伏发电系统

2.2.2 分布式光伏发电系统

2.2.3 并网光伏发电系统

2.3 本章小结

第3章 光伏系统电气部分设计

3.1 站区总布置

3.2 太阳能电池组件设计

3.2.1 太阳能电池原理

3.2.2 太阳能电池组件的相关计算

3.2.3 太阳能电池组件方位角和倾斜角的设计

3.2.4 安装方式以及位置场所

3.3 逆变器的选型

3.4 直流汇流箱的设计

3.5 控制器的设计

3.6 交流配电柜设计

3.7 DC/DC变换器

3.8 本章小结

第4章 二次系统设计方案

4.1 系统继电保护方案

4.1.1 系统概况

4.1.2 系统继电保护配置

4.1.3 系统技术要求

4.1.4 系统调度自动化

4.2 计算机监控系统

4.2.1 计算机监控系统任务

4.2.2 计算机监控系统功能

4.3 继电保护及安全自动装置

4.3.1 光伏电站继电保护

4.3.2 各元件保护配置

4.3.3 安全自动装置

4.4 二次接线

4.4.1 光伏电站电气测量

4.4.2 防误操作闭锁系统

4.4.3 互感器配置

4.5 变电站控制系统

4.6 电气二次设备配置

4.7 本章小结

第5章 光伏电站设计方案

5.1 设计工程概况

5.1.1 工程设计的主要依据

5.1.2 技术原则

5.2 短路电流及主要设备选择

5.2.1 短路电流计算

5.2.2 主要电气设备选择

5.3 绝缘配合及过电压保护

5.3.1 过电压保护措施

5.3.2 避雷器选型

5.4 防雷接地系统设计

5.4.1 雷击的简介

5.4.2 无外部防雷接地装置设计

5.4.3 有外部防雷接地装置设计

5.4.4 防雷接地设计总结

5.5 消防措施

5.6 劳动安全卫生

5.7 本章小结

第6章 结论

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

作者简介

攻读硕士学位期间研究成果

#### （4）3D打印技术专业“三教”改革探索（论文提纲范文）

引言

1 3D打印技术专业“三教”面临的突出问题

1.1 师资团队的教学素养相对偏差

1.2 3D打印技术专业教材不成体系，资源匮乏

1.3 教法难以提升学生参与的主动性

2 3D打印技术应用专业“三教”改革措施

2.1 通过“名师引领、双元结构、分工协作”的准则塑造团队

2.1.1 依托有较强影响力的带头人，有效开发名师所具备的引领示范效果

2.1.2 邀请大师授教，提升人才的技术与技能水准

2.2 推进“学生主体、育训结合、因材施教”的教材变革

2.2.1 设计活页式3D打印教材

2.2.2 灵活使用信息化技术，形成立体化的教学

2.3 创新推行“三个课堂”教学模式，推进教法改革

2.3.1 采取线上、线下的混合式教法

2.3.2 构建与推进更具创新性的“三个课堂”模式

#### （5）时变天牛群算法在含逆变型分布式电源的配电网故障定位中的应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 配电网自动化

1.1.1 馈线自动化(FA)

1.2 含分布式电源的配电网故障定位研究现状

1.2.1 直接算法

1.2.2 间接算法

1.3 本文所做的工作

第2章 分布式电源接入对配电网保护的影响

2.1 引言

2.2 分布式电源的分类

2.3 分布式电源(DG)建模

2.3.1 逆变型分布式电源(IIDG)模型

2.3.2 逆变型分布式电源(IIDG)的控制策略

2.3.3 分布式电源建模仿真验证

2.4 分布式电源的接入对配电网继电保护的影响

2.4.1 逆变型分布式电源(IIDG)接入馈线侧

2.4.2 逆变型分布式电源(IIDG)接入线路末端与母线处

2.5 仿真分析

2.5.1 配电网仿真模型的建立

2.5.2 仿真验证

2.6 本章小结

第3章 粒子群算法在配电网故障定位中的研究

3.1 引言

3.2 粒子群优化算法的基本原理与流程

3.2.1 粒子群优化算法的基本原理

3.3 粒子群优化算法在配电网区段定位的应用

3.3.1 故障定位的编码方式

3.3.2 数学模型的建立

3.3.3 粒子群的算法离散化

3.3.4 配电网开关函数的构建

3.3.5 配电网评价函数的构建

3.3.6 粒子群优化算法在配电网故障定位中的应用流程

3.4 算例仿真分析

3.4.1 传统配电网算例仿真分析

3.4.2 粒子群算法的不同惯性权重的对比

3.4.3 含IIDG的配电网算例仿真分析

3.4.4 配电网节点数目对故障定位中的影响

3.4.5 粒子群算法在配电网故障定位中的不足之处

3.5 本章小结

第4章 基于时变天牛群算法在含分布式电源的配电网故障定位的研究

4.1 引言

4.2 天牛须算法

4.2.1 天牛须算法的原理

4.2.2 变步长天牛须优化算法的流程

4.3 时变天牛群算法的原理及流程

4.3.1 时变压缩因子

4.3.2 时变天牛群优化算法的流程

4.4 时变天牛群算法的性能测试

4.5 时变天牛群算法在含分布式电源的配电网区段定位的应用

4.5.1 33节点含分布式电源的配电网的拓扑结构图

4.5.2 二进制时变天牛群算法

4.5.3 含IIDG电源的33节点配电网的开关函数与评价函数

4.5.4 时变天牛群算法在含IIDG的配电网区段定位的应用的流程

4.5.5 算例仿真

4.5.6 天牛的种群数量对于故障定位的影响

4.5.7 与其他算法相比较

4.6 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

在学期间的学术成果

致谢

#### （6）提升城市配角电网韧性的研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

1 引言

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要研究内容

2 城市配电网韧性的影响因素及评价指标

2.1 城市配电网拓扑结构

2.1.1 厂站拓扑

2.1.2 辐射拓扑

2.1.3 环状拓扑

2.2 城市配电网网架结构

2.2.1 网架结构分析

2.2.2 网架结构优化措施

2.3 城市配电网运行维护

2.3.1 保护配置

2.3.2 设备巡视

2.3.3 故障抢修

2.4 韧性评估指标

2.5 本章小结

3 城市配电网保护技术与处置方案

3.1 城市配电网故障类型

3.2 单相接地故障

3.2.1 小电流接地选线技术

3.2.2 仿真分析

3.3 短路故障

3.3.1 增设开关保护实现三级配合

3.3.2 仿真分析

3.4 本章小结

4 多源协同的配电网韧性提升方法

4.1 多源协同故障恢复方法

4.2 算例分析

4.3 仿真分析

4.4 本章小结

5 事故应急管理体系

5.1 智能灾害防御系统

5.1.1 灾害类型及防御技术

5.1.2 存在问题及解决措施

5.2 灾害应急预案

5.2.1 危险源分析

5.2.2 应急响应

5.2.3 恢复策略

5.3 重要负荷承载

5.3.1 重要负荷分类

5.3.2 重要负荷供电方式

5.3.3 保供电措施

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 后续研究计划

参考文献

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

#### （7）惠来风电场项目接入电网系统研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文研究的主要内容

第二章 揭阳电网与风电场现状

2.1 揭阳电网现状

2.1.1 揭阳市电网现况概述

2.1.2 惠来县电网现况概述

2.2 风电场建设的意义

2.3 本章小结

第三章 揭阳电网电力需求与电力平衡分析

3.1 揭阳市电力需求预测

3.2 惠来县电力需求预测

3.3 电源规划

3.4 电场近区电网发展规划

3.5 电力平衡分析

3.6 本章小结

第四章 风电场接入系统方案研究

4.1 风电场投产前电网概况

4.2 风电场送电方向分析

4.3 接入系统电压等级及出线回路数

4.4 电场接入点分析

4.5 接入系统方案

4.5.1 接入系统方案拟定

4.5.2 各方案初步可行性分析

4.5.3 方案技术经济比较分析

4.5.4 方案建设难度比较

4.6 接入系统推荐方案

4.7 本章小结

第五章 电气设备选择与保护配置研究

5.1 电气计算

5.2 电气设备参数的要求

5.3 保护配置

5.4 调度自动化

5.5 系统通信

5.6 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读学位期间发表的论文

攻读学位期间参加的科研项目

致谢

#### （8）宁城县220kV智能变电站继电保护配置研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 本文研究工作及其内容安排

第二章 智能变电站继电保护原理及应用

2.1 智能变电站原理

2.1.1 智能变电站的涵义

2.1.2 智能变电站的结构特点

2.1.3 智能变电站的功能特点

2.2 智能变电站保护与传统变电站继电保护配置对比分析

2.2.1 传统变电站继电保护配置的局限性

2.2.2 智能变电站继电保护配置的优越性

2.3 继电保护原理在智能变电站中的应用

2.4 智能变电站中继电保护应用举例

2.4.1 智能变电站实时仿真体系

2.4.2 智能继电保护测试仪

2.5 本章小结

第三章 220kV智能变电站继电保护配置

3.1 继电保护设计原则

3.2 智能变电站继电保护性能

3.2.1 分布式母线保护数据搜集

3.2.2 主变压器智能保护

3.2.3 输电线路智能保护

3.3 智能变电站保护配置方案

3.3.1 常规保护配置方案

3.3.2 系统保护配置方案

3.4 智能变电站继电保护问题说明

3.4.1 电子式互感器智能保护

3.4.2 继电保护测试方法

3.5 过程层组网方式分析

3.5.1 SV与 GOOSE组网方式

3.5.2 220kV智能变电站GOOSE组网网方案

3.6 本章小结

第四章 智能变电站继电保护配置实例

4.1 赤峰市宁城智能变电站概况

4.2 继电保护系统方案设计

4.2.1 主变压器的保护

4.2.2 母线保护

4.3 继电保护系统配置

4.3.1 继电保护配置选择

4.3.2 过程层配置方案

4.3.3 间隔层配置方案

4.3.4 站控层配置方案

4.4 继电保护联调与验收

4.5 智能变电站建设效益分析

4.5.1 工程建设效益

4.5.2 运行效益

4.6 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

#### （9）甘肃张掖太阳能光伏电站电气部分规划与设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 选题背景及意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外发展现状

1.2.2 国内发展现状

1.3 本文主要工作

2 甘肃张掖太阳能光伏发电分析

2.1 地区电力系统现状及发展规划

2.1.1 地区电力系统现状

2.1.2 电力系统规划

2.2 太阳能资源分析

2.2.1 甘肃省太阳能资源概述

2.2.2 代表气象站选择

2.2.3 太阳能辐射资料分析与计算

2.2.4 太阳能资源综合评价

2.3 工程规模

2.4 工程建设的必要性

2.4.1 符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向

2.4.2 地区国民经济可持续发展的需要

2.4.3 促进能源电力结构调整的需要

2.4.4 改善生态、保护环境的需要

2.4.5 促进当地旅游业发展

2.5 本章小结

3 甘肃张掖太阳能光伏发电系统方案设计

3.1 光伏组件选型

3.1.1 选择原则

3.1.2 太阳能电池组件类型选择

3.1.3 电池组件的选择

3.2 光伏阵列运行方式选择

3.3 逆变器选型

3.3.1 逆变器的选型原则

3.3.2 逆变器选择

3.4 光伏方阵设计

3.4.1 概述

3.4.2 光伏电站系统组成

3.5 光伏子方阵设计

3.5.1 光伏阵列安装方式选择

3.5.2 太阳能电池阵列设计

3.6 方阵接线方案设计

3.6.1 汇流箱设计

3.6.2 逆变器室设计

3.6.3 光伏发电单元系统方案

3.7 辅助技术方案

3.7.1 环境监测方案

3.7.2 光伏组件清洗方案

3.8 本章小结

4 甘肃张掖太阳能光伏发电工程电气设计方案

4.1 电气一次设计

4.1.1 设计依据

4.1.2 接入电力系统方案

4.1.3 升压变电站站址选择

4.1.4 电气主接线

4.1.5 主要电气设备选择

4.1.6 防雷、接地及过电压保护设计

4.1.7 站用电及照明

4.1.8 电气设备布置

4.1.9 电气一次主要设备清单

4.2 电气二次设计

4.2.1 设计依据和原则

4.2.2 电站的调度管理与运行方式

4.2.3 电站的综合自动化系统

4.2.4 继电保护与自动装置

4.2.5 二次接线

4.2.6 控制电源系统

4.2.7 火灾自动报警系统

4.2.8 视屏安防监控系统

4.2.9 电工试验室

4.2.10 电气二次设备布置

4.2.11 电气二次设备清单

4.3 通信

4.3.1 系统通信方案

4.3.2 厂内通信

4.3.3 通信电源

4.3.4 配线及电缆网络

4.3.5 通信机房及接地要求

4.3.6 对外通信

4.3.7 调度录音系统

4.3.8 通信设备清单

4.4 本章小结

5 甘肃张掖太阳能光伏发电效益分析

5.1 年上网电量估算

5.1.1 光伏发电系统效率分析

5.1.2 年理论发电量计算

5.2 财务评价

5.2.1 资金筹措及贷款条件

5.2.2 费用计算

5.3 上网电价测算及发电效益计算

5.3.1 上网电价测算

5.3.2 发电效益计算

5.3.3 清偿能力分析

5.3.4 盈利能力分析

5.3.5 敏感性分析

5.4 社会效果分析

5.5 本章小结

6 总结

7 致谢

8 参考文献

附表

### 四、云南电网继电保护专业“十五”规划（论文参考文献）

- [1]大规模电解铝负荷接入对滇东南电网稳定问题影响及控制策略研究[D]. 高杉雪. 昆明理工大学, 2021(01)

- [2]含调谐交流半波长输电线路保护关键技术研究[D]. 韩一鸣. 昆明理工大学, 2021

- [3]通榆边昭66kV光伏发电项目设计[D]. 王佳庆. 长春工业大学, 2020(01)

- [4]3D打印技术专业“三教”改革探索[J]. 刘森,张书维,侯玉洁. 数码世界, 2020(04)

- [5]时变天牛群算法在含逆变型分布式电源的配电网故障定位中的应用[D]. 曹鲁成. 云南民族大学, 2019(12)

- [6]提升城市配角电网韧性的研究[D]. 孙小涵. 北京交通大学, 2019(01)

- [7]惠来风电场项目接入电网系统研究[D]. 黄华吉. 广东工业大学, 2019(02)

- [8]宁城县220kV智能变电站继电保护配置研究与应用[D]. 王虹凯. 沈阳农业大学, 2018(03)

- [9]甘肃张掖太阳能光伏电站电气部分规划与设计[D]. 白扬. 西安理工大学, 2016(01)

- [10]云南电网“十一五”科技发展展望[A]. 廖泽龙,赵建宁,邹立峰,叶锋. 2007云南电力技术论坛论文集, 2007

本文来源: https://www.46lw.cn/article/149ea4ece78a8663deaa8f54.html