# 尿液分析标准化与质量管理

### 一、尿液分析的规范化及质量管理（论文文献综述）

王树志[1]（2019）在《一种POCT分析系统的设计与实现》文中研究说明现场即时检测（Point of Care Testing,POCT）是利用分析仪器及配套试剂快速得到结果的现场检测方式。POCT技术检验便捷,受到使用者青睐。随着POCT技术逐步成熟,此技术得到广泛普及,其应用领域迅速拓展。目前应用领域主要有个体健康管理、医学临床检验、重大疫情监测、食品安全、现场执法检测、军事与灾难救援等领域。POCT的检测技术主要有干化学技术、免疫层析技术、传感器技术、生物芯片技术、微流控芯片技术等。市场上常规POCT分析仪器只适用单一检测技术的检测,功能简单,使用局限性强。针对POCT分析仪器的现状,本文通过对基于光电检测法检测固相试剂卡的主要POCT仪器及其原理的研究,出于优化现有POCT分析仪器设计的目的,提出一种POCT分析系统的设计与实现方案。首先本文设计的POCT分析系统兼容多种检测技术,适用多种类试剂卡检测。用科学可靠的算法提高系统检测准确性和可靠性。根据POCT分析仪器的发展趋势,结合互联网、嵌入式操作系统等先进技术,使系统具有良好人机交互、远程信息管理等功能。本文设计的POCT分析系统具有适用性广、功能全、智能化等特点。主要研究内容:（1）深入分析尿液分析仪、干式生化分析仪、胶体金分析仪、荧光免疫分析仪检测原理,归纳整理四种类型分析仪原理相似性,设计兼容性光学检测结构。（2）通过查阅文献、终端用户调研等方式,分析系统需求。整理四种POCT仪器适用的标准,明确本系统参考标准、系统指标参数及系统基本功能。在此基础上制定系统总体设计方案,并进行软硬件详细设计,特别是光采集模块和运动控制模块的结构设计。（3）数据处理算法的研究、定标方法以及系统质控方法的研究,以提高系统测量的可靠性。（4）系统设计验证方案的研究,通过实验验证系统性能是否满足设计需求。

蔡玉婵,王瑞东,李汉华,赵美芸,华丽,李智[2]（2017）在《尿液常规检验项目的风险管理》文中研究表明目的探讨及评估尿液常规检验项目在临床检测及应用中存在的风险。方法应用故障模式及影响分析（FMEA）方法评估尿干化学12项及尿有形成分7项的风险等级。绘制鱼骨图分析影响蛋白质和管型准确性的所有可能因素并确定其根本原因。利用头脑风暴及经验制定对策进行效果确认。结果尿干化学12项及尿有形成分7项没有不可接受风险项目,可接受风险项目有11项,其他项目为可忽略风险。根据二八法则,蛋白质和管型为本次风险管理需改善项目。鱼骨图分析得到根本原因为:检验人员没有按复检规则复检尿液;镜检显微镜镜头模糊,看不清尿液成分;尿液标本放置时间过长。效果确认蛋白质阳性尿液标本其管型检出率由1.55%上升至6.83%,差异有统计学意义（P<0.01）。结论通过风险管理,可有效地将尿液常规分析中蛋白质和管型检测风险控制在尽可能低的程度。

包杰,杨永俊,牛成玲,刘慧[3]（2017）在《2013年-2015年尿液干化学室间质评结果分析》文中研究表明目的对本院参加尿液干化学分析测定的室间质评结果进行分析,找出偏离允许范围的原因,进一步改进质量控制措施。方法按照卫生部临床检验中心检测要求对每一批次的质评物进行规范化检测,并对本室2013年-2015年尿液干化学分析检测的10个项目进行回顾性总结,对3年6次质量评价活动、300项次质量评价成绩进行统计分析。结果 3年共6次全国尿液干化学分析室间质评统计结果成绩依次为88%、94%、92%、100%、98%、100%,平均总成绩依次为91.0%、96.0%、99.0%,总通过率为100%,总合格率为95.3%。结论尿液干化学分析的质量控制准确性与是否开展室内质控、试纸条与尿液分析仪的配套使用、仪器的保养与维护等环节有关,只有实验室的质量管理不断地改进、完善,才能不断地提高检验质量,为临床提供准确、可靠、有效的检验结果。

王艳洁[4]（2017）在《基于LIMS临床检验设备接口规范化应用研究》文中指出加强医疗信息共享是国内医疗服务体系的大趋势,也是互联网医疗发展的新阶段。实验室信息管理系统（LIMS）作为医院临床检验信息交换赖以支撑的平台,它集成了各式各样的医疗仪器,不同设备之间的数据存储、表达方式差别很大,交换方式也不同,导致信息系统之间难以实现真正的数据交互共享。克服"信息孤岛",解决不同应用系统之间的互联互通问题一直是医疗领域公认的技术难点。本文研究的重点基于临床信息交换平台,围绕接口规范化研究,开展关于数据格式的统一和交换方式规范化的相关工作,旨在实现检验信息的全面共享。本文主要研究内容包括如下四点:（1）为了降低医学信息交互的复杂性,改善信息交互的效率,本文设计了基于LIMS临床检验设备接口规范化方案,为不同类型硬件设备、操作系统和数据接口之间建立起良好的信息交换通道,保证医学信息传输的快速有效性。（2）针对设备类型众多,接口形式多样的特点,从小型化、统一化、网络化入手,设计了一种能兼容支持多种不同接口类型检验设备接入的网关转换装置。网关使用嵌入式开发技术对设备接口数据进行底层解析并兼容统一,实现通用性接口转换,为简化LIMS实体对象的访问模式提供了良好的硬件平台支持。（3）根据LIMS中各实体对象之间复杂交互情况,本文在分析和理解DICOM 3.0的基础上,结合OSI模型制定了符合实验室需求的LIMS交互协议方案。重点围绕规范化数据格式和统一的数据交换方式,设计了 LIMS通讯协议体系模型,并构建服务器客户端异步网络模拟平台,进行归一化通信接口的程序设计,解决了LIMS网络中信息交换一致性问题。（4）最后本文在实验测试方面,以尿液分析仪的接入为例,通过接口程序测试了整个网络通讯环境,实现了设备到LIMS服务器的归一化协议转换,达到预期效果,验证了方案的可行性和实用性。

国家卫生计生委办公厅[5]（2016）在《国家卫生计生委办公厅关于印发三级和二级妇幼保健院评审标准实施细则（2016年版）的通知》文中研究表明国卫办妇幼发[2016]36号各省、自治区、直辖市卫生计生委,新疆生产建设兵团卫生局:为完善妇幼保健机构评审评价体系,促进妇幼保健机构加强自身建设与管理,我委印发了《三级妇幼保健院评审标准（2016年版）》和《二级妇幼保健院评审标准（2016年版）》。为准确解读评审标准,我委组织制定了《三级妇幼保健院评审标准实施细则（2016年版）》和《二级妇幼保健院评

甘连乐[6]（2015）在《尿液常规分析的质量控制》文中认为目的探讨尿液常规分析的质量控制因素。方法对尿液分析全过程进行影响因素进行分析。结果对尿液常规分析进行全面的监控,有利于提高实验室的检验结果。结论为了保证尿液结常规分析结果的准确性必须加强尿液常规检查的质量控制和监控。

喻茂文[7]（2015）在《提高尿液分析前质量 整体关注尿液标本采集、处理工作流程》文中提出尿液分析前过程是复杂的,它开始于测试的需求,结束于标本处理[1]。重视尿液测试工作流程和强调减少分析前变异的重要性,可提高整个过程的质量、提高效率、降低的尿液监测的成本,减轻医疗保险的成本。1尿液分析的前阶段工作流程按照目前国内实验室规范化建设的程度,尿液测试分析前阶段可以分为以下6个主要的子阶段（图1）检测的申请、采集样本、样本运送到实验室、实验室接受样本、实验室为测试

高原,杨剑敏,王欢,马展,张泓[8]（2013）在《尿液干化学分析仪的性能验证和评价》文中研究说明目的对Roche Cobas u 411尿液分析仪和配套试纸进行性能评价。方法根据尿液化学分析仪通用技术条件（YY/T0475-2004）和干化学尿液分析试纸条通用技术条件（YY/T0478-2004）的行业标准,对仪器的精密度、试纸的精密度、仪器携带污染率和各项目不同量级的参考溶液进行准确性验证,同时采用Roche Cobas u 411尿液分析仪检测100份尿液标本白细胞酯酶、隐血,并将检测结果与显微镜检测结果比较,计算敏感性和特异性;比重、pH结果与Sartorius PB-10酸度计、MATER-SURNM折射比重计比较;其余8项检测项目与Clinitek AdvantusTM尿液分析仪上做平行实验,采用χ2检验比较各项检出的阳性率,计算各项目的完全符合率和一般符合率,用Kappa值评估与Clinitek AdvantusTM尿液分析仪的符合一致性。结果仪器精密度、试纸精密度、携带污染率和准确性验证均符合行业标准,白细胞酯酶、隐血的尿液分析仪检测结果与显微镜检测比较,敏感性分别为77.7%（28/36）、89.5%（43/48）,特异性分别为84.3%（54/64）、80.7%（42/52）;与比重计和酸度计比较,比重和pH无显着性差异（P>0.05）;其余8项指标阳性率的差异无统计学意义（P>0.05）,一致性结果检验完全符合率大于70%,一般符合率大于85%,Kappa值均大于0.40。结论 Roche Cobas u 411尿液分析仪和配套试纸能满足临床需求。

柳斌,刘波[9]（2011）在《加强尿液分析的分析前质量控制管理》文中指出尿液分析,又称尿常规,是针对尿液标本进行的一组医学检验项目,是医学诊断过程中最常用的检查方法之一。近年来,随着我们对分析前变异[1]的深入研究,分析前质量控制已经得到各临床实验室

王寅[10]（2010）在《上海市社区卫生服务中心检验开展现状及检验项目合理化设置研究》文中提出背景随着基础医学、临床医学、生物医学和信息技术的飞速发展,近十多年来我国的检验医学发生了翻天覆地的变化,进入一个全新的高速发展时期。大量先进的实验技术和现代化仪器得到了广泛使用,这使检验医学在临床诊治疾病、疾病控制、卫生监督和科学研究中发挥着越来越重要的作用。检验医学已逐步成为我国医学领域中不可或缺的组成部分,而检验技术本身也由原来繁琐的手工作业向更精确、更简便的全自动方向发展。社区卫生服务是以人的健康为目的、以家庭为单位、以需求为导向、合理和充分利用社区卫生资源,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务为一体,以妇女、儿童、老年人、残疾人为重点（包括外来人口）,提供有效、经济、方便、综合连续的基本卫生服务,是公共卫生网络的重要组成部分,同时也是政府履行国家职能的一种体现和要求,满足人民日益增长的物质、文化生活的需求。社区卫生服务中心检验水平尚低,2008年度盲点抽查的20家社区卫生服务中心中,优秀率为35%（单样本检测没有任何错误的）,不合格率为7.5%（单样本检测错误在三个以上的）。这与高层级医院没有不合格的盲点结果相比尚有差距。2008年初,长宁区对其辖区内的9家社区卫生服务中心的检验科进行改革,对原先检验项目进行重新设置,将所有的免疫和生化项目外送,由某独立实验室统一检测,保留原有即时出结果的血液体液项目。利用集中化检测方式工作的独立实验室由来已久,国外独立实验室兴起于20世纪50年代,经过几十年的发展和不断的兼并重组,医学独立实验室不仅形成了一套完善的监督管理体制,而且也颇具规模。为了了解像长宁区一般将样本交给独立实验室的做法在成本、资源利用方面有哪些优势,这样的模式是否适合现有国情,是否有利于社区卫生服务发展,是否是今后检验诊断的方向也是需要探索的问题。再者从经济学角度考虑,卫生服务效率的意义是在有限的卫生资源下,实现卫生服务系统产出的最优化,是卫生服务各项产出同花费人力、物力、财力及时间之间的比较分析,是所有卫生服务相关制度与卫生服务运行各要素适应程度的体现,进而展开了此项研究。研究目的本研究其目的是建立社区卫生服务中心检验项目的标准化配置,为有效利用卫生资源,提高卫生服务效率,减低医疗成本,提升整个上海检验整体质量,进一步为检验项目的互认提供条件。研究内容1.了解社区卫生服务中心检验项目设置情况及效率现状2.分析社区卫生服务中心检验项目效率情况（1）对社区卫生服务中心（非乡卫生院和乡卫生院）的检验项目成本进行测算；（2）计算相同仪器不同样本量下检测项目的效率,计算不同仪器相同样本量下检测项目的效率；（3）社区卫生服务中心的检验模式与独立实验室运作模式的比较。3.社区卫生服务中心的检验科现况进行分析,诊断现有问题,提出解决方案；确定检验项目合理化设置。研究方法采用描述性分析和分析性分析相结合的方法。对社区卫生服务中心检验的基本现状进行调查,利用作业成本计算的方法对社区卫生服务中心检验项目和某独立实验室检验项目的作业成本进行计算,比较两种之间的成本与效率。利用定性研究方法对检验项目进行专家打分,确定适合社区卫生服务中心开展的检验项目清单。研究结果1.社区卫生服务中心检验的基本情况。上海各区县的单位社区卫生服务中心覆盖的平均人口数为8.27万人。社区卫生服务中心基本都配备了全自动生化分析仪、全自动血液分析仪和尿液分析仪,配置率分别是96.67%,115.23%和109.52%。从调查中可以发现有些社区卫生服务中心配置了两台血液和尿液的分析仪。社区卫生服务中心检验的平均收入在195万元／年。社区卫生服务中心检验人员占医院总人数的比例为4%,社区卫生服务中心的检验平均人数4人。人员学历以中专学历者比例最高,占53.11%,其次是大专学历（32.35%）。社区卫生服务中心检验专业人员高、中、初级职称的比例分别为1.29%、22.74%和71.63%,以初级职称的技术人员为主。生物安全制度执行情况较不理想,无法达到基本生物安全要求。2.社区卫生服务中心的检验项目中试剂价格占成本比例较低,生化项目占47.76%,血液项目占8.33%,尿液项目占10.33%；免疫乙肝表面抗原酶联免疫方法试剂价格占成本的4.44%,免疫金标法为2.82%。人员成本在总作业成本中所占比例分别是生化31.71%,免疫72.51%,血液项目52.28%,需复检时人员成本更高达81.32%。相对于社区卫生服务中心而言,独立实验室检测项目的试剂成本更高,为61.59%。由于大规模的集中检测,相应降低了人员作业时间,人员成本占工作总成本比例为21.01%。社区卫生服务中心检测质量的总分为280.33分,某独立实验室检测质量的总分为297.83分。两种检测模式下,独立实验室的效率更高。3.根据社区患病率情况,选取患病率高的疾病检验诊断项目,根据这些检验项目的技术风险、难度系数、临床效果和应用价值进行评分。选择技术风险和难度系数小于30分,临床效果和作用系数大于30分的项目。根据社区卫生服务中心乡卫生院和非乡卫生院在人员技术能力和设备配置不同,提出检测项目清单。政策建议研究立足于社区卫生服务中心的现状,从上海市的经济条件、检验管理制度和二级网络管理的角度,既注重社会效益,也注重经济效益,为制定和完善全局、系统和合理的社区卫生服务中心检验管理提供建议。在政策方面,建立适用于社区卫生服务中心的检验管理体系,制定质量管理目标,规范检验人员职业行为,检验工作质量和遵守质量管理的承诺。建立和完善包括上海市临床检验中心、二级网络、社区卫生服务中心在内的三级一体垂直质量控制和管理体系,使二级网络管理更为制度化、规范化。在技术方面,建立检验专业人员的考核制度,社区卫生服务中心检验人员的配置标准,逐步改善检验人员学历层次低和人才结构不合理等问题。建立检验专业人员的继续教育大纲,确定检验技术人员培养标准,设置培养基地的统一标准,制订检验专业人员准入制度的考试大纲,探索检验专业人员培养的有效途径以及检验专业人员的考核制度,加强医院内部医生与检验人员的交流以及医院间检验人员的合作。在资源配置方面,根据患者的病情开展合理检查服务、合理选择检验项目,在确保检验质量的前提下,控制检验费用的过快增长。允许社区卫生服务中心开展部分快速诊断和干化学项目,减少大型仪器的利用,及时给予快速的检测结果,如糖化血红蛋白、C-反应蛋白等POCT项目。合理规范市场,支持独立实验室的发展。

### 二、尿液分析的规范化及质量管理（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、尿液分析的规范化及质量管理（论文提纲范文）

#### （1）一种POCT分析系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 POCT技术研究现状

1.2.1 POCT主要技术

1.2.2 POCT发展和应用

1.2.3 POCT存在的问题

1.3 课题研究的目的和意义

1.4 本文的主要研究内容

第2章 系统总体设计方案

2.1 系统需求分析

2.2 系统原理

2.2.1 尿液分析仪检测原理

2.2.2 干化学式生化分析仪检测原理

2.2.3 胶体金分析仪检测原理

2.2.4 荧光免疫分析仪检测原理

2.3 系统指标参数及基本功能

2.3.1 系统设计参考标准

2.3.2 系统主要性能指标参数

2.3.3 系统基本功能参数

2.4 系统总体设计

2.4.1 主控制单元设计

2.4.2 测量控制单元设计

2.4.3 软件系统平台选择

2.5 本章小结

第3章 系统详细设计与实现

3.1 硬件系统设计

3.1.1 光采集模块

3.1.2 运动控制模块

3.1.3 核心板外围扩展电路设计

3.1.4 电源模块

3.1.5 打印模块

3.1.6 其他模块

3.2 软件系统设计

3.2.1 软件系统总体设计

3.2.2 系统检测流程设计

3.2.3 系统数据采集流程设计

3.2.4 信息管理软件系统设计

3.3 本章小结

第4章 数据处理算法及关键技术研究

4.1 数据处理算法

4.1.1 数据滤波算法

4.1.2 峰值检测算法

4.1.3 抗干扰算法

4.1.4 采集数据与结果转换

4.2 定标方法

4.2.1 试剂卡定标方法

4.2.2 远程定标方案研究

4.3 系统质控方法

4.4 本章小结

第5章 系统性能测试及验证

5.1 重复性测试

5.2 稳定性测试

5.3 线性测试

5.3.1 线性测试方案

5.3.2 标准测试卡的制备

5.3.3 线性验证实验

5.4 准确性验证

5.5 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

致谢

#### （2）尿液常规检验项目的风险管理（论文提纲范文）

1 材料和方法

1.1 对象

1.1.1 问卷调查对象

1.1.2 研究对象及样本

1.2 主要仪器和试剂

1.3 故障模式与影响分析 (failure mode and effect analysis, FMEA) 方法

1.4 鱼骨图制作方法

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 风险评估

2.2 鱼骨图分析需改善项目的影响因素

2.3 对策制定

2.4 效果确认

3 讨论

#### （3）2013年-2015年尿液干化学室间质评结果分析（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 材料

1.2 仪器与试剂

1.3 方法

1.3.1 检测方法

1.3.2 评价方法

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 2013年-2015年尿液干化学分析室间质评各年总PT合格情况

2.2 2013年-2015年尿液干化学分析室间质量评价各项目得分情况

2.3 原始回馈成绩分析

3 讨论

#### （4）基于LIMS临床检验设备接口规范化应用研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

序言

1 绪论

1.1 引言

1.2 研究背景

1.2.1 实验室信息管理系统

1.2.2 医学信息互联互通

1.3 国内外研究现状与项目来源

1.3.1 国内外研究现状

1.3.2 项目来源

1.4 课题研究内容及创新点

1.5 后续章节安排

2 临床检验设备接口规范化方案设计

2.1 整体方案设计

2.1.1 需求分析

2.1.2 方案平台设计

2.2 集成规范化数据接口的网关设计方案

2.2.1 设备接口多样性

2.2.2 网关接入方案

2.3 系统交互协议的设计方案

2.3.1 LIMS通讯协议体系模型

2.3.2 网络传输层之TCP/IP协议以太网

2.3.3 接口归一化层之关联控制

2.3.4 应用实体层之实体信息交换

2.4 本章小结

3 集成规范化数据接口网关的设计与实现

3.1 网关的整体结构化设计

3.2 嵌入式处理器控制模块

3.3 以太网转换模块

3.3.1 以太网控制芯片

3.3.2 以太网接口的转换过程

3.4 网关供电模块

3.5 网关PCB布局设计

3.6 网关底层程序设计与实现

3.6.1 DSP驱动程序的实现

3.6.2 以太网模块驱动程序的实现

3.6.3 网络通信流程的实现

3.7 本章小结

4 系统交互协议的设计与实现

4.1 网络传输层的设计与实现

4.1.1 平台通讯流程

4.1.2 服务器模块化设计

4.2 接口归一化层的设计与实现

4.2.1 接口服务类型的规范化

4.2.2 协议数据单元的归一化

4.2.3 检验报告单格式的统一化

4.2.4 基于JSON的数据传输过程

4.3 应用层信息交换的设计与实现

4.3.1 LIMS消息服务类型

4.3.2 LIMS通信服务过程

4.4 本章小结

5 系统实验与测试

5.1 系统硬件测试

5.1.1 开发环境

5.1.2 测试准备

5.2 接口规范化验证实验

5.2.1 网络测试环境

5.2.2 网关接口监听

5.2.3 检验数据归一化

5.2.4 索引服务的实现

5.2.5 设备报警的实现

5.3 本章小结

6 结论与展望

6.1 本文工作总结

6.2 工作展望

参考文献

附录A

附录B

附录C

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

#### （6）尿液常规分析的质量控制（论文提纲范文）

0 引言

1 分析前质量控制

1.1 检验科

1.2 尿液标本的送检

1.3 尿液标本的保存

1.4 尿液标本接收

1.5 尿液标本的拒接收要求

2 分析中质量保证

2.1 尿液检查的组成

2.2 干化学分析

2.2.1 尿蛋白(PRO)检测的质量控制,假性蛋白尿

2.2.2 葡萄糖检测的质量控制

2.2.3 酮体检测的质量控制

2.2.4 PH检测的质量控制

2.2.5 尿胆原和胆红素检测的质量控制

2.2.6 亚硝酸盐(NIT)检测的质量控制

2.2.7 尿比重(SG)检测的临床应用及质量控制

2.2.8 尿试剂带常见产生假阳性、假阴性的原因见表2

2.3 尿沉渣的检查内容应包括

2.3.1 红细胞

2.3.2 白细胞

2.3.3 肾小管上皮细胞(renal tubular epithelial cell)

2.3.4 移行上皮细胞(transitional epithelial cell)

2.3.5 鳞状上皮细胞(parement epithelial cell)

2.3.6 尿沉渣中的恶性肿瘤细胞移行细胞癌、鳞状细胞癌、腺癌。

3 分析后质量控制

3.1 原始资料(包括数据)的记录与保存

3.2 做好仪器使用和保养记录。

3.3 尿液分析室间质评

3.4 尿液分析的室内质量控制

3.5 尿液自动化干化学分析仪的保养和使用

#### （7）提高尿液分析前质量 整体关注尿液标本采集、处理工作流程（论文提纲范文）

1 尿液分析的前阶段工作流程

2 分析前过程改进的因素

2.1 精益管理、六西格玛管理、PDCA管理法的运用

2.1.1 精益管理

2.1.2 六西格玛管理

2.2 另外可用的手段

2.3装置 (设备)

2.4 标本的传送与运输系统

3 尿液分析前工作流程的自动化影响

4 尿液分析前过程改进的意义

#### （8）尿液干化学分析仪的性能验证和评价（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 材料

1.2 仪器与试剂

1.3基础尿液

1.4 方法

1.4.1 仪器校准

1.4.2 仪器的精密度

1.4.3试纸的精密度

1.4.4 准确性

1.4.5 携带污染率

1.4.6 一致性检验

1.5 统计学处理

2 结果

2.1 仪器精密度

2.2 试纸条精密度

2.3 准确性

2.4 携带污染率

2.5 一致性检验

3 讨论

#### （10）上海市社区卫生服务中心检验开展现状及检验项目合理化设置研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

前言

一、研究背景

二、研究目的

三、研究内容

四、技术路线图

资料来源和方法

第一部分 社区卫生服务中心检验开展基本现状

一、社区卫生服务中心检验现状

二、社区卫生服务中心的检验质量

三、社区卫生服务中心和某独立实验室检验项目成本分析

四、讨论和小结

第二部分 社区卫生服务中心检验项目的合理化配置

一、社区卫生服务中心疾病谱

二、根据疾病情况确定检验项目

三、社区卫生服务中心检验科所面临的困难

四、讨论和小结

政策建议

参考文献

致谢

发表论文

综述

### 四、尿液分析的规范化及质量管理（论文参考文献）

- [1]一种POCT分析系统的设计与实现[D]. 王树志. 燕山大学, 2019(06)

- [2]尿液常规检验项目的风险管理[J]. 蔡玉婵,王瑞东,李汉华,赵美芸,华丽,李智. 检验医学, 2017(11)

- [3]2013年-2015年尿液干化学室间质评结果分析[J]. 包杰,杨永俊,牛成玲,刘慧. 中国卫生检验杂志, 2017(07)

- [4]基于LIMS临床检验设备接口规范化应用研究[D]. 王艳洁. 北京交通大学, 2017(06)

- [5]国家卫生计生委办公厅关于印发三级和二级妇幼保健院评审标准实施细则（2016年版）的通知[J]. 国家卫生计生委办公厅. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会公报, 2016(08)

- [6]尿液常规分析的质量控制[J]. 甘连乐. 世界最新医学信息文摘, 2015(97)

- [7]提高尿液分析前质量 整体关注尿液标本采集、处理工作流程[J]. 喻茂文. 中国冶金工业医学杂志, 2015(02)

- [8]尿液干化学分析仪的性能验证和评价[J]. 高原,杨剑敏,王欢,马展,张泓. 国际检验医学杂志, 2013(23)

- [9]加强尿液分析的分析前质量控制管理[J]. 柳斌,刘波. 医学信息(上旬刊), 2011(07)

- [10]上海市社区卫生服务中心检验开展现状及检验项目合理化设置研究[D]. 王寅. 复旦大学, 2010(03)

本文来源: https://www.46lw.cn/article/1650e26f27a7ff72c15a005a.html