# 循环水泵站运行条件确定方法比较

### 一、确定循环水泵站运行工况的方法比较（论文文献综述）

高振宇[1]（2021）在《大型节能环保烧结厂给排水系统设计探究》文中研究指明全国各大钢铁企业都在新建、扩建、改建的项目中,全力贯彻节能环保的理念,打造绿色工程。对于当今主流的大型烧结厂来说,基本都同时配有余热发电系统和脱硫脱硝系统。一个完整的大型节能环保烧结厂给排水设计中,主要包括生产用水、生活用水、消防用水和排水等系统。由此结合各类实际工况,对上述给排水系统进行详细分类探究。

孙健[2]（2021）在《离心泵变工况瞬态过程内流特性研究》文中认为离心泵常通过不同调节方式改变运行工况,以满足对其工况转换灵活的需求。目前离心泵内部流动的研究多集中于稳定工况,对于节流调节和变速调节等变工况瞬态过程中离心泵内流特性的研究相对较少,且对离心泵稳定运行时的内部流场与压力脉动特性研究缺乏与实际工况的结合。本文通过建立IS 80-65-160型离心泵三维模型,探究节流与变速调节对应稳定工况下离心泵的内流特征及压力脉动特性;模拟离心泵节流调节和变速调节瞬态过程,揭示该过程中离心泵的瞬态特性和内流机理,并探究了节流调节中调阀时间和调阀方式、变速调节中变速时间和变速方式对离心泵变工况瞬态过程的影响。本文的主要内容和结论如下:（1）分析离心泵变工况调节原理和对离心泵三维建模是开展离心泵变工况瞬态过程研究的理论依据和模型基础。基于此,本文借助离心泵变工况运行调节理论,分析了离心泵在不同调节方式下的水力性能和能耗特性;利用Pro E和ICEM软件对IS 80-65-160单级清水离心泵进行三维建模与网格划分。结果表明:相比于节流调节,变速调节具有明显的节能优势;所建的离心泵三维模型经验证具有较高可靠性。（2）离心泵的水力性能是其内流特性的重要表征,少有结合离心泵运行调节理论,分析泵内流动机理,指导工程中离心泵调节方式选择的研究。基于此,本文结合离心泵节流和变速调节时的性能及能耗表现,借助CFX数值模拟节流和变速调节对应不同稳定工况下的内部流场,探究离心泵不同调节方式下水力性能表现对应的内部流场响应及压力脉动特性。结果表明:（1）变速调节的节能和稳定优势随着流量调节范围增大逐渐明显。对于该泵,变速调节时,离心泵主要是通过改善叶轮内、隔舌、进口段的流态保持高效运行。（2）流量运行工况是决定压力脉动强度的重要因素。变速运行时,离心泵高稳定性表现主要是降低了叶轮和隔舌处的振动幅度。（3）节流调节属于变流量瞬态过程,对于此过程中离心泵的水力性能和内流特性有待深入分析。同时,工程中也缺乏确定节流调节中调阀时间和调阀方式的有效指导。基于此,本文利用CFX模拟了节流调节变流量瞬态过程,分析过程中离心泵的水力性能及内流表现,并探究调阀方式和调阀时间对节流调节瞬态过程的影响。结果表明:（1）节流调节瞬态过程中泵内流线分布更为集中、紧凑,具有明显的瞬态效应,过程中离心泵受到强烈的压力与速度冲击。（2）较短的调阀时间以及指数型调阀方式初始阶段中,离心泵的水力性能和内部流场变化更剧烈,瞬态效应更强。（4）变速调节瞬态过程中离心泵内流特性的研究偏少。同时,工程中在变速调节技术应用层面对于变速方式和变速时间的确定缺乏泵内流动特性的考虑。基于此,本文借助Flowmaster软件搭建离心泵管网系统,将获取的边界条件带入CFX模拟离心泵变速调节瞬态过程,揭示离心泵的瞬态特性和内流机理。同时,引入控制系统评价指标,结合泵内流场分析,探究变速时间和变速方式对变速调节瞬态过程的影响。结果表明:（1）瞬态过程中无量纲外特性参数同准稳态过程有明显差异,泵内流场相比准稳态过程湍动能更大,涡量更强,流线分布更集中。（2）离心泵变速调节过程具有明显的阶段特性,阶段Ⅱ（0.1s<t<0.2s/0.4s）中离心泵的瞬态性能和内部流场变化更剧烈。（3）变速时间越短,离心泵瞬态效应越强,外特性参数随转速同步性越强。总体而言,较长的变速时间和指数型变速方式下,离心泵在瞬态过程中的水力性能表现更优异。

宫现辉,史宁[3]（2021）在《高位集水系统中循环水泵及电机型式的选择》文中研究指明高位收水冷却塔系统中循环水泵及电机型式的选择与常规冷却塔系统有较明显的差别,因此从循环水泵的配置数量、型式（立式或卧式）以及所配电机的型式（定速或双速）等方面进行综合的论述,从而选择最合理的配置方案。

孙龙月[4]（2020）在《潜水轴流泵站进水装置水力特性研究》文中指出泵站进水流速增加或进水淹没深度减小时,常在进水口附近发生不同程度的表面漩涡,若产生表面吸气漩涡,不仅会恶化进水流态和降低水泵效率,甚至危及水泵安全运行。前人对泵站前池和进水池中的漩涡研究较多,而对泵站“进水前池+进水闸室+进水流道”组成的进水装置中的漩涡研究较少。本文以邢家渡引黄闸前泵站增容改造工程为背景,采用数值模拟和物理模型试验方法对该泵站进水装置的水力特性,特别是进水闸室的漩涡特性和消涡措施等方面进行研究,有效改善进水水流流态,保证水泵机组安全稳定运行。1、介绍了泵站进水装置的水力特性、漩涡分类和消涡整流措施的研究现状;从理论上对数值模拟采用的三维湍流模型、网格划分和模型试验涉及的相似准则及缩尺效应等方面进行了阐述;结合实际工程,提出的数值模拟方法和模型试验方法,能较好地用于泵站进水装置水力特性的研究。2、对泵站进水装置在不同运行工况下的水力特性进行了数值模拟,分析了进水前池、进水闸室和进水流道的水流特性及其三者之间的影响因素;重点对进水闸室表面漩涡产生的原因、类型、大小和位置,以及对进水流道水流特性的影响进行了研究,揭示了进水闸室表面漩涡的强度随着进水流速的增加逐渐增强的规律,当进水流速大于0.48m/s时,进水闸室内产生4型及以上的表面漩涡,经与相应的模型试验研究结果对比,二者基本一致。3、为了消除危害性较大的表面吸气漩涡,在分析漩涡特性和已有消涡措施的基础上,针对消除泵站进水闸室表面吸气漩涡,提出了垂直消涡板、水下压水板和水平消涡板三种消涡整流措施;数值模拟和试验研究结果表明:三种消涡措施消除了表面吸气漩涡,改善了进水闸室和进水流道的水流流态,提高了进水流道进出口断面的流速分布均匀度。通过进水装置水流流态分析及水力性能计算,确定了消涡整流措施的最佳布置方式。本文的研究成果能为不同运行工况下的引黄泵站进水装置水力特性研究及消涡整流措施提供理论基础和技术支持。

刘灿[5]（2019）在《基于人工蜂群算法的供水泵站节能研究》文中研究指明在供水企业中,泵站能耗占总能耗的比重较大,而泵站普遍存在着供需不平衡、管理差等问题,造成大量能源浪费,降低泵站能耗已经成为每个供水企业节能降耗的关键。本文以供水泵站节能优化为目的,基于目标电耗理论,建立以单位产量电耗最小为目标函数的优化调度模型,并将该模型应用于工程实际中,运用人工蜂群算法进行寻优计算。通过分析现有泵站节能调节技术的局限性,以单位产量电耗理论为基础,对泵站系统扬程、效率偏差情况进行分析,明确了系统供需间的差异情况,提出了基于目标电耗的供水泵站节能优化方法。运用控制变量法对人工蜂群算法高效的寻优性能进行研究。利用四个标准测试函数对遗传算法、粒子群算法和人工蜂群算法进行寻优测试,测试表明,无论是收敛速度还是优化精度,人工蜂群算法较遗传算法和粒子群算法都有极大优势。同时,为了研究不同参数设置对该算法寻优性能的影响,分别设置三组不同的蜂群规模（NP=30、50、100）和限制停滞次数（Limit=0.1×Ne×D、0.5×Ne×D、1×Ne×D）,利用测试函数进行优化实验,结果显示,当蜂群规模在50-100之间,限制停滞次数为0.5×Ne×D时,人工蜂群算法的优化性能较好。结合工程背景,对供水泵站采用变频调节和目标电耗控制相结合的节能优化方式,建立单位产量电耗最小的数学模型,并运用人工蜂群算法对该模型进行仿真计算,得到系统在不同流量、扬程需求下的最佳开机台数及调速比。改造后的供水泵站节电率为13.18%,验证了人工蜂群算法在泵站节能优化问题中的适用性和有效性,实现了泵站精细化管理,对供水泵站节能改造及高效运行具有一定的借鉴意义。

李海松[6]（2019）在《工业循环水泵站节能改造的技术应用及成效》文中研究说明本文主要论述了钢铁厂循环水泵站节能改造的实际技术应用及成效。

郁片红[7]（2018）在《基于MIKE21水动力模型的琵琶湖内循环方案》文中提出基于MIKE21水动力模型,以湖泊典型污染物COD为指标,对琵琶湖水动力增加的工程措施进行方案比选。结果表明:从互惠河补水对琵琶湖水质提升有显着影响;加设内循环水泵站对水质改善程度较为有限;综合考虑工程效果和造价,推荐实施补水工程、不加设内循环水泵的方案。

徐运达,胡华强[8]（2018）在《涉外电厂总承包项目水工技术工作浅析》文中认为本文以菲律宾20MW[NET]STEAM TURBINE GENSET PROJECT为基础,对涉外火力发电厂总承包项目中技术合同谈判、施工图设计等过程中水工专业的相关技术工作进行了总结归纳,为今后的涉外电厂总包项目提供一定的参考。

徐悦梅[9]（2017）在《炼钢厂净循环冷却水系统给水泵站的建模与优化》文中提出在给水泵站的相关优化研究中,配置和运行优化是泵站设计和管理中两个最重要的课题,两者密切相关,互为制约。配置是根据泵站供水对象的需水情况来确定水泵的型号和数量,而运行则是在已选泵的基础上通过对水泵合理的运行控制来满足泵站供水对象的实际需水要求。在保证流量的前提下,泵站水泵选型是否合理,不但影响硬件投资,而且更影响运行效率。在本文中同时考虑泵站的配置和在各个工况下的运行调度,给出泵站的设计方案,以实现包含泵站投资及运行的年耗费最小。本文首先分析了炼钢厂净循环水系统的冷却设备的可能工况,在工况确定的基础上,以节能为目的,通过分析泵站优化设计的决策变量,建立设计优化目标函数及约束条件,最终形成炼钢厂净循环冷却水系统给水泵站优化设计的数学模型。炼钢厂净循环冷却水系统给水泵站优化设计问题是一般非线性整数规划问题。炼钢厂净循环冷却水给水泵站的优化设计问题实质上是确定满足条件且年耗费最小的泵的组合方案,鉴于禁忌搜索算法在组合问题的优化方面有概念简单、全局最优的搜索能力强、实用性强的优点,所以采用禁忌搜索算法来进行求解该优化问题。但在求解禁忌搜索算法邻域解集的部分发现,该问题中若通过给出一组维数与统计的水泵类型的数量相同的随机数序列,则很难快速得到基本的满足约束条件的解集,所以对邻域解集的确定部分进行改进,通过给定一组0-1序列来首先筛选满足扬程等约束的泵的种类,然后用分支定界法求解序列中选择的泵的台数及组合方案来确定邻域解。在上述理论分析基础上,借助计算机手段对算法进行仿真验证,在假设工况的前提下给出泵站的整体设计方案及各个工况下的运行调度方案。进一步对该模型进行分析,由于不同的生产计划及钢厂的生产规模会有不同的工况比重,改变工况的比重对相应的设计方案进行对比分析可知,工况的比重也会对方案的设计产生影响,因此将工况比重的变化考虑到设计方案中来给出具体的整合方案,使得泵站的设计更加准确,在实际运行中也更加高效。

朱驾宇[10]（2017）在《基于水泵特性曲线校验的供水泵站优化调度研究》文中研究说明供水泵站作为城市给排水系统重要的组成部分之一,保障着城市各用户和企业的日常需求。然而传统的依靠经验调度来满足服务区用水的方式由于能耗过大,已经不再适合当前往资源集约型转型的社会,而采用基于智能算法的泵站优化调度不仅能够满足管网对于泵站的流量及压力的需求,还可以给出基于当前调度指令最节能的水泵机组运行方案。本文为了进一步提高优化调度方案的可操作性,提出了对于基于水泵特性曲线校验与更新的优化调度方案,通过对水泵特性曲线的重新绘制,让优化调度方案可以不受水泵老化或运行寿命不同导致的曲线漂移的影响从而让方案更加贴合实际工况,给出更符合实际情况的调度方案。本文首先分别使用BP人工神经网络,RBF人工神经网络以及实数编码改进遗传算法对基于水泵实时数据的特性曲线进行拟合。首先通过水泵出厂特性曲线图对各个方案的参数进行了整定,之后采集水泵的实时数据,使用各个方法对特性曲线进行了拟合,并且比较分析了各个方法的优缺点。但是,鉴于水泵实时数据往往只能覆盖水泵的高效区,本文又提出了对于基于数据驱动拟合得到的曲线的置信度评价体系,给出了绘制曲线所需要满足的各项条件。而在将重新绘制的水泵特性曲线与其出厂曲线进行比较的过程中,提出了基于水泵特性曲线的泵体故障初步诊断的想法,并且在文中列举了三种较为常见的水泵故障,将其与特性曲线相关联。之后本文对优化调度的实现方法进行了阐述,给出了基于遗传算法的水泵机组优化调度方案的具体步骤,之后以上海市某供水泵站为例,对该泵站进行了建模;为了使寻优得到的方案更加能够满足实际需求,更符合模型中的各项约束,文中对遗传算法引入了自适应遗传算子以及对模型加入了基于模拟退火算法的惩罚权重,并且将改进遗传算法与标准遗传算法应用于模型上,比较发现基于改进遗传算法的优化调度方案能够更快的收敛到最优解,并且结果能够更符合模型中的各项约束。最后根据实际工况中的具体需求,又进一步地提出了一系列节能改进措施:首先在实际工况中,需要考虑水泵切换给泵站能耗及安全带来的影响以及给管网带来的冲击,所以应该尽量避免过于频繁的切泵。因此本文在上述模型求解的基础上,对于水泵切换给出了几种解决方案来避免不必要的切泵;之后文中又探讨了清水池对于后端供水泵站的能耗的影响,得出了为了进一步使供水泵站节能,清水池水位应该尽量保持在高位的结论,并且根据上海市某清水池的单日进出水流量的情况,给出了提高水位应该考虑的影响因素并得出了参考水位。

### 二、确定循环水泵站运行工况的方法比较（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、确定循环水泵站运行工况的方法比较（论文提纲范文）

#### （1）大型节能环保烧结厂给排水系统设计探究（论文提纲范文）

0 引言

1 概述及水源

2 生产用水

2.1 生产新水系统

2.2 循环水系统

2.2.1 循环水系统分类

2.2.2 循环水泵站概述

2.2.3 净环给、回水系统

2.2.4 水池及冷却塔

2.2.5 水处理设施

1)过滤器主要用于去除水中的杂质，除垢器主要用于防止管道结垢。

2)加药装置投加的药剂主要有缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂和PH调节药剂。

2.3 中水系统

3 生活用水

4 消防用水

5 排水

6 结语

#### （2）离心泵变工况瞬态过程内流特性研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 离心泵运行调控研究现状

1.2.2 离心泵稳定工况研究现状

1.2.3 离心泵变工况瞬态过程研究现状

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

第二章 离心泵变工况调控原理及三维建模

2.1 引言

2.2 离心泵运行调控理论

2.2.1 离心泵基本性能曲线

2.2.2 离心泵节流与变速调节原理

2.3 数值计算方法

2.3.1 计算流体力学方法概述

2.3.2 流体力学基本控制方程

2.3.3 湍流模型

2.4 离心泵三维建模

2.4.1 离心泵三维几何建模

2.4.2 离心泵网格划分

2.4.3 模型水力性能验证

2.5 本章小结

第三章 离心泵节流与变速调节稳定工况内流及压力脉动分析

3.1 引言

3.2 节流与变速调节工况选取及数值模拟边界条件设置

3.3 离心泵节流与变速调节对应稳定工况内部流场分析

3.3.1 泵内静压分布

3.3.2 泵内速度分布

3.3.3 泵内涡量分布

3.3.4 泵内湍动能分布

3.4 离心泵节流与变速调节对应稳定工况压力脉动分析

3.4.1 监测点设置

3.4.2 叶轮流道压力脉动分析

3.4.3 隔舌压力脉动分析

3.4.4 蜗壳流道压力脉动分析

3.5 离心泵节流与变速调节对应稳定工况叶轮径向力分析

3.5.1 叶轮径向力时域特性分析

3.5.2 叶轮径向力频域特性分析

3.6 本章小结

第四章 离心泵节流调节瞬态过程研究

4.1 引言

4.2 数值模拟边界条件设置

4.3 离心泵不同调阀方式下节流调节瞬态过程分析

4.3.1 外特性参数变化对比

4.3.2 泵内压力与速度值变化对比

4.3.3 泵内压力场对比

4.3.4 泵内速度场对比

4.3.5 叶轮径向力变化对比

4.4 离心泵不同调阀时间下节流调节瞬态过程分析

4.4.1 外特性参数变化对比

4.4.2 泵内压力与速度值变化对比

4.4.3 泵内压力场对比

4.4.4 泵内速度场对比

4.4.5 叶轮径向力变化对比

4.5 本章小结

第五章 离心泵变速调节瞬态过程研究

5.1 引言

5.2 数值模拟设置

5.2.1 离心泵管路系统建模

5.2.2 边界条件设置

5.3 离心泵变速调节瞬态过程分析

5.3.1 外特性参数分析

5.3.2 泵内压力与速度值变化

5.3.3 泵内压力场分布

5.3.4 泵内湍动能分布

5.3.5 瞬态过程与准稳态过程内流场对比

5.3.6 叶轮径向力变化

5.4 离心泵不同升速时间和升速方式下变速调节瞬态过程分析

5.4.1 外特性参数变化对比

5.4.2 泵内压力与速度值变化对比

5.4.3 泵内压力场分布对比

5.4.4 泵内湍动能分布对比

5.4.5 泵内涡量分布对比

5.4.6 叶轮径向力变化对比

5.5 离心泵不同降速时间和降速方式下变速调节瞬态过程分析

5.5.1 外特性参数变化对比

5.5.2 泵内压力与速度值变化对比

5.5.3 泵内压力场分布对比

5.5.4 泵内湍动能分布对比

5.5.5 泵内涡量分布对比

5.5.6 叶轮径向力变化对比

5.6 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

个人简历

#### （3）高位集水系统中循环水泵及电机型式的选择（论文提纲范文）

1 循环水泵型式选择

1.1 循环水泵配置数量

1.2 循环水泵立、卧式方案的选择

1.2.1 两种泵型的理论分析

1.2.2 两种泵型的综合比较分析

1.2.3 泵型选择的结论

2 电机型式选择

2.1 循环水泵电机比较方案的选择

2.2 方案的经济比较

2.3 电机型式选择的结论

3 结论

#### （4）潜水轴流泵站进水装置水力特性研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 数值模拟研究现状

1.2.2 模型试验研究现状

1.2.3 消涡整流措施研究现状

1.3 本文研究的主要内容

1.3.1 研究内容

1.3.2 创新点

2 模型理论与研究方法

2.1 模型理论

2.1.1 数值模拟理论

2.1.2 模型试验理论

2.2 工程概况

2.3 进水装置研究方法

2.3.1 数值模拟

2.3.2 模型试验

2.4 试验方案

2.4.1 模型试验的模拟流量与水深

2.4.2 模型试验设计工况

2.5 本章小结

3 进水装置水力特性分析

3.1 进水装置水流流动特性

3.1.1 液面处理方法

3.1.2 进水前池水流流动特性

3.2 进水闸室水流流动基本特性

3.2.1 当H=0.60m时进水闸室流态分析

3.2.2 当H=0.69m时进水闸室流态分析

3.3 进水装置水力性能计算

3.3.1 进水装置漩涡强度类型

3.3.2 进水闸室涡量值

3.3.3 水力优化目标函数值

3.3.4 进水装置水力损失

3.4 本章小结

4 进水闸室消涡措施研究

4.1 进水闸室的消涡整流方案

4.2 液面处理方法

4.3 垂直消涡板消涡措施研究

4.3.1 垂直消涡板布置位置及尺寸

4.3.2 垂直消涡板没入深度研究

4.4 水下压水板消涡措施研究

4.4.1 水下压水板布置位置及尺寸

4.4.2 水下压水板倾斜角度研究

4.5 水平消涡板消涡措施研究

4.5.1 水平消涡板布置位置及尺寸

4.5.2 水平消涡板没入深度研究

4.6 进水装置水力性能分析

4.6.1 进水闸室涡量值

4.6.2 水力优化目标函数值

4.6.3 进水装置水力损失

4.7 本章小结

5 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

攻读硕士学位期间发表的学术论文和参加的科研项目

致谢

参考文献

#### （5）基于人工蜂群算法的供水泵站节能研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.2.1 泵站运行研究现状及发展趋势

1.2.2 泵站优化算法研究现状及发展趋势

1.3 本文研究的主要内容

第二章 供水泵站目标电耗研究

2.1 现有泵站控制技术

2.1.1 阀门调节

2.1.2 变径调节

2.1.3 变速调节

2.2 目标电耗的提出

2.3 目标电耗影响因素灰色关联分析

2.3.1 灰色关联分析原理

2.3.2 目标电耗灰色分析

2.4 本章小结

第三章 人工蜂群算法研究

3.1 人工蜂群算法的基本理论

3.1.1 人工蜂群算法的生物学机理

3.1.2 人工蜂群算法的寻优机理

3.1.3 人工蜂群算法运行参数分析

3.2 人工蜂群算法的优化流程

3.2.1 算法寻优阶段

3.2.2 算法求解步骤

3.3 人工蜂群算法的性能测试

3.3.1 人工蜂群算法的性能特点

3.3.2 标准测试函数

3.3.3 参数设置对蜂群算法性能影响测试

3.3.4 不同算法的性能比较测试

3.4 本章小结

第四章 泵站系统运行及优化模型

4.1 水泵及其系统运行分析

4.1.1 水泵工况点及其影响因素

4.1.2 泵系统装置模型

4.2 供水泵站节能运行模型

4.2.1 泵站节能运行准则

4.2.2 水泵特性曲线拟合

4.2.3 供水泵站节能运行数学模型

4.3 人工蜂群算法应用

4.3.1 算法参数及适应度函数设定

4.3.2 供水泵站节能运行流程

4.4 本章小结

第五章 基于蜂群算法的泵站节能实例研究

5.1 工程实例一

5.1.1 工程概况

5.1.2 系统节能优化模型建立

5.1.3 系统单调速方案

5.1.4 系统全调速方案

5.1.5 节能效果分析

5.2 工程实例二

5.2.1 工程概况

5.2.2 优化模型求解

5.2.3 节能效果分析

5.3 本章小结

总结与展望

研究总结

存在的问题及研究展望

参考文献

致谢

附录A 作者攻读工程硕士学位期间参加的科研项目和发表的相关论文

附录B 泵站优化部分Matlab程序

#### （6）工业循环水泵站节能改造的技术应用及成效（论文提纲范文）

0前言

1 软水循环泵组投产初期运行工况

1.1 软水循环泵组设备配置情况

1.2 泵组运行工况

2 软水循环泵组叶轮切削改造及成效

3 软水循环泵组高效节能泵改造及成效

4 循环水泵站节能改造的总体效果

5 结束语

#### （7）基于MIKE21水动力模型的琵琶湖内循环方案（论文提纲范文）

1研究内容

2材料与方法

2.1模型控制方程

2.2水动力与污染物输运模型建立

2.2.1计算区域和网格

2.2.2参数设置

2.2.3数学模型验证

2.3模型计算

3结果与讨论

3.1两种方案下COD运输特性模拟

3.2两种方案CODCr浓度差评价

3.3经济分析

4结论

#### （8）涉外电厂总承包项目水工技术工作浅析（论文提纲范文）

1 循环水系统

1.1 循环水系统设计特点

1.2 供水系统设计总结

2 净水站

2.1 净水工艺系统设计特点

2.2 净水站设计总结

3 消防系统设计

3.1 消防系统设计特点

3.2 消防系统设计总结

4 合同谈判过程体会和看法

#### （9）炼钢厂净循环冷却水系统给水泵站的建模与优化（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 水资源的使用及管理现状

1.2 供水系统的发展现状

1.3 优化设计技术的发展

1.4 课题背景及本文的主要工作

第2章 炼钢厂水系统介绍

2.1 钢铁企业用水概况

2.2 炼钢厂水系统介绍

2.3 炼钢厂需水生产工序工况统计分析

2.4 给水泵站介绍

2.5 本章小结

第3章 给水泵站设计优化模型

3.1 给水泵站优化设计的原则

3.2 水泵模型

3.2.1 水泵的基本参数

3.2.2 水泵的特性曲线

3.3 泵站的优化设计模型建立

3.3.1 决策变量分析

3.3.2 目标函数

3.3.3 约束条件分析

3.4 模型简化

3.5 本章小结

第4章 泵站优化问题的求解

4.1 优化问题分析

4.2 非线性整数规划问题介绍

4.3 分支定界法介绍

4.4 禁忌搜索算法介绍

4.4.1 基本禁忌搜索算法

4.4.2 主动禁忌搜索算法

4.4.3 针对本文的模型改进的禁忌搜索算法

4.5 本章小结

第5章 优化模型的仿真及对比分析

5.1 仿真工具介绍

5.2 泵站优化设计仿真分析

5.2.1 水泵类型统计

5.2.2 基于改进TS算法的泵站优化设计仿真

5.2.3 基于改进RTS算法的泵站优化设计仿真

5.3 不同工况运行占比下的设计方案对比分析

5.4 本章小结

第6章 总结与展望

参考文献

致谢

#### （10）基于水泵特性曲线校验的供水泵站优化调度研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 供水泵站的概述

1.1.1 城市水系统概述

1.1.2 泵站的分类

1.2 课题的背景及意义

1.3 供水优化调度国内外研究现状

1.4 本文的主要研究内容

第二章 基于实际工况的水泵特性曲线的校验及更新

2.1 引言

2.2 水泵特性

2.2.1 水泵的分类

2.2.2 水泵的主要参数

2.2.3 变频泵运行高效区的计算

2.3 传统离心式水泵特性曲线绘制方法

2.4 基于神经网络绘制水泵特性曲线

2.4.1 BP神经网络参数整定

2.4.2 RBF神经网络参数整定

2.4.3 结果分析和比较

2.5 基于实数编码改进遗传算法拟合水泵特性曲线

2.5.1 算法的应用步骤

2.5.2 算法的具体设计

2.5.3 算法的参数配置

2.5.4 结果分析

2.6 置信区间的提出与可行性判断

2.6.1 置信区间的提出

2.6.2 置信区间的可行性判断

2.7 基于水泵特性曲线校验的供水泵站优化调度

2.8 基于更新水泵特性曲线的泵体故障初步诊断

2.8.1 水泵故障诊断研究现状

2.8.2 水泵故障——叶轮磨损

2.8.3 水泵故障——旋转组件阻塞

2.8.4 水泵故障——气蚀

2.8.5 泵体故障初步诊断展望

第三章 供水泵站优化调度问题的建模与优化

3.1 引言

3.2 优化调度问题建模

3.2.1 确定优化目标

3.2.2 确定模型约束

3.2.3 确定优化调度模型

3.3 遗传算法的改进

3.3.1 遗传算法的简介

3.3.2 自适应遗传算子的确定

3.3.3 最优个体保存策略

3.3.4 改进罚函数法

3.3.5 算法参数整定

3.4 供水优化调度问题求解

3.4.1 模型优化

3.4.2 改进遗传算法的具体应用

3.5 仿真实验及结果分析

3.5.1 仿真实验条件介绍

3.5.2 仿真实验参数配置

3.5.3 仿真实验结果分析与比较

第四章 供水泵站其他节能改进措施

4.1 水泵切换

4.1.1 水泵切换对于管网的影响

4.1.2 考虑水泵开停次数的水泵机组优化调度运行

4.2 清水池水位调节

4.2.1 清水池液位对泵站能耗的影响

4.2.2 清水池水位的设定标准

4.2.3 清水池水位的调节过程

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间论文和专利成果

攻读硕士学位期间参与项目情况

### 四、确定循环水泵站运行工况的方法比较（论文参考文献）

- [1]大型节能环保烧结厂给排水系统设计探究[J]. 高振宇. 矿业工程, 2021(06)

- [2]离心泵变工况瞬态过程内流特性研究[D]. 孙健. 西北农林科技大学, 2021

- [3]高位集水系统中循环水泵及电机型式的选择[J]. 宫现辉,史宁. 电站系统工程, 2021(03)

- [4]潜水轴流泵站进水装置水力特性研究[D]. 孙龙月. 华北水利水电大学, 2020(01)

- [5]基于人工蜂群算法的供水泵站节能研究[D]. 刘灿. 长沙理工大学, 2019(07)

- [6]工业循环水泵站节能改造的技术应用及成效[J]. 李海松. 江西建材, 2019(09)

- [7]基于MIKE21水动力模型的琵琶湖内循环方案[J]. 郁片红. 净水技术, 2018(07)

- [8]涉外电厂总承包项目水工技术工作浅析[J]. 徐运达,胡华强. 电力勘测设计, 2018(04)

- [9]炼钢厂净循环冷却水系统给水泵站的建模与优化[D]. 徐悦梅. 东北大学, 2017(08)

- [10]基于水泵特性曲线校验的供水泵站优化调度研究[D]. 朱驾宇. 上海交通大学, 2017(03)

本文来源: https://www.46lw.cn/article/6d9db61155fac18c5dd91a6e.html