# 电气安全技术读书报告

##### 问：电气安全检测报告是什么？怎么办的？

答：电气安全检查包括检查电气设备辩笑郑绝缘有无破损，绝缘电阻是否合格，设备裸露带电部分是否有防护，屏护装置是否符合安全要求，安全间距是否足够。

检测设备检测设备种类很多，基本上涉及各个学科领域。我国习惯把计量分为十大类，在各大类计量中，还包括有几种甚至十几种具体的计量项目。

检测人员医疗设备检测人员携颂应接受过相关培训，了解被测设备的各项检测指标及国家关于医疗设备检测的相关法律法规。如〈〈医疗器械监督管理条例〉〉，〈〈医疗器械生产企业许可证管理办法〉〉，〈〈国家计量法〉〉等。

检测标准：

医疗设备检测标准分为国家标准、行业标准和注册产品标准。

（1）国家标准或行业标准升袭是指需要在全国范围内统一技术要求的标准。

（2）注册产品标准是指由制造商制定，应能保证产品安全有效，并在产品申请注册时，经设区的市级以上药品监督管理部门依据国家标准和行业标准相关要求复核的产品标准。

- 我国已有医疗器械国家标准167个，行业标准585个。如：YY 0068-1992《医用硬管内窥镜通用技术条件》、GB 19517-2009 《国家电气设备安全技术规范》、JJF1234-2010《呼吸机校准规范》等。

答：电气安全检查包括检查电气设备绝缘有无破损，绝缘电阻是否庆祥戚合格，设备裸露带电部分是否有防护，屏护装置是否符合安全要求，安全间距誉陵是否足够，保护接零或保护接地是否正确、可靠，保护装置是否符合要求，手提灯和局部照明灯电压是否是安全电压或是否采取了其他安全措施，安全用具和电气灭火器材是否齐全，电气设备安装是否合格，安装位置是否合理，电气连接部位是否完好，电气设备或电气线路是否过热，制度是否健全等内容。

- 对变压器等重要电气设备要坚持巡视，并做必要的记录新安装的设备，特别是自制设备的验收工作要坚持原则，一丝不苟。对于使宴消用中的电气设备，应定期测定其绝缘电阻；对于各种接地装置，应定期测定其接地电阻；对于安全用具、避雷器、变压器油及其他一些保护电器，也应定期检查、测定或进行耐压试验。

- 答：你说的电气安全检测报告是不是就是消防检测里面的一贺岁亩环呀 如果是的话 介绍你一家专门做消防工程技术检测的公司 他们原来帮我们的学生公寓做过检测 挺负责任的 效率也很高 检测完后 第二天就把检测报告给我了 你可以去问问 他们公司名字是新科中鉴 你可以上网查查看 他们公司网雀樱站上禅森有联系方式的

答：现在正确叫法应该是：电气防火技术检测，像广东这边的《消防法》明确规定建筑需要一年一检，并需要找有资质的第三方检测机构检测，出具CMA检测报告

检测是通过红外探测设备（如红外热像仪）、超声探测设备（如超声探测仪）等现代检测技术，能够在电气系统正常运行的状态下，实施非接触式检测，快捷地发现过热和火花放电部位。现代检测技术与传统的电气防火安全检查方法相结合，形成了一整套更为系统化、规范化的现场检测埋悉方法，并通过对检测纪录的数据处理和图像分析，正确判断电气系统不同部位所存在火灾隐患的性质、原因及危险程度。

1、电气系统的带电设备红外诊断（过载、中仿过流、发热、打火等）；

2、电气系统的接地电阻检测；

3、电气系统的剩余电流动作保护装置检测；

4、电气系统的绝缘电阻检测（需停电断电检测）；

5、变配电系统建筑、接线端子的安装情况；

6、室内低压配电线路配线情况，动力及照明配电箱、开关插座的安装情况；

7、弯培乎吊顶内线路的敷设；

8、电气设备接地和等电位联结；

深圳中立安全检测是专业的第三方电气防火技术检测机构，有需可联系。

- 电气检测

##### 问：电工安全技术操作规程

答：电工安全技术操作规程如差拆下：

1、所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并定期检查效验。

2、现场施工用高低压设备及线路，应按照大扮施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

3、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电工作。

4、有人触电立即切断电源，进行急救。电气着火，应立即将有关电源切断，使用干粉灭火器或干砂灭火。

5、安装高压油开关，自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时，应将开关置于断开位置。

6、剔凿打眼时，锤头不得松动，铲子应无卷边、裂纹、戴好滚庆灶防护眼睛。楼板、砖墙打透眼时，板下、墙后不得有人靠近。

7、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时，应将有关的开关手柄取下或锁上，悬挂标志牌，防止误合闸。

8、电器设备的金属外壳，必须接地或接零，同一设备可做接地和接零，同一供电网不许有的接地和有的接零。

9、电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应，禁止用其他金属线代替保险丝。

10、施工现场夜间临时照明电线及灯具高度应不低于2.5米。

- 11、照明开关、灯口及插座等，应正确接入火线及零线。

##### 问：电工培训主要学习哪些内容

答：课程内容：

电工人员安全操作电；工电路基础知识；电路的计算；电阻的串、并联及应用；交流电、直流电；单相交流电、三相交流电；变压器、互感器；单相电表、三清尺相电表；电动机；电工仪表的使用；万用表；兆欧表；电流钳型表；电流表；电压表；低压电器的应用；熔断器；刀闸开关；断路器；接触器；热继电器；中间继电器；时间继电器；按钮；照明电路实操；工业动力电路实操；电动机正转控制；电动机联锁正反转控制线路；双重联锁的正反转控制线路；工作台自动往复控制线路。

中级培训内容亩让：

电气控制技术；电工与电子基础；维修电工工艺学；内外线电工工艺学；电气设备运行；变压器及电动机答耐高运行维护可编程控制器原理及应用；电气测量知识；实际操作等。

高级培训内容：

- 数字电路技术；工厂变配电技术；工厂电气控制技术；可编程控制器原理及应用；单片机原理及实用技术；整流及逆变技术；变频器原理及应用技术；实际操作等。

答：不知道怎么换证？不知道怎么考证？不知道哪里考试？

e电工云课堂APP，可以下载看看，一芦咐个不错的电工在线学习培训平台。

e电工云课堂开设了在线移动培训报名通道，众多考点已入驻开班。电工学陪轿纯员们只需要下载APP，即可选择课程培训、模拟练习、报名，最后花1天时间参加考点线下安排的考试，便可轻松搞定电工证取证事宜。省事省力，高效便捷！

- 目前，云课堂共开设六大考点，分别是金华市中国水电十二局教育培训中心、金华中安职业技能培训中心、嘉兴海盐县职业教育成人教育中心、浙江建设职业技能培训帆册学校（杭州）、浙江水利水电学院（杭州）、杭州交联电力培训中心。

答：电工培训考核方式：

1、技能考试。采用理论与实操分别考核的方式，检验所掌握技能知识。

2、安全技术考核。（理论电脑考试+实践电气装置安全规程考核）

（1）低压电工：

1.电工安全作业基帆概述。

2.电工基础知识。

3.常用电工仪表。

4.电气安全基本知识。

5.保证安全的技术措施和组织措施。

6.电气安全防护技术。

7.电气防火、防爆与扑救。

8.接段锋凳地与防雷。

9.常用低压电器。

10.异步电动机。

11.并联电容器。

12.其他电气设备。

13.电气照明和室内布线。

14.电气线路。

（2）高压电工：

1.电力系统与电力网。

2.电工学的基本定律和关系式。

3.电工仪表与测量。

4.配电变压器。

5.仪用互感器。

6.高压电器及成套装置。

7.继电保护装置与二次回路。

8. 防雷保护与接地接零。

9.架空线路和电缆线路。

10.并联电容器和无功率补偿。

11.变配电所运行、管理。

12.电气安全技术。

13.备用电源的运行操作。

电工培训报名材料：

1：一寸彩照4张；

2：身份证（正反面）复印件2张；

3：经考试合格后颁发电工证书。

- 南京万通汽车学校坐落在六朝古都——南京，握旅隶属于的新华教育集团，是万通汽车教育旗下具有实力的院校之一

答：电工谈笑培训考核方式：

1、技能考试。采用理论与实操分别考核的方式，检验所掌握技能知识。

2、安全技术考核。（理论电脑考试+实践电气装置安全规程考核）

（1）低压电工：

1.电工安全作业概述。

2.电工碰御基础知识。

3.常用电工仪表。

4.电气安全基本知识。

5.保证安全的技术措施和组织措施。

6.电气安全防护技术。

7.电气防火、防爆与扑救。

8.接地与防雷。

9.常用低压电器。

10.异步电动机。

11.并联电容器。

12.其他电气设备。

13.电气照明和室内布线。

14.电气线路。

（2）高压电工：

1.电力系统与电力网。

2.电工学的基本定律和关系式。

3.电工仪表与测量。

4.配电变压器。

5.仪用互感器。

6.高压电器及成套装置。

7.继电保护装笑侍岩置与二次回路。

8. 防雷保护与接地接零。

9.架空线路和电缆线路。

10.并联电容器和无功率补偿。

11.变配电所运行、管理。

12.电气安全技术。

13.备用电源的运行操作。

电工培训报名材料：

1：一寸彩照4张；

2：身份证（正反面）复印件2张；

- 3：经考试合格后颁发电工证书。

答：那学的东西可就多了

热继电器

作用：用以保护电动机的过载及对其它电气设备发热状态的拦察控制。

分类：双金属片式和热敏春芹电阻式

结构组成：双金属片、加热元件、导板、常开或常闭静触头、复位调节螺钉、调节旋钮、压簧、推杆等

工作原理：利用电流热效应，使触点动作。

自动开关（空气断路器）

学习电工选洛阳机电技术学校,30年教学经验,值得信赖.实践+理论一体化教学,学到真技术.

学校男女不限，时间不限，材料不限，学会为止，洛阳机电学校学习电工:强大师资+自扒衡毕主课程研发

- 学电工就来洛阳机电学校 你的不二选择

答：最基本的是各种电工工具的使用和维护，这是所有电工要会斗晌的，常用的是电工仪表的使用，万用表，包括机械式和数字式两种，兆欧表以及钳式电流表。

电工分为维修电工，值班电工，建筑电工等等，工作类别不同，所以需要的专业技能也各有侧重，但是只要你是职业电工，需要具备以下基本技能。

第一是要知道电工基本常识，主要指用电安全常识，毕竟电工经常接触电是磨州一种高危职业。

第二，是专业技能方面，包括线路安装，常用低压电器及配电装置的安装与维护，电动机基本控制线路的安装与维修，电子线路的常识等等知识。

如果你只是一个副业电工，只需要偶尔处理一些临时的小故障，那专业要求就简单一点了，会正确使用验电笔，使用万用表测量电压、瞎销蔽电流、电阻，能自己更换灯泡和简单接线。

- 总之，天道酬勤，有些技术活看似简单，但真正掌握这些东西，却非一日之功。如果想早日实现升职加薪，知识当然学得越多越好

本文来源: https://www.46lw.cn/article/8b2d3b0a36c82dabc4338362.html