# 套管结构调研报告

##### 问：穿墙套管内部结构及工作原理

答：穿墙套管又叫防水套管，有刚性和柔性之分，有严密防水要求的管子穿墙处一般用柔性防水套管，比档竖方说建水池的时候，有一般防水要求的管子穿墙处用刚性防水套管，如地下室管子穿墙的时候。

从结构上讲，柔性防水岩世套管有三个翼环，一个压兰，中间有橡胶密封圈；刚性防水套管有一个翼环没有橡胶密封圈。

- 巩义市健坤供水设备厂常年生产柔性、刚性防水套管，真诚期待与您合行枣大作。

答：1.中压开关柜穿墙套管一般采用环氧树脂衡森浇注而成

2.中间为法兰面，以供安装定位用。

3.在内外部均有爬距，以防止当污染比较严重时，电弧沿着绝缘表面击穿安装穿墙套管的金属板。

4.穿墙套管需满足一定的高度来满足绝缘的直线距离〉最小电气间隙。

5.当电压等级比较斗袜高时在内圈还有金属屏蔽圈，以稳定电场。

- 6.局放需小于10PC,防止长时间高温工作绝缘老化咐销亩。

##### 问：变压器套管的结构和作用分别是什么？

答：变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置，变压器绕组的引出线必须穿过绝缘套管，使引出线之间及引出线与变压器外壳之间绝缘，同时起固定引出线的作用。

变压器套管由主绝缘电容芯子，外绝缘上下瓷件，连接，油枕，弹簧装配，底座，均压球，测量端子键孝颂，，橡皮垫圈，绝缘油等组成。

变压器套管是将变压器内部高、低压引线引到油箱外部的绝缘套稿郑管，不但作为引线对地绝缘，而且担负着固定引线的作用，变压器套管是变压器载流元件之一，在变压器运行中，长期通过负载电流，当变压器外部发生短路时通过。

扩展资料

随着我国电力工业的发展，供电量逐年上升，也逐渐向高电压、大容量方向发展。同时，由于制造技术的慎尺提高，变压器产品各部位绝缘距离逐渐减小，这样，作为变压器配套产品的电容套管，对其外观尺寸就有了较严格的要求。

为适应市场需求，赶超国内外先进水平，我公司也对现有产品进行了改型设计。经改型后的产品，在保证产品性能，保持装配尺寸及浸油长度不变的情况下，且具有外型美观、尺寸小、重量轻等特点。

- 参考资料来源：

答：变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置，变压器绕组的引出线必须穿过绝缘套管，使引出线之间及引出线与变压器外

壳之间绝缘，同时起固定引出线的作搭敬用。因电压等级不同，绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管等形式。纯瓷套管多用于10kV及档悔以下变压器，它是在瓷套管中穿一根导电铜

杆，瓷套内为空气绝缘。充油套管多用在35kV级变压器，它是在瓷套管充油，在瓷套管内穿行枝正一根导电铜杆，铜杆外包绝缘纸。电容式套管由主绝缘电容芯子，外绝缘上下

- 瓷件，连接套筒，油枕，弹簧装配，底座，均压球，测量端子，接线端子，橡皮垫圈，绝缘油等组成。它用于100kV以上的高电压变压器上。

##### 问：你知道套管换热器的工作原理和结构吗？

答：套管禅散式换热器，是由直径不同的直管制成的同心套管，并通过U形弯头连接而成，铜管内走水,铜管与钢管之间走氟利昂(冷媒/雪种)，管内两种流体逆向流动。经过小编各方搜索，总结出套管式换热器主要有以下特点:

1、套管式换热器的结构简单，传热面积增减自如。

可通过改变内部螺旋管长度，来增加换热面积，水和制冷剂沿着螺旋内管全程环绕流动，提高了换热性能。

2、世纪龙套管式换热器的传热效能高。

水和制冷剂逆向流动，使换热器的换热效率更佳

3、套管式换热器具有防污能力。

水和制冷剂在螺旋管内的紊流，抑制了污垢在表面的沉积，使得换热器具有高效、紧凑和良好的抗结垢特点。

4、世纪龙品牌套管式换热器，耐高温抗压，耐腐蚀。

外管采用无缝钢管，具有钢的特性，耐高温高压，表面经过烤漆工艺，有效防止外管生锈，经久耐用。常规情况下，套管式换热器一般可以用15年以上。

5、套管式换热器的种类多。

套管式换热器的内管，可选用各种材质，种类多，适用于不同介质的换热器中，如紫铜管，铜镍合金管、不锈钢管、核猜钛管等。

世纪龙新能源生产的高效套管换热器，内为高效螺纹铜管，外管采用钢管，铜管内走水,铜管与钢管之间走氟里昂(冷媒/雪贺氏氏种)，大大提高了热效率。适用于风冷冷热水机组、中小型工业冷水(热泵)机、水环热泵作为换热器，以及冷柜机中作为冷凝器等！ 我们可以根据客户要求定做生产，4头、6头、8头的螺旋套管换热器，也可以做双层是铜的，形状各异。

- 套管式换热器，广泛适用于风冷冷热水机组、中小型工业冷水(热泵)机、水环热泵作为换热器，以及冷柜机中作为冷凝器等。

答：套管换热器和其他换热器原理一样，只不过形状不同，一中介质走在内管内部，一种介质走内管与外管之间，形成了两程。

- 以同心套管中的内管作为传热元件的换热器。两种不同直径的管子套在一起组成同心套管，每一段套管称为“一程”，程的内管（传热管）借U形肘管，而外管用短管依次连接成排，固定于蚂念支架上。热量通过内管管壁由一种流体传递给另一种流体。通常，热流体（A流体）由上部引入,而冷流体（B流体）则由下部引入。套管中外管的两端与内管用焊接或法兰连接。内管与U形肘管多用法哪竖兰连接,便于传热管的清洗和增减。每程传热管的有效长度取4～7米。这种换热器传热面积最高达18平方米，故适用于小容量换热。当内外管壁温差较大时,可在外管设置U形膨胀节或内外管间采用填料函滑动密封，闷缓困以减小温差应力。管子可用钢、铸铁、陶瓷和玻璃等制成，若选材得当，它可用于腐蚀性介质的换热。

- 答：套管式换热器的优点是结构简单，适用于高温、高压流体，特别是小容量流体的传热。如果工艺条件变动，只要改变套管的根数，就可以增减热负荷。另外，只要做成内管可以抽出得套管，就可以清除污垢，所以它适用于已生成污垢的流体。但套管式换热锋则李器的缺点是：流动阻力大，金属消耗量大银迟，而且体积大，占盯激地面积大，多用于传热面积不大的换热器。

本文来源: https://www.46lw.cn/article/8d1e13635cc8ac3fc13d2de9.html