# 供热工程知识点总结论文

##### 问：什么是供热工程

- 答：供热工程是指向生活、生产区域输送热能的设施的设计、建造、运行活动的总称，其设施和专业技术包括三大部分，一、热源：如锅炉房、热电厂，是燃料转化为热能的设备和技术，二、热网：是通过管道和热载体（工作介质，常用水或水蒸汽）把热能输送到热用户，三、热用户，如住宅楼和使用蒸汽的工厂。

##### 问：供暖系统常见问题

- 答：供暖就是用人工方法向室内供给热量，使室内保持一定的温度，以创造适宜的生活条件或工作条件的技术。供暖系统包括热源，即热媒制备、热循环系统，即管网或热媒输送以及及散热设备，即热媒利用三个主要部分。供暖系统的基本工作原理时候低温热媒在热源中被加热，吸收热量后，变为高温热媒，经输送管道送往室内，通过散热设备放出热量，使室内的温度升高，散热后温度降低，变成低温热媒，再通过回收管道返回热源，进行循环使用。如此不断循环，从而不断将热量从热源送到室内，以补充室内的热量损耗，使室内保持一定的温度。室内供暖系统主要是指室内的供回水管道、管路上的排气阀、伸缩器阀件、散热设备及室内地沟等。供暖系统有很多种不同的分类方法，按照热媒的不同可以分为热水供暖系统、蒸汽供暖系统、热风采暖系统，按照热源的不同又分为热电厂供暖、区域锅炉房供暖、集中供暖三大类等。

##### 问：供热工程是学什么的

- 答：供热工程是学习利用各种能源稳定地为建筑物或工业生产工艺供给所需热量或热介质的工程类学科。 基本上就是以提供热力服务为主的学科。

答：第1章 供暖系统的设计热负荷与建筑热工

第2章 供暖系统的散热设备

第3章 热水供暖系统

第4章 室内热水供暖系统的水力计算

第5章 室内蒸汽供暖系统

第6章 集中供热系统的热负荷

第7章 集中供热系统

第8章 热水网路的水力计算和水压图

第9章 热水供热系统的水力工况

第10章 供热系统的热力工况

第11章 热水供热系统的供热调节

第12章 蒸汽供热系统管网的水力计算与水力工况

第13章 集中供热系统的热力站及其主要设备

第14章 供热管道的敷设和构造

第15章 供热管道的强度计算

第16章 集中供热系统的热源

- 参考资料

- 答：供热工程是学习利用各种能源稳定地为建筑物或工业生产工艺供给所需热量或热介质的工程类学科。

##### 问：供暖工程名词解释

答：供暖工程就是用人工方法向室内供给热量，保持一定的室内温度，以创造适宜的生活条件或工作条件的技术。

- 供暖就是用人工方法向室内供给热量，保持一定的室内温度，以创造适宜的生活条件或工作条件的技术。所有供暖系统都由热媒制备（热源）、热媒输送（输配管网）和热媒利用（散热设备）三个主要部分组成。根据三个主要组成部分的相互位置关系，供暖系统可分为局部供暖系统和集中式供暖系统。

##### 问：供热、供暖常识解答：温度、压力、流量各类关系。谢谢？

答：已知管道直径D，管道内压力P，还不能求管道中流体的流速和流量。你设想管道末端有一阀门，并关闭时管内有压力P，可管内流量为零。管内流量不是由管内压力决定，而是由管内沿途压力下降坡度决定的。

关系：压力不变而下游压力升高时，流量减小；压力增加而下游压力不变时，流量增加。

扩展资料：

广泛应用于天然气、煤制气、惰性气体、空气等气体的流量计量，是国内外城市燃气、油田化工、科学研究等部门理想的流量计量装置。

广泛应用于城镇燃气的贸易计量，特别适用于机关、学校、企事业单位、宾馆、饭店等用气大户的贸易计量。也可用于各种工业原料气的主计量 、配气站、主要供气站等场合。

- 气体腰轮流量计，主要由壳体、共轭转子和计数装置等部件构成。装于计量室内的一对共轭转子在流通气体的出人口压差(P、P。)作用下，通过精密加工的调校齿轮使转子保持正确的相对位置。

答：日了，问题太多了，刚给5块钱，老子学一把雷锋吧。

1，换热站一次网水温应不低于75度，但是越高越好，一般都是90度往上。

2，换热站压力保持在4个就足够。

3，供暖流量和供热面积没有太直接关系。

4，管网铺设合理，每公里降温不超过1度。

5，管道不降压，每10米会降低1个压。

6，中继泵站视实际情况而定，没有定论。高层如果高于10层，需要提压。（前提条件是平原地带、稳压4个）

7，供热面积和供暖管径是平方的关系。比如108mm（内径为1分米）的管子，可供1万平方，529mm（内径为5分米）的管子可供25万平方。以此类推。

8，直供的话，3公里以内可以，但是我建议2公里以内。换热的话，距离可以加倍。

- 有什么问题可以加我扣扣582397467

- 答：期待高手解答，谢谢！

本文来源: https://www.46lw.cn/article/bbd1019f9100bc83b0a9103c.html