# 全数字变频电源装置中晶闸管触发角的计算

### 一、全数字式变频电源装置中晶闸管触发角的计算（论文文献综述）

许逵,马晓红,饶崇林,陈沛龙,刘君,梁一桥[1]（2020）在《全桥MMC型和晶闸管整流型直流融冰技术的研究与比较》文中进行了进一步梳理对全桥模块化多电平换流器（modular multi-level converter, MMC）型和晶闸管整流型这两种直流融冰技术进行了深入分析研究。详细阐述了这两种直流融冰技术的基本工作原理和控制策略。分别建立了仿真模型对这两种直流融冰技术的运行工况进行计算机仿真,验证了研究结论的正确性。对这两种技术进行了综合比较,并指出了各自的优缺点。最后介绍了一个全桥MMC型直流融冰装置的实际工程案例。

范磊[2]（2019）在《基于晶闸管无触点双向稳压电源控制策略研究》文中研究说明电力系统电压稳定性一直是电力行业最主要的研究对象之一。其中,电网末端作为最靠近用户的部分,其电压稳定性直接关乎到用户的用电质量。而电网末端的电压稳定措施中,交流稳压电源作为最直接的电压稳定设备,应用的最为广泛。故为了确保电网末端的电能质量,有必要对交流稳压电源的控制策略进行优化研究。本文基于自耦补偿型稳压电源,研究设计了基于晶闸管的无触点双向稳压电源。通过分析计算补偿回路取能位置不同时的调压效果,优化了装置的拓扑结构。对装置调压稳压原理进行了分析,并对装置进行了补偿范围区间、补偿变压器变比等基本设计。以不连续控制系统中的切换控制系统为基础,对本装置的调压控制策略进行了研究,并采用了模糊集隶属度的概念方法,对切换系统的切换规则进行了优化,大幅度提高了系统的稳压精度。同时提出了本系统基于软硬件滤波以及施密特方法的防震荡措施,确保了系统稳定、安全、可靠的运行。而后本文着重对反并联晶闸管的四类故障进行了研究,其中包括反并联晶闸管完全不受控,无法关断或开通的情况,以及其中一只晶闸管不受控而单相导通的情况,文中详尽的从故障机理、判断方法、故障后果以及后续处理等方面进行了分析,并研究了基于专家系统的故障诊断策略,从故障诊断方向完善了装置的控制策略。最后对装置的硬件进行了选型分析,对软件程序进行了优化设计。本文对晶闸管故障情况进行了仿真实验,验证了对其故障现象的推导分析以及故障诊断方法的正确性。搭建了稳压电源的单相仿真模型,进行了装置拓扑以及调压控制策略的仿真验证,证明了所研究的拓扑结构与调压控制策略的有效性。进行了样机实验,验证的设计的调压稳压功能有效性。为后来的研究者对控制系统优化以及故障研究提供了参考思路和研究方向。

李凌云[3]（2017）在《中小型水轮发电机自并励励磁控制系统的设计与研究》文中进行了进一步梳理随着科技的高速发展,无论是社会生产还是人们的日常生活都已离不开电力行业,同时电力系统运行的安全、可靠性是确保社会生产、生活的必要前提条件。电力系统由发电和输电两大部分组成,而励磁控制系统是整个发电系统的重要组成部分之一,其在整个电力系统安全、稳定运行过程中有着不可取代的位置。本课题对水轮发电机自并励励磁控制系统进行研究设计,以达到改善励磁控制系统和提高电力系统稳定性的目的。本课题以某水电站励磁设备改造项目为背景,阐述了励磁控制系统在整个发电系统中的重要作用以及其重要构成部分,确定励磁控制系统的控制对象和控制目标;通过参阅国内外文献以及对旧励磁控制系统设备存在的问题进行调研和分析,并以水电自并励励磁控制系统的电力行业标准、现场环境以及本励磁控制系统技术要求为依据,选用适合本励磁控制系统的数字式自并励励磁调节器,提出适合中小型水电励磁控制系统的AVR+PID+PSS2A励磁控制方式;通过与从事励磁控制系统相关工作的专业人员进行多次沟通,完成整个水轮发电机自并励励磁控制系统的研究设计和检测实验。首先,本课题对励磁电压控制、励磁电流控制、电力系统稳定器和V/Hz限制等进行理论模型分析和控制逻辑分析。其次,通过选择EXC9000作为励磁调节器,以威纶通触摸屏为上位机,结合实际工程对励磁变压器、整流单元、灭磁及过压保护单元进行分析,研究设计出既经济又满足控制系统技术要求的励磁控制系统。再次,通过对励磁控制系统的控制流程进行相关分析,完成软件设计,即利用威纶通EB8000软件设计编程人机界面。最后,利用EXC9000 Debug软件对励磁控制系统进行测试和参数校正,并进行试验结果分析。本次课题结合实际工程研究设计开发的励磁控制系统适用于中小型水电站,目前本励磁系统已经投运,运行结果表明本励磁系统具有均流系数高、整流单元散热性能好、过压保护性能好、安全性高等优点,智能控制不但节能,且降低了工人的工作强度,增强企业竞争力,所以本励磁系统具有理论研究意义和实际应用价值。

曾小波[4]（2016）在《大型挖掘机自动励磁调节系统研制》文中研究表明电动挖掘机在露天采矿、水利建设及基建施工等领域获得广泛的应用,是土石开挖的主要机械设备,也是工程机械十六大类产品之一。当前电动挖掘机的励磁调节系统仍有部分采用模拟电路,该线路存在结构复杂、抗干扰性和灵活性差等缺点。本课题首先阐述了挖掘机励磁调节系统国内外研究概况,阐明当前国内外的科研工作者在研究全数字化励磁调节系统时,采用了不同类型的微处理器和控制算法,微处理器主要有单片机、ARM和DSP。针对不同的工况,产品采用单CPU、多CPU和模数混合系统三种等,大大提高了劳动生产率。控制算法方面,主要有PID算法、自适应模糊PID算法等。最后发现全数字励磁调节器已成为大型挖掘机励磁调节系统的研究发展方向。本课题研制的励磁调节系统,系统的总体方案由励磁调节主电路、控制电路、电枢电压给定环节及电枢电压与电流反馈环节等部分组成。其中励磁调节主电路由两组单相半控整流桥组成,分别给直流发电机提供正反向励磁电流;控制电路给主电路提供相应的控制信号以实现对励磁电流的调节,达到控制发电机输出电压以满足相应运行工况的要求。本系统的硬件电路采用C8051F330高性能单片机作为微控制器,设计了单片机最小系统及微机的功能引脚的分配;同时设计了电源电路、信号采样、脉冲触发等外围电路;软件部分采用增量式智能PI控制算法,完成了主程序及各个子程序的流程图设计、程序代码的开发工作,并结合样机对软件部分进行了调试,调试结果显示,能较好的满足设计要求。本课题以WK（E）-4C电动挖掘机为试验对象,通过调节发电机的励磁电流改变其输出电压,从而达到调节电动机的转速的目的。由于现场厂内实验条件限制,直流发电机的额定电压为450V,额定电流为200A,负载为一个额定电压220V,电流100A的电动机。通过该实验可以观察触发波形,调压的精度,电压的超调量,电压调节速度,电动机换向速度,零位发电机输出电压等,实验结果显示能满足设计的要求。

杨春海[5]（2014）在《静止变频启动器（SFC）在大型抽水蓄能电站中的应用研究》文中认为大型抽水蓄能电站运行灵活、反应迅速、是电力系统中具有调峰、填谷、调频、调相、备用和黑启动等多种功能的特殊电源，是目前最具有经济性的大规模储能设施。其中，大型抽水蓄能电站的静止变频器（SFC，Static Frequency Converter）是其特有的一种重要电气设备之一，它的功能是在可逆机组转子建立磁场以后，逐渐通过调整可逆机组定子绕组的电流频率，让产生的电磁力矩使发电机逐渐提升转速，直到可逆机组并上电网运行。作为同步驱动的一种新兴方式，静止变频启动具有诸多优点：效率高，控制性能好；启动平稳，不存在失步问题；可多台机组共用一套SFC，单机投资价格比低；对电机和电网冲击小、起动迅速可靠等。变频启动是大型抽水蓄能电站P工况启动的首选方式，推广变频启动不仅是当前推进蓄能电站可靠经济运行，提高启动成功率的重要手段，也是实现电网安全稳定运行的必然要求。本文主要研究静止变频器在大型抽水蓄能电站应用的关键技术以及在应用过程中存在的问题。通过研究静止变频启动器的基本工作原理，探讨SFC各部件的技术要求及应用功能，对SFC在抽水蓄能电厂应用的关键技术进行研究，包括SFC启动原理、转子位置的检测（静止变频起动过程的难点）、SFC启动控制程序和SFC的保护措施等，并分析广州蓄能水电厂转子位子测量的实现，广州蓄能水电厂SFC在启动全过程的控制，广州抽水蓄能水电的主要电气保护，总结SFC在抽水蓄能电厂应用中的运行与维护经验。通过收集研究SFC在大型抽水蓄能电站的应用中常出现故障问题，对出现各类问题进行分析总结其原因，研究常出现问题的一般处理原则，并以广州蓄能水电厂为例介绍了SFC应用中常见问题和解决措施，着重研究了SFC在蓄能电站应用与谐波产生的问题，探索如何改善SFC谐波工作状态。

周亚群[6]（2012）在《同步电动机励磁节能控制的研究》文中研究说明同步电动机具有功率因数可调、转速恒定等优点从而被广泛应用在工农业生产中，同时励磁系统是同步电动机的重要组成部分，直接影响其运行特性。因此同步电动机的励磁装置对提高功率因数，节约能源起着至关重要的作用。本文首先建立同步电动机和励磁系统的数学模型，阐述了同步电动机的节能特性并对同步电动机的节能因素进行了分析，详细研究了同步电动机起动及运行时的励磁调节，分析了晶闸管整流电路的实现及存在的问题，同时阐述了IGBT空间矢量法在整流电路中应用的可能性，并具体分析了其数学模型及公式的推导。其次在MATLAB仿真环境下对同步电动机的异步起动及励磁系统进行了仿真实验，分析了在变负载和变励磁电压下同步电动机功率因数的改变，对恒功率因数闭环控制的晶闸管整流电路及恒励磁电压控制的IGBT整流电路进行了仿真比较，同时建立了PID和AVR+PSS励磁控制系统的仿真模型。最后实验测得同步电动机的V形曲线，在MATLAB环境下对其进行拟合，在DSPTMS320LF2812芯片为控制核心的实验平台下对晶闸管整流电路的同步电动机的励磁系统进行调试验证，分析实验数据得出同步电动机的节能效果。仿真结果及实验结果表明：改变同步电动机的负载和励磁电压可以改变电动机的功率因数达到节能的效果；IGBT整流励磁系统比晶闸管整流励磁系统的响应速度更快、调节更加灵敏、控制性能更加优良，同时PWM整流的网侧电流为正弦波可以运行在单位功率因数下，交流侧电流的谐波含量小，从而达到更好的节能效果。

刘萌[7]（2012）在《基于ARM的矿用电动挖掘机数字式直流调速系统》文中指出电动挖掘机是矿山、水泥行业及水利建设露天工地用来挖掘矿石和坚硬岩石的大型铲装设备。目前，我国矿用电动挖掘机直流调速部分广泛采用磁放大器控制、发电机组晶闸管励磁控制或电子励磁调节控制，其电控系统存在技术落后、噪声大、动态效率低、运行维护不便、能耗高等诸多弊端。随着计算机技术、微电子技术、现代控制理论的发展，对直流电机的控制开始由模拟控制向数字控制转变，并逐步实现电机控制的智能化。本课题主要研究工作就是实现矿用电动挖掘机的数字化控制，以三星公司S3C2440A微控制器为核心，将嵌入式控制技术引入直流调速领域，设计完成了一套基于ARM-linux的矿用电动挖掘机全数字式直流调速控制器。论文主要从以下几个方面展开：分析了矿用电动挖掘机直流调速系统的组成及工作原理，并对系统总体方案进行了设计；在自动控制原理的基础上，运用Matlab的Simulink和SimPowerSystems工具箱、面向系统电气原理结构图的仿真方法，对矿用电动挖掘机双闭环直流调速系统进行了仿真，并作出了分析和比较。给出了基于Simulink的矿用电动挖掘机直流调速系统仿真模型和仿真波形，从仿真结果验证了仿真模型及调节器参数设置的正确性。基于数字式PID控制算法和Matlab编程方法，对数字式双闭环PID控制器参数进行了设计，从阶跃响应和所得参数可见，Matlab编程方法与基于Simulink仿真方法所得控制器参数基本吻合，更有力地证明了控制系统参数选取的合理性。采用基于S3C2440A的控制系统核心板utu2440-F，设计了一套矿用电动挖掘机数字式直流调速器，系统的调速控制回路输出12路脉冲信号经隔离、放大控制12个晶闸管的导通与截止，进而改变电枢电压的大小。在分析了核心板硬件资源的基础上，进一步对控制系统检测电路、触发脉冲电路等进行了设计。搭建了系统开发软件平台，主要是将针对矿用电动挖掘机直流调速控制进行配置和裁剪后的嵌入式linux操作系统移植到了本课题制作的硬件扩展板上；完成了实现本控制系统相关功能的驱动程序和上层应用程序的设计，着重给出了12路触发脉冲程序主要的设计思路和关键代码。根据系统需求，本论文还对基于Qt/Embedded的用户界面开发进行了初步的探讨，以通过用户界面直观地对矿用电动挖掘机的运行状态进行监控，最终实现监测信息实时动态显示、超限报警、数据曲线分析等多种功能。最后，在软硬件设计完成后，将针对矿用电动挖掘机直流调速控制设计的数字式控制系统进行了联机试验研究和功能测试。测试结果表明，系统的各项功能指标能够基本满足设计要求，系统在控制性能和稳定性方面表现良好，具有较好的实用性和较大的推广价值。

尹海[8]（2012）在《基于模块化的复卷机电控系统优化设计》文中研究表明造纸机虽影响着成品纸卷的质量，但复卷作为造纸的最后一道工序对成品纸卷的质量也起着关键的作用，也就是说对复卷机电控系统提出了较高的要求。考虑到目前国内复卷机电控系统的发展现状，本文基于模块化设计的思想对系统硬件、软件进行了分析并且以实际工程项目为背景，优化设计复卷机电控系统。本文首先对模块化设计方法进行了简要概述，针对复卷机直流传动系统特点，对直流驱动装置功率模块、主板电路以及装置的接口电路进行了分析。对于功率模块，文中分析了晶闸管、阻容电路中电阻和电容等电力电子器件的特性以及选型依据；还对主板电路、励磁模块各自完成的功能及它们的关系进行了论述；接口电路作为驱动装置的关键环节，文章主要阐述了电力电子器件对接口电路的要求、种类以及选型等问题。通过对复卷机机械工艺以及复卷机电控系统特点的分析对复卷机进行模块划分，分别分析了复卷机的工艺要求、成品纸卷的质量标准及复卷机工作原理，然后建立复卷机各自机械模块力学模型以及控制系统的数学模型。通过找出影响复卷成品纸卷质量的相关因素对其进行优化分析，其中主要探讨了复卷机前后底辊转矩差即底辊负荷分配的控制方案及优化分析、压纸辊压力控制方案及优化分、退纸辊张力控制方案与优化分析。控制系统程序需结合复卷机的工艺要求和其所要执行的控制任务进行设计，基于对复卷机的控制方法分析以及控制功能模块化的程序设计思想，分别设计各部分子程序模块，例如负荷分配、压力控制模块、张力控制模块、通讯模块等，在以后对复卷机程序进行设计时则只需要对以上子程序模块中的部分参数进行修改即可满足不同功率大小的复卷机对控制系统的要求。还研究了PROFINET在复卷机控制系统中的应用。设计了一套以矢量变频器G120为执行机构、PLC为控制核心的实用性和先进性很强的复卷机交流传动系统，该系统的抗干扰性能相对于PROFIBUS或MODBUS在工业现场更强，数据交换速度也提高了很多，提高了复卷机工作的稳定性。文章最后对整个工作进了总结，并对复卷机电控系统的发展趋势进行了展望，使复卷机传动系统向更加高速、智能化的方向发展。

高鹏飞[9]（2010）在《自控变频式同步电动机锁相并网技术研究》文中研究表明作为钢铁、冶金、采矿、水利等行业生产中的关键设备,高压大功率同步电动机由于其转矩和功率因数可调,对电网波动不敏感,效率高的优点,广泛用于拖动大型鼓风机、水泵、压缩机等负载。随着电力电子变换技术和微控制器技术的发展,现普遍认为自控变频起动是高压大功率同步电机的最佳起动方式。本文针对自控变频式同步电动机无冲击并网这一技术难点,进行了较为深入的分析和研究,提出了基于全数字锁相环的调频锁相方法和基于励磁电流闭环控制的调压策略。首先,对自控变频式同步电机无冲击并网原理进行了理论分析,结合无冲击并网应遵循的三个基本条件,详细描述了并网过程中的控制方法。在并网前,采用断续换流法起动,在电机转速升至额定转速的8%后,切换至负载换流法直到将同步电动机拉至同步转速附近。当转速达到95%额定转速时即可认为进入并网过程。其次,为实现励磁电流的闭环控制,设计了一套并网硬件平台,包括电网侧和电机侧电压幅值、过零点检测调理电路,励磁电流检测及调节电路以及与主控制器通讯电路。根据维持直流母线电流连续及抑制直流母线电流波动两方面的要求选取了直流平波电抗器的电感值。起动时根据负载需求,给定并保持恒定的励磁电流,进入并网过程后闭环控制励磁电流,使电机反电势跟踪电网电压,具有很高的稳态精度。最后,提出了采用检测电网线电压和电机反电势过零点鉴相、锁相环与带死区的速度环协同调节的双模控制方式。从根本上解决了锁相捕捉频率带宽窄,容易失锁的问题,具有暂态过程平稳,稳态无静差的特点。在实验样机环境下,以额定参数为3kW/380V/1500r/min同步电机为控制对象进行实验,并网控制阶段末期,同步电机定子端电压与电网电压的频率差小于0.25Hz,电压差小于电机额定电压5%,相位差几乎为零,完全满足工程中无冲击并网条件。

赵辉[10]（2008）在《风力发电机晶闸管并网逆变器的研究》文中进行了进一步梳理目前,现存的大功率并网型风力发电机组正向着直驱化发展。由于直驱式风力发电机组的变流系统要求全功率通过的变流器,因此变流器需要超大功率等级的开关管,又因为风力发电机的工作环境相当恶劣,雷击事件时有发生,故要求的更高功率等级的主开关管。在这种等级下变流器的主流开关管IGBT只能国外引进受制于人。大功率晶闸管完全能够本土化生产成本低。为了提高风力发电机制造的本土化比例,提高风力发电机并网逆变器的性价比,本文提出了一种基于ATmega16单片机的应用在风力发电机并网的晶闸管有源逆变器。本文首先对并网型风力发电机组的工作原理、组成和分类进行了介绍。接着对用IGBT和SCR为主开关管逆变器在结构、性能以及优缺点进行了比较。然后对晶闸管有源逆变器的主电路以及各器件参数进行了设计和逆变器电磁兼容的设计。再者本文就晶闸管变流器的最大问题谐波和无功做出了详细的分析,并提出了谐波和无功的补偿办法。最后文章对基于数字PID的控制系统列出了硬件原理图和主要软件流程图以及主电路的试验波形,可作为今后实际装置开发的参考。

### 二、全数字式变频电源装置中晶闸管触发角的计算（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、全数字式变频电源装置中晶闸管触发角的计算（论文提纲范文）

#### （1）全桥MMC型和晶闸管整流型直流融冰技术的研究与比较（论文提纲范文）

0 引言

1 晶闸管整流型直流融冰技术

1.1 晶闸管整流型直流融冰技术工作原理

1.2 晶闸管整流型直流融冰装置零功率试验

1.3 晶闸管整流型直流融冰装置仿真及实测波形

2 全桥MMC型直流融冰技术

2.1 MMC型直流融冰技术工作原理

2.2 MMC型直流融冰装置零功率试验

2.3 MMC型直流融冰装置STATCOM对拖试验

2.4 MMC型融冰装置仿真及实测波形

3 两类直流融冰技术的比较

3.1 融冰能力、可靠性以及功能方面比较

3.2 装置控制系统复杂性比较

3.3 装置试验和工作时电能质量方面比较

3.4 装置经济方面比较

4 全桥MMC型直流融冰技术工程实例

5 结语

#### （2）基于晶闸管无触点双向稳压电源控制策略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 主要研究内容

1.4 本章小结

第2章 稳压电源调压系统方案研究

2.1 全功率补偿型稳压电源原理

2.1.1 自耦调整型稳压电源原理

2.1.2 参数调整型稳压电源原理

2.1.3 开关型稳压电源原理

2.2 部分功率补偿型稳压电源原理

2.2.1 自耦补偿型稳压电源原理

2.2.2 动态电压恢复器原理

2.3 总体方案设计

2.3.1 调压拓扑研究

2.3.2 调压原理分析

2.4 本章小结

第3章 调压控制策略研究

3.1 不连续控制系统的含义

3.2 基于不连续控制的调压控制策略

3.3 不连续系统的切换平稳性研究

3.4 建模与仿真分析

3.5 本章小结

第4章 故障模态分析及其诊断技术

4.1 晶闸管故障模态分析

4.1.1 断路故障研究

4.1.2 短路故障研究

4.1.3 混合故障研究

4.2 晶闸管故障诊断技术

4.2.1 晶闸管触发脉冲监测技术

4.2.2 故障树专家系统故障诊断技术

4.3 本章小结

第5章 稳压电源软硬件设计与样机试验

5.1 硬件设计

5.1.1 硬件架构设计

5.1.2 关重件选型

5.2 软件设计

5.2.1 主程序模块设计

5.2.2 ADC采样模块设计

5.2.3 调压控制模块设计

5.2.4 通信模块设计

5.3 样机试验

5.4 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

#### （3）中小型水轮发电机自并励励磁控制系统的设计与研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题来源与背景

1.2 课题研究的目的及意义

1.3 励磁控制系统综述

1.3.1 励磁控制系统的概念

1.3.2 励磁控制理论的发展

1.3.3 国内外励磁控制系统的发展及研究现状

1.4 课题主要研究内容

1.5 本章小结

第2章 数学建模与控制逻辑分析

2.1 励磁控制系统的作用

2.2 励磁系统结构图

2.3 励磁电压控制

2.3.1 励磁电压调节数学模型

2.3.2 励磁电压调节逻辑控制

2.3.3 励磁电压调节PID控制

2.4 励磁电流控制

2.5 电力系统稳定器

2.5.1 电力系统稳定器的概述

2.5.2 电力系统稳定器的数学模型

2.6 V/Hz限制

2.6.1 V/Hz限制的概述

2.6.2 V/Hz限制的动作过程及分析

2.7 本章小结

第3章 励磁控制系统的硬件设计

3.1 励磁系统的总体控制方案设计

3.1.1 系统框图

3.1.2 总体控制方案的确定

3.2 励磁调节单元

3.2.1 工控机的选择

3.2.2 模拟量部分

3.2.3 开关量部分

3.3 发电机组的基本参数

3.4 励磁变压器的选择

3.5 功率单元硬件设计

3.5.1 整流装置的硬件设计

3.5.2 冷却装置的硬件设计

3.5.3 智能均流

3.5.4 过电压保护分析

3.5.5 过电压保护电路设计及器件选型计算

3.5.6 过电流保护分析

3.5.7 过电流保护电路设计及器件选型计算

3.6 灭磁及转子过压保护

3.6.1 灭磁单元的作用

3.6.2 灭磁单元的工作原理

3.6.3 灭磁及转子过压保护电路设计

3.6.4 过压保护动作值计算

3.6.5 灭磁开关选择

3.6.6 灭磁电阻的选择

3.7 系统电源回路

3.8 本章小结

第4章 励磁控制系统的软件设计

4.1 人机界面

4.1.1 人机界面的概述

4.1.2 人机界面设计

4.2 调试软件

4.2.1 调试软件概述

4.2.2 调试软件的特征

4.3 本章小结

第5章 励磁控制系统的实验与结果分析

5.1 电源回路检查

5.2 校准实验

5.3 操作回路及信号回路

5.4 开环实验

5.5 空载闭环实验

5.6 大电流实验

5.7 本章小结

总结与展望

参考文献

致谢

附录A 攻读学位期间所发表的学术论文

附录B 整流桥电路图

#### （4）大型挖掘机自动励磁调节系统研制（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景和意义

1.2 挖掘机励磁调节系统国内外研究概况

1.2.1 励磁调节装置的发展历程

1.2.2 国外挖掘机励磁控制系统研究现状

1.2.3 国内挖掘机励磁控制系统研究现状

1.3 本课题主要研究内容

第二章 挖掘机励磁调节系统的方案设计

2.1 挖掘机励磁调节系统的技术要求

2.2 挖掘机励磁调节系统基本原理

2.3 挖掘机励磁调节系统的方案设计

2.3.1 主电路方案

2.3.2 控制电路方案

2.4 增量式智能PI控制算法

2.4.1 PID控制原理及特点

2.4.2 增量式智能PI数字控制算法原理

2.5 本章小结

第三章 励磁调节系统的硬件电路设计

3.1 微控制器最小系统设计

3.1.1 核心控制芯片C8051F330简介

3.1.2 微控制器最小系统设计

3.2 控制系统外围电路设计

3.2.1 电源电路设计

3.2.2 同步信号电路

3.2.3 反馈信号电路

3.2.4 操纵杆供电电路

3.2.5 晶闸管触发电路

3.3 控制系统面板硬件电路设计

3.3.1 系统复位电路

3.3.2 控制板显示及键盘电路

3.4 本章小结

第四章 励磁调节系统的软件设计

4.1 系统软件结构及主流程图

4.1.1 系统软件结构

4.1.2 主程序及其流程图

4.2 程序初始化及作用

4.3 采样数值处理与数字触发角调节

4.3.1 AD采样值滤波

4.3.2 给定数字调节器

4.3.3 增量式智能PI调节器

4.4 数字触发程序

4.5 按键中断程序

4.6 本章小结

第五章 励磁调节系统调试及产品分析

5.1 产品调试

5.2 产品分析

第六章 总结与展望

参考文献

致谢

附录A 硬件原理图及PCB板图

附录B 主程序部分的代码

#### （5）静止变频启动器（SFC）在大型抽水蓄能电站中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.3 本文的主要工作

第二章 SFC 的基本原理及技术要求

2.1 SFC 工作原理

2.1.1 可逆全控桥（格里兹桥）工作原理

2.1.2 低速运行阶段

2.1.3 高速运行阶段

2.1.4 同步并网运行阶段

2.1.5 作电动机运行

2.1.6 作发电机运行

2.2 蓄能电站 SFC 各部件技术要求及应用功能

2.2.1 隔离变压器

2.2.2 电压互感器（VT）及电流互感器（CT）

2.2.3 直流电抗器及输出电抗器

2.2.4 可控硅元件

2.2.5 控制单元

2.2.6 冷却单元

2.3 蓄能电厂 SFC 技术参数要求

2.3.1 SFC 容量

2.3.2 SFC 可靠性指标

2.3.3 SFC 输出电压和频率

2.3.4 SFC 运行输出谐波电流及电压波形畸变率

2.3.5 SFC 应具备的控制方式

第三章 SFC 在大型抽水蓄能电站关键技术研究及应用

3.1 大型抽水蓄能电站 SFC 变频起动原理

3.2 蓄能电站实现 SFC 启动的必要条件研究

3.2.1 间接式转子位置检测方法

3.2.2 广蓄电厂转子位置测量的实现

3.3 控制程序 SIMADYN-D 在 SFC 应用中的功能

3.4 广蓄电厂 SFC 启动的全过程控制研究分析

3.4.1 SFC 启动的准备工作

3.4.2 SFC 启动阶段

3.4.3 机组并网阶段

3.4.4 SFC 启动曲线

3.5 SFC 在蓄能电站应用的关键保护措施

3.5.1 隔离变压器保护

3.5.2 变频单元保护

3.5.3 冷却系统保护

3.5.4 广蓄电厂 SFC 主要电气保护介绍

3.6 SFC 在蓄能电厂的运行与维护

3.6.1 PNC 与 PLC

3.6.2 去离子水冷却回路

3.6.3 可控硅桥

3.6.4 控制盘内的通风设备和启动刀闸

3.6.5 外冷却回路

第四章 SFC 在大型抽水蓄能电站应用中存在的问题及解决措施研究

4.1 SFC 在蓄能电站应用常见问题

4.1.1 SFC 检测转子位置不成功

4.1.2 SFC 可控硅冗余报警

4.1.3 同期时间过长导致 SFC 启动失败

4.1.4 SFC 常见问题处理的一般原则

4.2 广蓄电厂 SFC 应用常见问题分析

4.3 SFC 在蓄能电站应用中的谐波问题研究

4.3.1 SFC 谐波工作状态的改善

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （6）同步电动机励磁节能控制的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 本文研究的背景和意义

1.2 同步电动机励磁系统的作用及发展概况

1.2.1 同步电动机励磁系统的作用

1.2.2 同步电动机励磁控制系统的发展趋势

1.3 本课题的研究现状

1.3.1 电动机节能特性的研究现状

1.3.2 同步电动机起动方式的研究现状

1.3.3 励磁控制系统中整流电路的研究现状

1.4 本课题研究的工作

2 同步电动机励磁系统数学模型

2.1 同步电动机的基本方程

2.1.1 同步电动机在 dq0 坐标系统中的基本方程

2.2 励磁系统模型

2.2.1 励磁控制方式（PID）数学模型

2.2.2 励磁控制方式(AVR+PSS)数学模型

2.2.3 励磁控制系统传递函数数学模型

2.3 本章小结

3 同步电动机的节能特性

3.1 同步电动机的节能因素分析

3.2 同步电动机改善功率因数的基本原理

3.2.1 同步电动机无功功率的调节

3.2.2 同步电动机的 V 形曲线

3.3 同步电动机的励磁调节

3.3.1 同步电动机异步起动过程的励磁调节

3.3.2 同步电动机运行时励磁电流控制

3.4 本章小结

4 同步电动机励磁系统模型的建立

4.1 同步电动机励磁系统的构成及其控制原理

4.1.1 同步电动机励磁系统的构成

4.1.2 同步电动机励磁系统的控制原理

4.2 励磁系统两种整流电路

4.2.1 三相桥式全控整流电路

4.2.2 三相电压型 PWM 整流电路

4.3 三相电压型空间矢量控制算法的实现

4.3.1 三相 VSR 空间电压矢量分布

4.3.2 空间电压矢量合成

4.3.3 电压 V 所在扇区的判断

4.3.4 开关相邻两矢量作用时间的确定

4.4 本章小结

5 基于 MATLAB 同步电动机励磁系统的仿真

5.1 基于 MATLAB 的同步电动机运行特性仿真

5.1.1 同步电动机异步起动仿真模型及参数设置

5.1.2 同步电动机异步起动的仿真

5.1.3 同步电动机功率因数的仿真

5.2 励磁系统整流电路的仿真

5.2.1 三相桥式全控整流电路的仿真模型及参数设置

5.2.2 三相桥式全控整流电路的仿真

5.2.3 三相电压型 PWM 整流电路的仿真模型及参数设置

5.2.4 三相电压型 PWM 整流电路的仿真

5.3 同步电动机励磁系统的仿真

5.4 同步电动机励磁控制方式的仿真模型

5.4.1 常规 PID 励磁控制方法仿真模型

5.4.2 AVR+PSS 励磁控制方式仿真模型

5.5 本章小结

6 试验调试分析

6.1 同步电动机励磁装置电路调试

6.1.1 信号调理电路的调试

6.1.2 同步检测电路的调试

6.1.3 六路 PWM 波形发生的调试

6.1.4 同步电动机励磁系统联机调试

6.1.5 同步电动机 V 形曲线测定

6.2 试验过程遇到的问题

6.2.1 变压器励磁涌流

6.2.2 低电压触发晶闸管

6.2.3 同步电动机功率因数抖动

6.3 同步电动机节能效果分析

6.4 本章小结

7 总结与展望

7.1 研究结果总结

7.2 展望

致谢

参考文献

附录

附录一 硬件系统总体实物照片

附录二 攻读学位期间发表的论文

#### （7）基于ARM的矿用电动挖掘机数字式直流调速系统（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第一章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 矿用电动挖掘机直流调速国内外研究现状及发展前景

1.2.1 国外数字化驱动装置研究现状

1.2.2 国内数字化驱动装置研究现状

1.3 嵌入式微处理器和 Linux 操作系统

1.3.1 嵌入式系统概述

1.3.2 ARM 处理器

1.3.3 基于 S3C2440 的硬件平台

1.3.4 linux 操作系统

1.4 本课题主要研究内容

第二章 系统的方案设计和工作原理

2.1 矿用电动挖掘机数字式直流调速系统总体构架

2.2 矿用电动挖掘机数字式直流调速系统方案设计

2.2.1 数字式直流调速系统的组成及结构

2.2.2 系统方案设计

2.3 系统主回路设计及其工作原理

2.3.1 电枢回路设计

2.3.2 主电路工作原理

2.4 励磁回路设计

2.4.1 励磁电路形式选择

2.4.2 励磁回路中大功率二极管的选用

2.5 本章小结

第三章 数字式双闭环直流调速系统建模理论与仿真分析

3.1 双闭环系统调节器的工程设计方法

3.1.1 电流调节器的设计

3.1.2 转速调节器的设计

3.1.3 双闭环调速系统的动态性能和 ASR、ACR 调节器的主要作用

3.2 基于 Simulink 的矿用电动挖掘机仿真建模

3.2.1 仿真模型的建立

3.2.2 模块参数选择

3.2.3 仿真模型中主电路的参数设置

3.2.4 控制电路的参数设置

3.3 基于 Simulink 的仿真分析

3.4 基于 Matlab 编程的数字 PID 控制器设计与仿真分析

3.4.1 数字 PID 控制算法

3.4.2 数字 PID 控制器设计

3.5 本章小结

第四章 数字式直流调速控制器硬件电路设计

4.1 嵌入式最小系统电路设计

4.1.1 外部存储器电路

4.1.2 串口通信电路

4.1.3 以太网接口电路

4.1.4 电源电路和复位电路

4.1.5 JTAG 仿真接口电路

4.2 同步信号检测电路

4.3 信号检测与处理电路

4.3.1 电流检测电路

4.3.2 转速检测电路

4.3.3 给定电压信号调理电路

4.4 触发脉冲电路

4.4.1 晶闸管触发脉冲类型的选择

4.4.2 脉冲功率放大电路

4.5 系统保护电路

4.5.1 缺相保护电路

4.5.2 ARM 芯片端口保护电路

4.6 人机接口

4.7 硬件可靠性设计

4.8 硬件电路测试

4.8.1 最小系统测试

4.8.2 以太网接口测试

4.8.3 液晶显示接口测试

4.9 本章小结

第五章 数字式直流调速器软件平台构建

5.1 嵌入式 linux 开发环境的搭建

5.1.1 交叉编译器安装

5.1.2 宿主机开发环境的配置

5.2 Bootloader 的配置与移植

5.2.1 U-Boot 概述

5.2.2 U-Boot 的配置、编译、链接过程

5.3 Linux 内核的配置与移植

5.3.1 编译嵌入式 linux 内核

5.3.2 linux 内核的移植步骤

5.4 嵌入式 Linux 根文件系统的实现

5.4.1 移植 Busybox

5.4.2 构建根文件系统

5.5 本章小结

第六章 数字式直流调速控制器软件设计

6.1 嵌入式系统的软件结构

6.2 嵌入式软件开发模式及流程

6.3 系统软件流程设计

6.3.1 主程序设计

6.3.2 数字式 PID 控制算法实现

6.3.3 双闭环控制程序

6.3.4 相序判别程序

6.3.5 脉冲输出控制程序

6.4 Linux 下数字式直流调速系统驱动程序实现

6.4.1 linux 驱动程序结构

6.4.2 linux 下数字式直流调速系统驱动实现

6.5 数字式直流调速系统应用程序实现

6.5.1 Linux 下的进程

6.5.3 Linux 下的进程管理

6.5.4 Linux 进程控制编程

6.5.5 文件操作的系统调用接口到内核驱动的实现

6.5.6 利用多进程并发进行分工——上层应用程序编写

6.6 基于 QT/Emebedded 的应用程序设计

6.6.1 QT/Emebedded 编程机制介绍

6.6.2 Qt/E 的触摸屏和键盘的设备文件接口

6.6.3 建立开发环境

6.6.4 系统欢迎界面的设计

6.6.5 基于 Qt/E 的应用程序开发

6.7 基于实验平台的数字系统检测与调试

6.7.1 触发脉冲的简易测试

6.7.2 实验平台组成

6.7.3 转速、电流双闭环直流调速系统实验结果和分析

6.8 本章小结

第七章 总结与展望

参考文献

致谢

附录 A：攻读学位期间参研项目和发表论文目录

附录 B：控制板硬件

附录 C：rcS 文本文件主要代码

附录 D：触发脉冲应用程序

#### （8）基于模块化的复卷机电控系统优化设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 引言

1.2 复卷机电控系统国内外发展状况及趋势

1.3 课题的提出及意义

1.4 论文研究的主要内容

2 复卷机模块化设计方法概述

2.1 模块化设计方法简介

2.2 模块化设计概念

2.3 模块化设计的优点

3 复卷机电控系统中驱动装置的设计

3.1 功率模块设计

3.1.1 现代电力电子器件的发展

3.1.2 晶闸管的额定参数

3.1.3 功率器件额定电压的选型

3.1.4 功率器件额定电流的选型

3.1.5 器件工作时需要注意的事项

3.2 装置驱动电路分析

3.2.1 晶闸管器件对驱动电路的要求

3.2.2 驱动电路的选型

3.3 装置控制电路的选型

3.3.1 主板的选型

3.3.2 励磁模块的选型分析

3.3.3 控制电路的控制目标分析

4 复卷机工艺要求与控制模型的优化分析

4.1 复卷机的机械结构简介

4.2 复卷机工作原理及控制工艺

4.2.1 复卷机工作原理简介

4.2.2 复卷机控制工艺分析

4.3 控制系统数学模型及其优化分析

4.3.1 压纸辊压力数学模型及优化分析

4.3.2 前后底辊转矩差数学模型及其控制系统优化分析

4.3.3 退纸辊张力控制系统优化分析

5 复卷机电控系统设计

5.1 系统的硬件设计

5.1.1 4300/2000 下引纸复卷机简介

5.1.2 系统的控制结构

5.1.3 6RA70 相关参数设置和功能介绍

5.1.4 PROFIBUS 通讯模块设计

5.2 控制系统的程序设计

5.2.1 模块化程序的设计

5.2.2 压纸辊压力控制程序设计

5.2.3 前后底辊转矩差控制程序设计

5.2.4 张力控制程序设计

5.3 HMI 的设计

5.3.1 硬件准备及其程序下载

5.3.2 HMI 的功能

5.4 工业以太网在复卷机控制系统中的设计设想

5.4.1 PROFINET 协议结构分析

5.4.2 硬件选型及网络组态

5.4.3 G120 的 IP 地址设置

5.4.4 PROFINET 和 PROFIBUS-DP 的比较

6 结论

致谢

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （9）自控变频式同步电动机锁相并网技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 课题的研究现状及存在问题

1.3 本文的主要研究内容

第2章 自控变频式同步电机并网原理

2.1 并网中的基本数学关系

2.1.1 调速控制关系

2.1.2 转矩控制关系

2.2 锁相环的基本工作原理

2.3 软件锁相环的设计

2.4 并网时的励磁控制方法

2.5 本章小结

第3章 起动过程中的控制策略

3.1 系统主体结构介绍

3.2 变流桥的控制方法

3.2.1 变流桥的触发

3.2.2 整流桥的控制

3.2.3 逆变桥的控制

3.3 起动中的换流方式

3.3.1 起动全过程概述

3.3.2 静止及低速的断续换流

3.3.3 中高速的反电势换流

3.4 本章小结

第4章 并网部分的硬件设计

4.1 电网侧电压及电机反电势检测

4.1.1 电网线电压检测电路

4.1.2 电机端反电势检测电路

4.2 直流平波电抗器选取

4.3 励磁检测与调节电路

4.3.1 主电路设计

4.3.2 智能晶闸管整流模块

4.3.3 励磁电流幅值检测电路

4.3.4 励磁给定检测电路

4.3.5 频压转换电路

4.4 本章小结

第5章 锁相算法及并网实验

5.1 软件锁相环的设计

5.1.1 控制器资源分配

5.1.2 假过零点的处理

5.1.3 锁相环的动态性能和参数选择

5.2 励磁电流的闭环控制

5.3 并网控制算法的计算机仿真

5.4 实验结果及分析

5.5 本章小结

结论

参考文献

附录

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （10）风力发电机晶闸管并网逆变器的研究（论文提纲范文）

致谢

中交摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 风力发电的应用现状及前景展望

1.1.1 风力发电的应用现状

1.1.2 风力发电的前景展望

1.2 风力发电技术概况

1.2.1 风能资源的评估与预测

1.2.2 风力发电装备制造技术

1.3 风力发电机的分类和主要特点

1.3.1 定桨距风力发电机组及其特点

1.3.2 变桨距风力发电机组及其特点

1.3.3 变速风力发电机组及其特点

1.4 风力发电机的并网方式

1.4.1 直接并网

1.4.2 双馈并网

1.4.3 直驱并网

1.5 直驱并网风机变流器的主要形式

1.5.1 二极管整流+晶闸管有源逆变

1.5.2 晶闸管整流+晶闸管有源逆变

1.5.3 二极管整流+BOOST升压+IGBT逆变

1.5.4 双PWM型变流电路

1.5.5 不控整流+Z源逆变型

1.6 论文的主要内容

1.7 本章小结

第二章 主电路设计

2.1 主电路原理

2.1.1 主电路工作原理

2.1.2 基本数量关系

2.1.3 逆变颠覆及其防止

2.1.4 换流重叠现象

2.2 控制系统概述

2.3 大功率晶闸管有源逆变器的硬件组成

2.3.1 有源逆变器的系统构成

2.3.2 三相晶闸管逆变触发

2.4 主电路设计

2.4.1 主变压器参数的计算

2.4.2 晶闸管参数的计算

2.4.3 瞬态抑制电路参数计算

2.4.4 快速熔断器的参数选择

2.5 本章小结

第三章 控制系统的实现

3.1 控制系统设计

3.1.1 控制系统功能描述

3.1.2 ATmega16单片机特性简介

3.2 控制系统硬件设计

3.2.1 控制系统硬件结构原理

3.2.2 主控芯片的功能

3.2.3 DAC转换器

3.2.4 D/A转换器与单片机的光电接口电路

3.2.5 晶闸管通用触发电路CA6100

3.2.6 主电路的信号检测

3.2.8 电流不平衡检测保护

3.3 控制系统软件设计

3.3.1 PID算法

3.3.2 数字PID闭环控制

3.3.3 增量式PID算法程序流程图

3.3.4 数字滤波

3.4 本章小结

第四章 系统的电磁兼容设计

4.1 系统存在的电磁兼容问题

4.2 系统硬件电磁兼容设计

4.2.1 硬件抗干扰分析

4.2.2 硬件抗干扰设计

4.2.3 电路板的电磁兼容性设计

4.3 系统软件电磁兼容设计

4.3.1 软件抗干扰设计考虑的问题

4.3.2 系统中软件抗干扰的措施

4.4 本章小结

第五章 谐波抑制与无功补偿

5.1 无功及谐波的危害

5.1.1 谐波的危害

5.1.2 无功功率的影响

5.2 有源逆变器的无功及谐波分析

5.2.1 无功及谐波的分析

5.2.2 谐波抑制的方法

5.2.3 无功补偿的方法

5.2.4 无功补偿电容器和LC滤波器

5.3 系统的谐波补偿

5.4 本章小结

第六章 实验平台的研制和实验结果

6.1 有源逆变箱及实验平台

6.2 主电路调试波形

6.2.1 三相晶闸管宽脉冲触发波形

6.2.2 三相整流波形

6.2.3 三相有源逆变波形

6.3 本章小结

第七章 结论与展望

参考文献

附录 A

作者简历

学位论文数据集

### 四、全数字式变频电源装置中晶闸管触发角的计算（论文参考文献）

- [1]全桥MMC型和晶闸管整流型直流融冰技术的研究与比较[J]. 许逵,马晓红,饶崇林,陈沛龙,刘君,梁一桥. 南方电网技术, 2020(04)

- [2]基于晶闸管无触点双向稳压电源控制策略研究[D]. 范磊. 武汉理工大学, 2019(07)

- [3]中小型水轮发电机自并励励磁控制系统的设计与研究[D]. 李凌云. 兰州理工大学, 2017(02)

- [4]大型挖掘机自动励磁调节系统研制[D]. 曾小波. 湖南科技大学, 2016(03)

- [5]静止变频启动器（SFC）在大型抽水蓄能电站中的应用研究[D]. 杨春海. 华南理工大学, 2014(05)

- [6]同步电动机励磁节能控制的研究[D]. 周亚群. 西安科技大学, 2012(02)

- [7]基于ARM的矿用电动挖掘机数字式直流调速系统[D]. 刘萌. 湖南科技大学, 2012(06)

- [8]基于模块化的复卷机电控系统优化设计[D]. 尹海. 陕西科技大学, 2012(09)

- [9]自控变频式同步电动机锁相并网技术研究[D]. 高鹏飞. 哈尔滨工业大学, 2010(05)

- [10]风力发电机晶闸管并网逆变器的研究[D]. 赵辉. 北京交通大学, 2008(08)

本文来源: https://www.46lw.cn/article/c1048767bdfbf5c199b5aeda.html