# VXI总线数字I/O模块的设计与实现

### 一、VXI总线数字I/O模块的设计和实现（论文文献综述）

张逸龙[1]（2021）在《基于PXI总线的某飞行器多通道信号模拟器研制》文中认为与某型飞行器配套的发射控制测试系统、校靶测试系统、综合测试系统以及角速度传感器与放大器测试系统能够完成对该型飞行器各关键部件的复杂测试任务,是评判飞行器质量合格与否的关键设备。但由于飞行器本身系统结构精密复杂,频繁的上电测试、供制冷气会对其使用寿命产生影响,因此实际情况并不允许测试设备在研期间长时间占用飞行器及其相关辅助测试设备;同时由于飞行器无法提供故障测试数据,因而无法对测试系统进行全面有效的评估。基于上述问题,本文提出了一种基于PXI总线的某飞行器多通道信号模拟器研制方法,该模拟器能够有效代替飞行器及相关辅助设备,支持测试系统开发调试工作,提高研发效率,降低研制成本。通过对上述4套测试系统的硬件结构以及测试接口与信号类型的详细分析,总结整理了信号模拟器系统需要实现的基本功能,提出了设计研制的关键技术指标。在此基础上,确定了以工控机为控制核心,外接集成远程控制器的PXI机箱的系统总体框架。系统硬件设计方面,针对目前自动测试设备领域使用较为广泛的几种仪器总线标准进行了仔细的研究对比,最终选择了基于PXI总线标准的系统硬件架构,并根据模拟器的功能需求和设计指标,选择了符合要求的的PXI功能模块和其他相关硬件设备。系统软件设计方面,选择了基于C#的Winform作为模拟器系统软件用户层框架,在Visual Studio 2017开发平台下完成了软件开发。依据软件模块化设计思想并结合多线程与数据库技术,同时充分发挥面向对象编程语言的优势,完成了系统登录管理模块、自检模块、配置管理模块、通信模块、信号模拟输出模块以及任务执行控制模块的软件设计。最后,分别针对信号模拟器系统的硬件和软件部分设计了详尽的调试验证方案,并与各测试系统进行了联调。结果表明,信号模拟器系统工作稳定可靠,系统硬件设计符合标准,软件各项功能满足调试需求,能够有效辅助测试系统研制。

陈珠[2]（2020）在《基于LAN方式的示波器仪器驱动及程控软件设计》文中认为本课题是在自主研发某型号的数字存储示波器ESxxxx的平台上设计SCPI命令集、SCPI命令解析器,以及开发基于LAN方式的仪器驱动器和示波器程控示例软件。根据测试需要,上位机可以设置示波器的垂直系统、水平系统、触发系统、显示系统和校准等功能,最终实现对DSO的程控。本课题完成的重点内容主要有:首先,完成示波器仪器发现的实现及设计VISA驱动器。重点阐述VXI-11协议的结构、发现识别机制以及所涉及到的RPC协议。在示波器端程序中如何嵌入VXI-11协议,使得上位机能控制示波器。并介绍采用VISA标准设计仪器驱动器的方法,其将各种仪器的底层通信细节都封装在高级的功能函数中,用户可在自己的应用程序中直接使用这些高级函数,来进行开发工作。其次,完成示波器程控命令集与命令集解析的设计。在严格按照SCPI规范的前提下,设计的示波器SCPI控制命令包括两部分,公用命令和特定SCPI控制命令。参照IEEE488.2标准定义了一些公用命令,例如查询仪器基本信息或者是执行仪器常规基本操作等。而考虑示波器特有的功能可以设计特定SCPI控制命令,其只与示波器本身有关。SCPI命令解释器的功能:对输入的SCPI命令字符串进行解析处理,主要包括设置和查询命令,解释器将字符翻译成仪器设备可以识别与执行的操作。再次,设计上位机端示波器IVI驱动器。IVI是建立在VISA仪器驱动器基础上的一种新的仪器驱动技术,其不同于VISA的是,在VISA的基础上定义了一系列标准仪器编程模型。最后,对课题设计软件进行测试,测试结果表明,本系统设计合理,实现了设计软件的基本功能,满足设计要求。

廖泉彬[3]（2020）在《XX型大推力涡轮风扇发动机地面试车测控系统研制》文中研究表明本文通过结合某型大推力涡轮风扇发动机地面试车测控系统的研制工作,对该类大型测控系统的研制进行了全局性、系统性的阐述。包括在正式设计工作开展之前对设计任务的解读,对涉及的基础学科知识进行掌握,在正式设计工作时分步设计各子系统,并在最后对各各子系统进行融合,确保整个系统的完整性、兼容性、稳定性。发动机地面试车测控系统用于发动机制造、大修后性能验证试车,整个系统需完成对发动机整机的控制、配套地面工艺设备的控制,以及对整个系统的工作状态情况进行实时的监测。因此,系统设计时,主要分为两个部分独立设计,第一是控制系统设计,第二是数据检测分析系统设计。其中控制系统又分为硬件搭建和程序设计,数据采集系统同样分为硬件搭建和软件设计。控制系统主要用于对发动机试车过程进行控制,包括对发动机起动过程的控制,试车状态的控制,液压加载控制,电加载控制,工艺设备控制等。本次设计采用PLC可编程控制器与虚拟仪器技术相结合的方式,对控制系统进行整体设计。首先将现场控制信号及反馈信号接入PLC硬件,通过编写控制程序,对其进行逻辑控制。再通过虚拟仪器技术开发虚拟控制界面,将PLC硬件采集的控制信号与反馈信号反应到虚拟控制界面上。该设计思路可以大大减少控制硬件的数量及系统的设计难度,并且具有良好的后续改进能力。数据检测分析系统主要用于对发动机试车过程的参数进行采集、计算、分析。包括电量信号,压力信号,温度信号,转速信号,角度信号,振动信号等。本次设计采用VXI现场总线采集系统测量为主,分布式扫描阀测量为辅的方式进行。将大量分散的现场信号通过测试电缆引入到测试柜内,通过信号隔离变换模块进行一级处理,再将处理后的信号送入VXI总线系统。另外一部分现场分布较为集中,且信号类型相同的现场信号（例如K型热电偶、气体压力）,采用集成式、小型化的前端采集装置（扫描阀）进行集中采集。通过网络组态,将两部分数据打包送入数据采集软件系统进行统一分析处理。在本次某型大推力涡轮风扇发动机地面试车测控系统研制过程中,参照上述设计思路开展设计工作。

张姗姗[4]（2019）在《VXI示波器数据处理软件实现》文中指出虚拟仪器是当今仪器领域的一个重要的发展方向。VXI总线测试平台在许多测试领域得到了广泛的应用,是虚拟仪器技术的一个重要组成部分。本课题VXI总线示波器模块实现了通用示波器的基本功能,具有良好的通用性,适用于故障检测和通用设计等领域。基于VXI总线示波器模块的应用软件实现了仪器硬件与计算机硬件资源的结合,继而把仪器硬件的测量与控制能力和计算机强大的计算处理能力联系在一起。本课题软件的开发环境是VC++6.0,编程语言是C语言。在VXI示波器项目的基础上,着重于示波器数据处理软件的开发,实现了波形测量与运算模块、随机等效采样模块、自动校准模块的软件设计。主要内容如下:1.波形测量与运算模块:根据IVI规范,软件上采用自底向上的设计模式。波形运算直接在应用层实现,参数测量功能在示波器专用驱动器中实现,并通过类驱动器将运算后的参数传送到应用层,从而实现测量与运算的功能。2.随机等效采样模块:针对传统随机等效采样的不足,引用了一种基于香农插值的信号重构方法。本文分析了传统等效采样中采样相对时间存在的量化误差问题。根据量化前的采样相对时间,利用香农插值定理推导出量化后所有整数位置的数据,提高了波形重构的准确性。3.自动校准模块:分析示波器信号调理通道的硬件结构与校准参数之间的关联性,改进了示波器的校准方法。触发电平校准时对触发电平的正负偏都进行校准,提高了触发电平的精度。在直流增益校准时,程控衰减器粗调和ADC增益细调,两者结合校准,提高了直流增益校准精度。在触发电平和通道偏置校准时,只校准一个幅度档就完成对通道所有幅度档的校准。在一定校准精度下,大大缩短了自动校准的时间,提高了自动校准效率。通过上述各模块的研究,完成了VXI示波器数据处理软件实现。其中,本文使用的模块化编程方式,使软件结构层次明了且方便系统调试。

赵元[5]（2018）在《基于LabVIEW的示波器自动校准技术研究》文中认为示波器作为一种最常见的动态测量工具,在生产、研究、教学等领域发挥着不可替代的作用。本文针对当前手动校准示波器工作过程繁琐、人员占用多、校准时间长的问题,研究、设计并实现了一套数字示波器自动校准系统。数字示波器自动校准系统主要从以下三个方面对示波器自动校准技术进行了探索和实践:设计实现了基于LabVIEW的数字示波器自动校准系统。通过利用具有灵活可视化用户界面和丰富硬件驱动资源的虚拟仪器LabVIEW软件平台,将示波器自动校准系统与其相结合,实现了系统的高效开发和利用。实现了基于通用串行接口（USB）和通用接口总线（GPIB）的数字示波器校准信息高效自动传输。采用IVI驱动技术,实现了示波器校准仪的自动控制。解决了仪器级的软件互换问题,通过可互换虚拟仪器（IVI）驱动技术,在更换仪器时仅通过更换专用设备驱动,就实现了系统软件的复用,同时为后续系统开发提供了便利。

任新建,王学伟,杨立国,王琳[6]（2011）在《数字I/O电路的多总线自动测试诊断方法研究》文中指出采用VXI总线和GPIB总线构成多总线自动测试诊断系统,应用于多种数字电路板的测试诊断。在此系统平台上提出并实现了一种基于最小二乘支持向量机的电路测试诊断方法,该方法对训练样本需求少、训练速度快。最后以实际可编程数字I/O电路板为测试诊断实例,在多总线平台上实现了电路的自动测试与故障诊断。结果表明,该方法测试诊断时间短,大大提高了电路测试诊断效率。

田鹏飞,胡昌华,何华锋,刘国华[7]（2010）在《基于VXI总线的开关量I/O模件设计》文中指出开关量I/O对于导弹地面测发控系统完成控制和状态监测任务必不可少。介绍了基于VXI总线的C尺寸32路开关量I/O模件的硬件设计,利用VXI总线标准化、模块化的特点,以CPLD为核心实现了其接口电路,并给出了各部分逻辑控制电路的时序仿真;采用隔离技术实现了电源与通道及通道与通道间的隔离。该模件硬件已调试完毕,结果表明,VXI接口电路符合VXI总线时序规范要求,抗干扰能力较强。

王世隆[8]（2008）在《基于VIETS的类VXI总线研究与开发》文中研究表明虚拟仪器技术促使仪器向多功能、高精度、高集成化方向发展。吉林大学自主研发的实验教学系统（VIETS）引入虚拟仪器技术,并应用于高校教学中,以达到提高实验效率与质量的目的。本文以构建低成本、高效率的VXI总线系统为研究目标,以解决VIETS稳定性等问题为出发点,参考VXI、USBTMC规范并借鉴以往开发经验,制定出类VXI总线规范。该规范基于VIETS平台设计总线接口和消息基传输协议,实现数据传输总线（DTB）的功能。利用SignalTapⅡ技术,完成VIETS、类VXI总线及其极限传输能力的测试;利用数字化迟滞比较器和软触发功能,解决示波器触发不稳和直流信号无触发的问题;利用固化硬件校正表,解决批量化产品准确性的问题,并提出FPGA校正曲线多项式算法硬件化的设计方案。新增DDS信号发生器的变频功能,并改善其任意波形控制能力。改良后的VIETS,已用于本科实验教学中。

高海英[9]（2008）在《VXI总线A24/D16连续数据采集模块设计》文中进行了进一步梳理VXI总线的出现和推广,标志着测试和仪器系统进入了一个崭新的阶段。VXI数据采集模块是组建测试系统的重要组成部分。VXI总线接口电路若采用A16/D16方式,则系统分配给每个模块的寄存器地址空间只有64个字节,对于连续数据采集系统来说,需要更多的地址空间来解决数据的大容量存储,当然可采用FIFO作为数据缓冲器,这样就增加了系统成本。针对以上情况,本文设计了VXI总线A24/D16连续数据采集模块。本文采用VXI总线技术、数据采集技术、CPLD技术,实现了VXI总线A24/D16连续数据采集模块的软、硬件设计。在硬件电路设计中,着重对VXI总线A24/D16寄存器基接口电路、数据采集控制电路、数据采集电路及数据存储电路的设计进行了讨论,给出了具体的设计方案和实现方法。在软件部分中设计了符合VPP规范的仪器驱动程序和软面板程序。最后对研制成功的模块进行验证,模块性能良好。测试结果表明:该模块可实现最高采样频率为500KHz的多路信号连续数据采集,且模块性能达到了预期指标。本模块的成功研制,在组建VXI测试系统方面具有重要的实际应用价值。

索智鑫,宋政湘,耿英三,王建华[10]（2007）在《基于VXI总线的数字动态I/O模块的设计》文中指出本文对 VXI 总线自动测试系统中常用的数字动态 I/O 模块展开研究,提出了基于 VXI 总线的数字动态 I/O 模块系统的总体设计方案,阐明了整个数字动态 I/O 模块的工作流程以及各部分电路所完成的功能,着重介绍了如何使用可编程逻辑器件（FPGA）来实现系统中关键功能电路,并利用仿真验证了数字 I/O 模块设计的正确性。

### 二、VXI总线数字I/O模块的设计和实现（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、VXI总线数字I/O模块的设计和实现（论文提纲范文）

#### （1）基于PXI总线的某飞行器多通道信号模拟器研制（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

§1.1 课题研究背景与意义

§1.2 国内外研究现状及分析

§1.2.1 自动测试系统发展与调试综述

§1.2.2 导弹模拟器研究发展现状

§1.3 课题研究内容

§1.4 论文章节安排

第二章 测试系统概述与模拟器需求分析

§2.1 某飞行器自动测试系统概述

§2.1.1 测试系统功能结构

§2.1.2 测试接口与信号类型

§2.2 信号模拟器功能需求分析与技术指标

§2.2.1 功能需求分析

§2.2.2 关键技术指标

§2.3 本章小结

第三章 信号模拟器总体方案设计

§3.1 系统硬件方案设计

§3.1.1 模拟器系统总线标准选择

§3.1.2 模拟器系统硬件组成结构

§3.2 系统软件方案设计

§3.2.1 软件总体框架结构

§3.2.2 上层应用软件功能设计

§3.2.3 软件开发平台语言及应用程序框架选择

§3.2.4 数据库选择

§3.3 本章小结

第四章 信号模拟器应用软件设计与实现

§4.1 用户登录管理模块设计与实现

§4.1.1 用户登录验证

§4.1.2 用户信息管理

§4.2 系统自检模块设计与实现

§4.3 系统参数配置管理模块设计与实现

§4.3.1 系统参数配置

§4.3.2 系统参数管理

§4.4 系统通信模块设计与实现

§4.4.1 数字I/O通信

§4.4.2 串口通信

§4.5 信号模拟输出模块设计与实现

§4.5.1 信号特征分析与建模

§4.5.2 信号输出模式配置

§4.6 任务执行控制模块设计与实现

§4.6.1 发控测试模拟单元

§4.6.2 校靶测试模拟单元

§4.6.3 综合测试模拟单元

§4.6.4 角感测试模拟单元

§4.7 本章小结

第五章 信号模拟器系统调试与验证

§5.1 系统调试意义及内容安排

§5.2 系统调试验证方案设计

§5.2.1 硬件调试方案

§5.2.2 软件调试方案

§5.2.3 系统联调方案

§5.3 系统调试验证结果与分析

§5.3.1 系统硬件调试

§5.3.2 系统软件调试

§5.3.3 系统联调

§5.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

作者在攻读硕士期间的主要研究成果

#### （2）基于LAN方式的示波器仪器驱动及程控软件设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.3 主要研究内容

1.4 章节安排

第二章 示波器程控功能的实现

2.1 示波器程控软件整体设计方案

2.2 仪器驱动器概述

2.2.1 VXI总线标准

2.2.2 VPP规范及虚拟仪器

2.2.3 VISA简介

2.2.4 VISA体系资源与服务

2.3 VISA库函数控制仪器基本流程

2.4 仪器发现与通信

2.4.1 仪器发现方式选择

2.4.2 VXI-11协议简介

2.4.3 RPC协议

2.4.4 VXI-11发现机制

2.4.5 控制器与示波器通信

2.5 本章小结

第三章 示波器程控命令集与命令集解析

3.1 示波器程控命令概述

3.1.1 SCPI概述

3.1.2 SCPI组成内容

3.2 示波器程控命令集设计

3.3 示波器命令解析方案

3.4 示波器命令解析器程序设计

3.4.1 构造SCPI命令数据类型

3.4.2 SCPI命令查找

3.5 本章小结

第四章 示波器IVI驱动设计

4.1 IVI规范简介

4.2 示波器IVI驱动器整体设计

4.2.1 IVI驱动整体设计

4.2.2 构建示波器类驱动库

4.2.3 构建示波器专用驱动库

4.3 示波器驱动器功能模块及函数设计

4.3.1 水平模块及函数设计

4.3.2 通道模块及函数设计

4.3.3 触发模块及函数设计

4.3.4 采集模块及函数设计

4.3.5 扩展功能模块及函数设计

4.4 本章小结

第五章 课题功能测试与验证

5.1 基于LAN方式示波器和上位机连接

5.2 示波器的发现与识别

5.3 SCPI命令系统的测试

5.4 示波器IVI驱动测试

5.5 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 课题结论

6.2 课题展望

参考文献

致谢

附录 A VISA库函数控制示波器代码

附录 B 控制器与示波器通信代码

附录 C 构造SCPI命令数据类型代码

附录 D SCPI命令查找代码

#### （3）XX型大推力涡轮风扇发动机地面试车测控系统研制（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 背景与意义

1.2 国内外现状

1.3 本文的主要贡献与创新

1.4 本论文的结构安排

第二章 测控系统的原理、功能及方案分析

2.1 测控系统的原理、功能

2.1.1 起动测控的原理、功能

2.1.2 液压加载测控的原理、功能

2.1.3 电加载测控的原理、功能

2.2 方案分析

2.2.1 控制系统设计方案分析

2.2.2 数据检测系统设计方案分析

2.3 本章小结

第三章 测控系统设计

3.1 控制系统设计

3.1.1 总体设计

3.1.2 起动控制设计

3.1.3 液压加载控制设计

3.1.4 电加载控制设计

3.2 数据检测系统设计

3.2.1 硬件搭建

3.2.2 数据检测分析软件配置

3.3 本章小结

第四章 测控系统的实现与调试验证

4.1 系统的实现

4.1.1 控制系统的实现

4.1.2 数据检测系统的实现

4.2 调试验证

4.2.1 控制功能调试

4.2.2 数据检测分析功能调试

4.3 本章小结

第五章 全文总结与展望

5.1 全文总结

5.2 后续工作展望

致谢

参考文献

攻读工程硕士学位期间取得的成果

#### （4）VXI示波器数据处理软件实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.3 课题任务和本文主要工作

第二章 VXI示波器软件总体方案

2.1 软件总体框架

2.1.1 应用层软件设计

2.1.2 驱动层软件设计

2.2 VXI示波器数据处理软件设计需求

2.3 数据分析及处理方案

2.4 自动校准方案

2.5 本章小结

第三章 数据分析及处理

3.1 参数测量模块

3.1.1 参数测量原理

3.1.2 参数测量实现

3.2 数学运算模块

3.2.1 频域变换

3.2.2 IIR滤波

3.3 基于香农插值的随机等效采样信号重构

3.3.1 随机等效采样原理

3.3.2 随机等效采样数据排序

3.3.3 随机等效采样信号重构

3.4 本章小结

第四章 自动校准模块设计

4.1 硬件结构及校准参数关联性分析

4.2 信号通道校准

4.2.1 零点校准

4.2.2 直流增益校准

4.2.3 偏置校准

4.3 触发校准

4.4 自动校准软件

4.4.1 多线程

4.4.2 校准总体软件实现

4.4.3 零点校准软件实现

4.4.4 直流增益校准软件实现

4.4.5 偏置校准软件实现

4.4.6 触发校准软件实现

4.5 本章小结

第五章 功能验证

5.1 参数测量模块功能

5.2 数学运算模块功能

5.3 随机等效采样功能

5.4 自动校准功能

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 工作展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间取得的成果

附录

#### （5）基于LabVIEW的示波器自动校准技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题来源及研究意义

1.2 仪器检定/校准技术的研究现状及发展趋势

1.2.1 计量检定/校准发展概况

1.2.2 自动测试系统ATS(Automated Test System ATS)的发展概况

1.2.3 示波器校准仪器的检定/校准研究现状

1.3 虚拟仪器软件平台及其特点

1.3.1 虚拟仪器的发展及现状

1.3.2 虚拟仪器软件平台及其特点

1.4 主要研究内容及章节安排

第二章 示波器自动校准系统的理论基础

2.1 示波器自动校准的基本理论与方法

2.2 自动校准系统的基本组成

2.3 IEEE488.2和SCPI虚拟仪器标准命令语言

2.4 VISA接口软件

2.5 自动测试系统框架

2.6 本章小结

第三章 系统总体设计

3.1 需求分析

3.1.1 示波器校准项目

3.1.2 示波器校准方法

3.2 系统硬件总体设计

3.2.1 硬件需求分析

3.2.2 硬件设备的选型

3.3 系统软件总体设计

3.3.1 编程软件环境选择

3.3.2 软件方案设计

3.4 本章小结

第四章 软件的实现

4.1 人机交互界面设计

4.1.1 人机交互界面划分

4.1.2 人机交互界面设计

4.2 FLUKE—9500B型控制

4.2.1 IVI仪器驱动技术

4.2.2 FLUKE—9500B型控制

4.3 数字示波器控制

4.3.1 数字示波器通信软件

4.3.2 数字示波器的命令系统

4.3.3 数字示波器控制设计

4.4 数据处理模块

4.5 数据报表

4.5.1 方案选择

4.5.2 报表方案设计

4.6 本章小结

第五章 系统功能验证测试

5.1 软件功能测试

5.2 本章小结

第六章 结束语

致谢

参考文献

作者在学期间取得的学术成果

#### （6）数字I/O电路的多总线自动测试诊断方法研究（论文提纲范文）

0 引 言

1 多总线自动测试系统

2 可编程数字I/O电路板及电路单元模型

3 数字I/O电路测试诊断方法

3.1 最小二乘支持向量机

3.2 数字I/O电路故障训练样本的建立

3.3 数字I/O电路故障分类

4 程序设计及实验结果分析

4.1 程序流程设计

4.2 实验步骤及结果分析

5 结 论

#### （7）基于VXI总线的开关量I/O模件设计（论文提纲范文）

0 引言

1 VXI总线开关量I/O模件的总体设计

2 VXI总线寄存器基接口设计

2.1 VXI 总线驱动缓冲电路

2.2 地址和寄存器译码控制电路

2.3 数据传输应答逻辑[4]

2.4 中断控制逻辑[3, 8-9]

2.5 基本配置寄存器组

3 功能电路设计[10-11]

3.1 开关量输入电路设计

3.2 开关量输出电路设计

4 电路调试

5 结论

#### （8）基于VIETS的类VXI总线研究与开发（论文提纲范文）

内容提要

第1章 绪论

1.1 虚拟仪器技术概述

1.1.1 虚拟仪器硬件结构

1.1.2 虚拟仪器软件结构

1.1.3 虚拟仪器总线接口技术

1.1.4 仪器总线发展

1.1.5 虚拟仪器软件标准

1.2 VIETS介绍

1.3 本课题的研究意义

1.4 本课题的主要研究内容

第2章 类VXI总线规范的制定

2.1 机械规范

2.1.1 模块尺寸与连接器

2.1.2 机箱与系统槽

2.2 总线系统规范

2.2.1 数据传输总线(DTB)

2.2.2 中断总线

2.2.3 电源总线

2.2.4 公用信号总线

2.2.5 触发总线

2.3 通信协议规范

2.3.1 总线系统的通信协议

2.3.2 消息基规范

2.4 本章小结

第3章 类VXI总线接口功能的设计与实现

3.1 类VXI总线接口功能的总体设计

3.2 外置式类VXI总线控制器的设计与实现

3.2.1 围绕MCU的相关模块

3.2.2 围绕FPGA的相关模块

3.3 类VXI设备板卡总线接口设计与实现

3.3.1 围绕MCU的相关模块

3.3.2 围绕FPGA的相关模块

3.4 本章小结

第4章 类VXI总线传输协议的设计与实现

4.1 类VXI总线传输协议的总体设计

4.2 类VXI总线背板传输协议的设计与实现

4.2.1 VME层传输控制

4.2.2 VXI层传输控制

4.2.3 协议转换控制层

4.3 类VXI总线消息基传输协议的设计与实现

4.3.1 基本数据传输层

4.3.2 短型读消息

4.3.3 短型写消息

4.3.4 长型读消息

4.3.5 长型写消息

4.4 模块化仪器驱动层设计与实现

4.5 本章小结

第5章 仪器总线的对比研究及其性能测试

5.1 VIETS、VXI和类VXI总线系统对比研究

5.1.1 机械结构方面

5.1.2 总线系统方面

5.1.3 通信协议方面

5.2 VIETS和类VXI总线传输性能实测

5.2.1 VIETS总线传输性能实测

5.2.2 类VXI总线传输性能实测

5.2.3 VIETS和类VXI总线性能测试结论

5.3 本章小结

第6章 模块化仪器的改进设计与实现

6.1 数字存储示波器的改进设计与实现

6.1.1 数字存储示波器的总体设计

6.1.2 示波器触发方式的改进设计与实现

6.1.3 示波器校正模块的设计

6.2 DDS信号发生器的改进设计与实现

6.2.1 DDS信号发生器的总体设计

6.2.2 变频信号发生模块的设计与实现

6.2.3 任意波形发生的改进设计与实现

6.3 综合实验

6.3.1 数字存储示波器的信号采集实验

6.3.2 DDS信号发生器的信号发生实验

6.4 本章小结

第7章 全文总结

7.1 研究工作成果及总结

7.2 下一步工作

参考文献

摘要

ABSTRACT

学术论文和科研工作

致谢

导师及作者简介

#### （9）VXI总线A24/D16连续数据采集模块设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 虚拟仪器与VXI总线技术

1.1.1 虚拟仪器介绍

1.1.2 VXI总线简介

1.2 VXIbus数据采集研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 论文研究内容及意义

1.4 论文章节安排

第二章 数据采集技术概述

2.1 数据采集对象及意义

2.2 信号的采样、量化及采样保持

2.2.1 信号的采样

2.2.2 信号的量化

2.2.3 采样保持（S/H）

2.3 A/D转换器概述

2.4 本章小结

第三章 模块总体方案设计

3.1 模块整体功能及技术指标

3.2 模块总体方案确定

3.2.1 模块总体方案

3.2.2 各功能部分方案论证

3.2.3 CPLD在模块中的应用

3.3 本章小结

第四章 模块硬件电路设计

4.1 VXI接口电路设计

4.1.1 VXI模块识别与A16寄存器译码电路

4.1.2 A24寄存器译码电路

4.1.3 VXI模块寄存器组电路

4.1.4 VXI模块控制信号产生

4.1.5 VXI中断电路

4.2 模拟通道电路设计

4.2.1 信号调理电路

4.2.2 采样时钟产生电路

4.2.3 A/D转换电路

4.3 数据采集控制电路设计

4.3.1 ADC控制电路

4.3.2 SRAM控制电路

4.4 数据存储机制

4.5 PCB板设计

4.6 本章小结

第五章 模块功能调试及结果分析

5.1 确定系统体系结构

5.2 模块各部分功能调试

5.2.1 A16接口调试

5.2.2 模拟通道调试

5.2.3 ADC控制信号调试

5.2.4 SRAM控制信号调试

5.2.5 中断功能调试

5.3 模块整体功能调试及结果

5.4 本章小结

第六章 仪器驱动程序及软面板设计

6.1 虚拟仪器软件结构VISA

6.2 仪器驱动程序简介

6.2.1 仪器驱动程序概念

6.2.2 仪器驱动程序结构模型

6.3 仪器驱动程序设计

6.3.1 仪器驱动程序设计步骤

6.3.2 仪器驱动程序接口说明

6.4 软面板设计

6.5 本章小结

第七章 结论

参考文献

致谢

作者在攻读硕士期间的主要研究成果

### 四、VXI总线数字I/O模块的设计和实现（论文参考文献）

- [1]基于PXI总线的某飞行器多通道信号模拟器研制[D]. 张逸龙. 桂林电子科技大学, 2021

- [2]基于LAN方式的示波器仪器驱动及程控软件设计[D]. 陈珠. 电子科技大学, 2020(01)

- [3]XX型大推力涡轮风扇发动机地面试车测控系统研制[D]. 廖泉彬. 电子科技大学, 2020(01)

- [4]VXI示波器数据处理软件实现[D]. 张姗姗. 电子科技大学, 2019(01)

- [5]基于LabVIEW的示波器自动校准技术研究[D]. 赵元. 国防科技大学, 2018(01)

- [6]数字I/O电路的多总线自动测试诊断方法研究[J]. 任新建,王学伟,杨立国,王琳. 电测与仪表, 2011(07)

- [7]基于VXI总线的开关量I/O模件设计[J]. 田鹏飞,胡昌华,何华锋,刘国华. 弹箭与制导学报, 2010(02)

- [8]基于VIETS的类VXI总线研究与开发[D]. 王世隆. 吉林大学, 2008(10)

- [9]VXI总线A24/D16连续数据采集模块设计[D]. 高海英. 桂林电子科技大学, 2008(01)

- [10]基于VXI总线的数字动态I/O模块的设计[A]. 索智鑫,宋政湘,耿英三,王建华. 第一届电器装备及其智能化学术会议论文集, 2007

本文来源: https://www.46lw.cn/article/c3cea9b0bad73b4c0b1eefb7.html