# 叶轮转向法在水泵节能改造中的应用

### 一、叶轮车削方法在水泵节能改造中的应用（论文文献综述）

刘磊,净晓星,林俞,马志远,王保霞,石晨浩,董盼[1]（2022）在《高炉联合泵站炉下密闭循环水系统节能改造》文中研究指明针对高炉联合泵站炉下闭式塔运行存在工业水浪费严重和风机传动系统耗材损失大等问题,采取了改变闭式塔中循环工业水的循环方式和闭式塔风机节能改造等措施;针对炉下水泵在两用两备的运行方式下已经无法提供足够冷却循环水流量的问题,应用三元流动技术,重新设计、选型和安装了新的节能泵。对联合泵站炉下闭式塔和炉下水泵节能改造后,经济效益显着。

李迎春[2]（2021）在《水泵节能技术在取水工程中的应用研究》文中认为取水工程中的水泵运行效率偏低问题,严重影响了节能效益的有效发挥。文章阐述了取水工程中的水泵高耗能问题,通过分析水泵运行效率的影响因素,取水工程中水泵节能技术的基本原理和优化思路后,指出:水泵在取水工程中节能须通过设计泵站、水泵选型、叶轮切削改造技术、水泵运行经济调节、管网改造等措施联动来实现节能技术的最大化。

宋同辉,刘刚,赵晨,严宏园[3]（2021）在《电厂离心式水泵节能改造技术探析及应用实例》文中研究表明某火力发电厂循环水泵配备的冷却水泵在基建选型时水泵选型富余量过大,且电机配型功率偏小,持续出现运行电流高报警甚至过载跳闸情况,不仅对电机运行安全性造成威胁,且长期高电流运行,造成厂用电极大浪费。通过对该离心式水泵节能技改的方法进行探析及应用,确定该泵在出口扬程及流量富余情况下,车削叶轮是降低运行电流和节能降噪的最优改造方式。

张培杰,何青尔,和占林,冯向远,李聪辉[4]（2019）在《循环水泵性能研究与叶轮优化改造》文中研究说明分析了循环水泵超流的原因,利用车削原理计算分析了叶轮车削尺寸,提出了循环水泵叶轮车削改造的方案,并计算了循环水泵叶轮改造后的经济性,达到了节能降耗的目的。

马彦伟[5]（2019）在《火力发电厂循环水泵节能改造》文中认为节能降耗,已经成为我们生活和工作接触、谈论的日常话题。随着节能降耗工作的不断推进,最大限度的降低发电厂的厂用电率,增强电价竞争力,已成为各发电企业一直追求的工作方向。循环水泵作为发电厂常规运行的大功率设备,长期在过度出力的状态下运行,白白消耗厂用电,增加机组发电能耗。因此各电厂在机组负荷或者环境温度下降后,在满足机组冷却水需求的前提下设法通过减少循环水泵提供的冷却水量,达到循环水泵节能降耗的目的。降低循环水泵电机的转速成为节能的最优选择,从资料来看基本都是将电机或者系统直接进行改造,从未使用现代仿真软件对电机和系统进行模拟,从而验证改造的可行性、正确性并找到最大的节能数值。因此,本文选择火力发电厂循环水泵长时间过度消耗厂用电的实际问题,通过水泵节能改造现状和方法、电机改造和软件仿真等,为各个电厂的循环水泵电机改造提供参考。基于循环水泵供应的水量可减少的前提,水泵和电机的连接方式可通过降低电机转速的方法,在电压不增加的前提下来减少电机电流,从而达到节能改造效果。国内外普遍采用异步电机在频率或极性对数变化下调速,即变频或极对数变换来降低能耗。变频模式下的调速方法需要安装变频装置来实现速度转换,具有调速平稳、调速面积大、电机种类多等优点。从目前改造情况来看,高低速凭借其改造成本低和经济效果好的优势,成为诸多电厂首选的改造方式。本文结合循环水泵结构和工作特性曲线、调速理论,对循环水泵电机侧和水泵侧的节能方法进行比较,选择了对电机进行变频和变极调速改造。再运用ANSYS软件和MATLAB软件对循环水泵调速系统进行仿真,由仿真结果图直接认识调速方式对电机定子电流、转速和循环水系统的影响,为节能改造提供理论支撑和效果验证。通过结合实际改造后的运行数据,验证改造的安全性和节能效果。通过节能改造途径的分析,找到了各种节能改造方式下的关键点。使用仿真软件对电机和水泵系统进行负载变化后的仿真观察,明显看到调速的效果。水泵转速下降,电机定子电流下降,电机输出转矩有所减小,电机磁密分布均匀。对电机改造前后的运行数据记录分析,看到电机调速后的工作电流减小,水泵出力仍然满足机组运行需求。比较电机调速改造费用和回报时间,分析出各种调速方式的优劣。最终,从仿真模拟、电机改造和成本分析上为火力发电厂循环水泵的节能改造提供参考。

孔江峰,曹崇宏,仇伟伟[6]（2018）在《水泵设计及使用中的节能降耗》文中研究指明目前,我国所使用水泵的数量非常大,被广泛运用到冶金采矿、船舶工业、核电、火力发电、石油化工、动力工业、农田灌溉等各个方面。因此,加强对水泵设计和使用中节能降耗技术的研究具有非常重要的现实意义。鉴于此,本文从水泵运行能耗过高的原因入手,深入分析水泵节能使用中存在的问题,并在此基础上详细阐述在水泵设计及应用中节能降耗的有效途径,希望本文能为实现水泵的节能降耗提供一些有益的参考和借鉴。

李迎春[7]（2018）在《桂花渡供水工程水泵节能技术研究与应用》文中认为在供水工程中,水泵是最普遍也是最重要的机电设备之一,水泵能耗约占供水工程总能耗的80-90%。目前供水工程中的水泵运行效率偏低问题,严重影响了供水企业节能效益的有效发挥。本研究针对实际工程水泵节能改造运行的过程,从技术、经济上进行比较分析,提出了水泵节能技术在供水工程中运用效果。本文结合桂花渡供水工程水泵节能改造过程,从技术、经济上进行比较分析,研究供水工程的节能技术,提出了桂花渡供水工程的泵节能技术。本研究用桂花渡供水工程作为研究对象,基于水泵节能的相关原理,通过调研掌握第一手资料,重点分析影响供水工程的能量损耗主要原因,考虑水泵选型、水泵运行调节方式等因素的综合影响,提出优化供水工程的节能技术措施。达到工程经济节能运行的目的。提升桂花渡供水工程水泵节能效果的措施主要从以下几个方面开展:（1）通过供水工程水泵工作工况点设计合理选泵,实现水泵节能。根据具体工程的实际供水特点,找好在相关运行区域水泵运行常常可能出现的工况,并且以这个工况点来确定本区域所选水泵的高效区。（2）通过变频调速实现水泵节能。在实际中,应该要综合考虑用户的经济条件、节能指标和设备运行要求等相关指标,选择变频调速的最佳技术改造方案,实现水泵节能提高泵站装置运行效率,力求节能效果明显,且投资少、见效快、资金回收周期短。（3）采用水泵运行经济调节实现水泵节能。在运行考虑采用选择合理水泵,采用合理的方法对水泵进行调节,使水泵尽量在高效区运行,提高水泵效率实现节能。（4）通过进行管网改造实现节能。在水泵送水管网改造中,尽量采用经济流速确定管道直径,增大管路内径以降低流速;同时将原来工程糙系数n值大的混凝土管道,更换为糙系数n值小的钢管和球墨铸铁管,尽量缩短管路距离,拆除多余弯管、阀门、变径管,减少局部损失;运行中,定期清洗管道,防止管径变小。则可取消多级加压,达到节能目的。通过理论和实证分析发现,邵阳市桂花渡供水工程项目采用了以上四个方面的要节能措施共后,累计年节能幅度达到12%。

王成军,罗豫军[8]（2015）在《供热循环泵配置存在问题分析及应对措施》文中指出对在建供热工程所选循环泵的流量、扬程、水泵轴功率、耗电输热比等方面进行校核,并分析其运行工况点参数,发现循环泵选型中存在问题。针对存在的问题,提出了对水泵叶轮车削、变频调速控制、更换水泵方面的应对措施。

魏泽鹏[9]（2014）在《基于工作点的水泵节能分析》文中指出基于水泵的工作点,分析了影响水泵耗能的主要因素,提出水泵节能运行的内在方法和外在方法,并得出:水泵内在损失中流动损失是最大项,当工作流量在设计流量左侧附近时其值最小;运行中,采用转速调节比节流调节更节能。

申付俊[10]（2013）在《浅析水泵节能技术途径》文中研究表明水泵在我国生产和生活中应用于很多领域,如:冶金采矿、火电核电、船舶工业、农田灌溉等。在工业和农业等很多领域都有涉及,并且用量很大,在我国建设能源消耗中占有很大的比例。所以,进行水泵节能技术的研究、降低水泵能耗的意义重大。文章从实际出发,分析我国现阶段水泵的使用情况,寻找在水泵的节能方面存在的问题,并探究一些水泵节能的技术途径。

### 二、叶轮车削方法在水泵节能改造中的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、叶轮车削方法在水泵节能改造中的应用（论文提纲范文）

#### （1）高炉联合泵站炉下密闭循环水系统节能改造（论文提纲范文）

引言

1 工艺流程

2 闭式冷却塔存在的问题及节能改造

2.1 存在的问题

(1）工业水浪费严重

(2）风机传动系统耗材损失大

2.2 问题分析及节能改造

(1）改变闭式塔中工业循环水的循环方式

(2）闭式塔风机改造

3 炉下水泵存在的问题及节能改造

3.1 存在的问题

3.2 节能改造

3.2.1 常用的节能方法

(1）阀门调节

(2）车削水泵叶轮调节

(3）变频调节

(4）应用水泵三元流动技术

3.2.2 技术改造参数要求

(1）改造前水泵的运行参数

(2）流量和扬程的确定

(3）改造后水泵的运行参数

3.2.3 效益

4 结语

#### （2）水泵节能技术在取水工程中的应用研究（论文提纲范文）

1. 取水工程中的水泵高耗能问题

2. 水泵运行效率的影响因素分析

3. 取水工程中水泵节能技术的基本原理

4. 取水工程中水泵节能技术的优化思路

5. 提升取水工程中水泵运行效率的措施

6. 结束语

#### （3）电厂离心式水泵节能改造技术探析及应用实例（论文提纲范文）

1 原因分析

2 节能改造技术选择

3 改造过程

3.1 叶轮车削直径确定

3.2 验算车削改造后的水泵性能参数

4 改造后水泵能耗及经济性对比

5 结论

#### （4）循环水泵性能研究与叶轮优化改造（论文提纲范文）

0 引言

1 机组概况

2 超流原因分析

3 叶轮车削量计算及经济性分析

4 结论

#### （5）火力发电厂循环水泵节能改造（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 国内外研究现状及趋势

1.2.1 水泵节能的现状

1.2.2 异步电机调速节能的发展历史及国内外现状

1.2.3 异步电机调速的发展趋势

1.2.4 火电发电厂厂用电现状及节电途径

1.2.5 循环水泵电机节能改造的现状

1.2.6 循环水系统节能改造研究的现状

1.3 本课题研究的主要内容

2 循环水泵节能改造途径

2.1 循环水泵在电厂中的作用

2.2 循环水泵的主要参数和典型特性

2.2.1 主要参数

2.2.2 循泵的典型特征

2.2.3 管道的典型特征

2.2.4 水泵的流量特性

2.3 循环水泵泵侧的节能改造方法

2.3.1 水泵节能的技术措施

2.3.2 水泵在节能过程存在的问题

2.4 循环水泵电机的节能改造方法

2.4.1 频率改变方式下的速度调节

2.4.2 极对数改变方式下的速度调节

2.4.3 循环水泵电机变频调速和变极调速的工作特性

2.5 异步电机调速中的计算

2.5.1 计算电动机容量

2.5.2 采用变频时的功率计算

2.6 本章小结

3 火力发电厂循环水泵变频改造

3.1 设备概况

3.2 循环水泵变频改造方案

3.2.1 变频系统节能原理分析

3.2.2 电机变频改造方案

3.3 变频器的选型

3.3.1 变频器选型原则

3.3.2 几种变频器的比较

3.4 循环水泵变频改造控制方案

3.4.1 高压变频系统的组成

3.4.2 循环水泵变频改造控制方案

3.5 基于ANSYS的异步电动机变频调速仿真

3.5.1 变频调速

3.5.2 调速结果分析

3.6 基于MATLAB的循环水系统变频调速特性仿真

3.6.1 变频调速

3.6.2 变频调速仿真小结

3.7 循环水泵变频改造后运行情况

3.8 循环水泵变频改造小结

4 火力发电厂循环水泵变极改造

4.1 设备概况

4.2 循环水泵电机变极改造方案

4.2.1 电机变极改造方案

4.2.2 电机综合保护装置

4.2.3 高低速电机定子线圈改造过程的注意事项

4.3 基于ANSYS的异步电动机变极调速仿真

4.3.1 变极调速

4.3.2 调速结果分析

4.4 基于MATLAB的循环水系统变极调速特性仿真

4.4.1 变极调速

4.4.2 变极调速仿真小结

4.5 变极调速改造后运行情况

4.6 循环水泵变极改造小结

结论

参考文献

致谢

#### （6）水泵设计及使用中的节能降耗（论文提纲范文）

1 水泵运行能耗过高的原因分析

2 水泵节能使用中存在的问题

2.1 水泵设计缺陷

2.2 水泵节能误区

2.3 使用者因素

3 水泵设计及应用中的节能降耗

3.1 水泵设计节能

3.2 水泵运行中的节能

4 科学使用和保养维护

结语

#### （7）桂花渡供水工程水泵节能技术研究与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景

1.2 研究目的和意义

1.3 国内外水泵节能优化研究及述评

1.3.1 国内研究现状

1.3.2 国外研究现状

1.3.3 研究评述

1.4 研究内容和技术路线

1.4.1 主要内容

1.4.2 研究技术路线

第二章 桂花渡供水工程设计过程中水泵节能技术研究

2.1 桂花渡供水工程项目基本情况

2.1.1 工程规模情况

2.1.2 供水工程工艺流程

2.2 桂花渡供水工程中水泵选型的节能分析

2.2.1 水泵选型不合理主要原因

2.2.2 选择经济合理的水泵型号实现节能

2.2.3 水泵优化选型模型

2.2.4 桂花渡供水工程的水泵选型

2.3 桂花渡供水工程水泵供水管道系统节能分析

2.3.1 合理选择水泵供水管道

2.3.2 综合选择水泵供水管道管材

2.3.3 合理进行水泵供水管网改造

2.3.4 选用经济合理管道直径

2.3.5 选择合适的输水方案

2.4 本章小结

第三章 桂花渡供水工程运行中水泵节能技术研究

3.1 供水工程运行中的水泵高耗能问题

3.2 供水工程水泵运行效率的影响因素分析

3.3 供水工程中水泵运行节能技术的思路

3.4 供水工程中水泵运行中的节能措施

3.4.1 通过变频调速实现水泵节能

3.4.2 根据泵站设计工况点运行水泵实现水泵节能

3.4.3 优化调度水泵运行实现水泵节能

3.4.4 进行水泵运行故障诊断和维修保养实现水泵节能

3.4.5 采用水泵运行经济调节实现水泵节能

3.5 桂花渡供水工程水泵变频调速节能改造

3.5.1 配水厂送水泵房的工程概况

3.5.2 配水厂送水泵房运行现状

3.5.3 变频调速节能技术改造方案

3.5.4 节能技术改造方案的选择

3.5.5 提高泵站管理人员水平

3.6 本章小结

第四章 桂花渡供水工程水泵节能的总体评估

4.1 项目主要节能措施

4.1.1 合理水泵选型节能措施

4.1.2 水泵恒压变频供水节能措施

4.1.3 高压电机节能措施

4.1.4 管材选择节能措施

4.2 主要措施的节能量评估

4.2.1 合理水泵选型节能措施节能量评估

4.2.2 变频恒压供水节能措施节能量评估

4.3 主要节能措施的经济评估

4.4 本章小结

第五章 主要结论及建议

5.1 主要结论

5.2 展望

参考文献

致谢

#### （8）供热循环泵配置存在问题分析及应对措施（论文提纲范文）

1 工程概况

2 循环泵选型分析

2.1流量计算

2.2 扬程计算

2.3 计算结果汇总对比

2.4 循环泵轴功率计算

2.5 耗电输热比计算

2.6 运行工况点分析

3 应对措施分析

3.1 变频调节

3.2 车削叶轮

3.3 更换水泵

3.4 方案比较

4 结束语

#### （9）基于工作点的水泵节能分析（论文提纲范文）

引言

1 水泵工作时的耗能计算

2 影响水泵耗能因素的分析

3 水泵节能的内在方法

4 水泵节能的外在方法

4.1 调节水泵转速

4.2 车削叶轮

4.3 调整叶片角度

5 结论

#### （10）浅析水泵节能技术途径（论文提纲范文）

1 水泵在使用过程中的问题

1.1 水泵本身设计技术含量不高

1.2 水泵节能存在误区

1.3 使用单位和个人的因素

2 水泵节能技术途径

2.1 水泵本身的节能

2.2 提高水泵系统节能

2.3 水泵运行中的节能

2.4 使用单位和个人在水泵使用中的节能

### 四、叶轮车削方法在水泵节能改造中的应用（论文参考文献）

- [1]高炉联合泵站炉下密闭循环水系统节能改造[J]. 刘磊,净晓星,林俞,马志远,王保霞,石晨浩,董盼. 冶金动力, 2022(01)

- [2]水泵节能技术在取水工程中的应用研究[J]. 李迎春. 珠江水运, 2021(21)

- [3]电厂离心式水泵节能改造技术探析及应用实例[J]. 宋同辉,刘刚,赵晨,严宏园. 东北电力技术, 2021(02)

- [4]循环水泵性能研究与叶轮优化改造[J]. 张培杰,何青尔,和占林,冯向远,李聪辉. 河南电力, 2019(S2)

- [5]火力发电厂循环水泵节能改造[D]. 马彦伟. 大连理工大学, 2019(08)

- [6]水泵设计及使用中的节能降耗[J]. 孔江峰,曹崇宏,仇伟伟. 中国新技术新产品, 2018(03)

- [7]桂花渡供水工程水泵节能技术研究与应用[D]. 李迎春. 广西大学, 2018(06)

- [8]供热循环泵配置存在问题分析及应对措施[J]. 王成军,罗豫军. 区域供热, 2015(06)

- [9]基于工作点的水泵节能分析[J]. 魏泽鹏. 机械管理开发, 2014(05)

- [10]浅析水泵节能技术途径[J]. 申付俊. 科技创新与应用, 2013(16)

本文来源: https://www.46lw.cn/article/d2a365fecf5de95376a9ad11.html