# 电镀镍废水文献调研报告

##### 问：如何处理电镀镍废水和化学镍废水？

答：1、含镍电镀废水介绍含镍电镀废水是指电镀镍时所产生的清洗水，一般分为电镀镍废水和化学镀镍废水，电镀镍废水是指通过电镀把金属镍镀在金属基底上，则伍例如以铜为基底；化学镀镍 废水是指通过化学氧化还原的方法把镍镀在基底上，基底多为塑料等非导体。电镀镍废水的成分比较简单，一般多为镍离子以及硫酸根等，化学镀镍废水成分复杂， 除了镍离子外，废水中还含有大量的络合剂，比如柠檬酸、酒石酸、次磷酸钠等。

2、含镍电镀废水处理标准在电镀废水处理标准中，国家表一标准要求镍排放标准不高于1mg/L，国家表二标准要求不高于0.5mg/L，国家表三标准要求不高于0.1mg/L，《电镀废水治理工程规范》中要求含镍废水需要单独收集，并且镍需要处理至标准才能排放至综合池。

3、针对电镀含镍废水以及化学镀镍废水，可采用化学沉淀法进行处理，化学沉淀法不需要复杂的设备。其中，电镀含镍废水可以直接采用加碱至11，PAC混凝，PAM絮凝沉淀出水，镍即可达标，如果含镍废水中混有前处理废水，那么需要在加碱之后的出水加入少量重金属捕集剂重金属捕集剂进行螯合反应，重金属捕集剂重金属捕集剂可以把镍离子从低浓度处理至达标。

对于化学镀镍废水，由于废水中存在大量的络合剂，络合剂与镍离子形成络合小分子溶解于废水中，因此直接加碱不能沉淀，通过加入锌镍合金处理剂进行反应，可以破坏络合健的结构，通过螯合反应与镍离子结合，再通过混凝絮凝沉淀，把镍离子去除。

4、根据含镍电镀废水处理方案，设计相应的含镍废水处理工艺。对于电镀镍废水，采用两步法处理比较划算，即先用氢氧化钠进行沉淀一次以郑盯搏后，再加入喊祥 重金属捕集剂重金属捕集剂螯合沉淀。

- 5、对于化学镀镍废水，可以通过一步法直接加锌镍合金处理剂进行螯合沉淀，把镍离子去除。

##### 问：含镍废水的来源

答：1、含镍废水瞎迅的来源：电镀厂、线路板厂的镀镍工艺

2、废水中镍的价态是正2价，形态根据废水种类可以分为电镀镍和化学镍，其中电镀镍是以离子态的形式存在，化学镍是以络合态的形式存在

3、含镍废水磨扒此处理：对于离子态的镍，直接加片碱进行处理即可沉淀达标；而对于化学镍。络合态的镍，需要加入高效除镍剂此饥HMC-M2后，加入PAC和PAM进行沉淀处理，能够达到表三标准

- 市场上很多用硫化钠或者棕红色液体重捕剂DTCR处理的，效果一般，很难把镍彻底做到0.1ppm

- 答：我知道电镀镀镍生产线废水中有,是卤族化合物,应是多价态的水解,二价态形式最多!

##### 问：含镍废水怎么处理

答：采用化学沉淀

调宽薯节PH在10以上，然后来个梦幻组合（PAC+PAM）

- 一般可以达到排放岩轮要求粗巧信

- 答：欲知详纯配情，孙此请登录中国有色金属商务网，即中金网查询为你提供最优质的服务，最新的资讯做凯指和行业报价，助你把握商机拥抱财富。

答：一般调ph大于10即可沉淀镍盯仔。

如果调PH无法将其处理达标，很可能是镍离子与水中的络合剂生产了配位化合物，难以直接将金属离子沉淀。

- 可考虑加重金属李则迅去除剂（RECY-DAM-02），可达到国家表三标准（0.1 mg/哪此L）

答：含镍废水怎么处理

1、含镍废水的分析：含镍废水里面一般含有镍和磷，国家要求镍必须要单独处理达标，排放浓度达到0.1ppm以下，磷不需要单独处理，但是浓度要低于0.5ppm以下

2、化学镍的处理：对于一般的含镍废水，加入片碱，把pH调到碱性沉淀即可达标；但是对于化学镍模隐废水，处理时需要加入高效除镍剂HMC-M2进行处理，酸性碱性沉淀都可以旦侍厅，达到表三标准，比重捕剂的效果会好一点

3、次磷的去除：对于次磷谈轿，加入一般的除磷剂是没有效果的，需要加专门的次磷去除剂HMC-P3进行处理，能够以共沉淀的方式将磷去除，达到0.5ppm以下

- 最难处理的是化学镍，络合镍，之前电镀厂很难处理达标，国家也出台相关政策处理这些电镀厂，处理不好就要关厂的，所以找到合适的处理办法很关键！

答：含镍电镀废水介绍含镍电镀废水是指电镀镍时所产生的清洗水，一般分为电镀镍废水和化学差盯镀镍废水，纳猛电镀镍废水是指通过电镀把金属镍镀在金属基底上，例如以铜为基底；化学镀镍 废水是指通过化学氧化还原的方法把镍镀在基底上，基底多为塑料等非导体。电镀镍废水的成分比较简单，一般多为镍离子以及硫酸根等，化学镀镍废水成分复杂， 除了镍离子外，废水中还含有大量的络合剂，比如柠檬酸、酒石酸、次磷酸钠等。

针对电镀含镍废水以及化学镀镍废水，可采用化学沉淀法进行处理，化学沉淀法不需要复杂的设备。其中，电镀含镍废水可以直接采用加碱将水调至碱性，聚合铝混凝，聚丙絮凝沉淀出水，镍即可达标，如果含镍废水中混有前处理废水，那么需要在加碱之后的出水加入少量重金属捕集剂进行螯合反应，重金属捕集剂可以把镍离子从低浓度处理至达标。

对于化学镀镍废水，由于废水中存在大量的络合剂，络合剂与镍离子形成络合小分子溶解于废水中，因此直接加碱不能沉淀，通过加入锌镍合金处理剂进行反应，可以破坏络合健的结构，通过螯合反应与镍离子结合，再通过混凝絮凝沉淀，把镍离子去除。

根据含镍电镀废水处理方案，设计相应的含镍废洞庆桥水处理工艺。对于电镀镍废水，采用两步法处理比较划算，即先用氢氧化钠进行沉淀一次以后，再加入 重金属捕集剂螯合沉淀。

- 对于化学镀镍废水，可以通过一步法直接加锌镍合金处理剂进行螯合沉淀，把镍离子去除。更多水处理药剂至至望采纳。

本文来源: https://www.46lw.cn/article/e9587fcd4e8e378d45765a57.html