# 人体成分分析仪器硕士论文

##### 问：人体成分分析仪的基本介绍

- 答：杰文人体成分分析仪是人体电阻测量法( BIA)为在人体通过无害的微量电流，并通过测量人体电阻（电阻值随人体成分的不同而变化），分析人体的各种成分。以 X-SCAN PLUSⅡ专家型人体成分分析仪测定人体成分指标，可检测包括水分、蛋白质、体脂肪、无机盐、体脂百分比、腰臀比、内脏脂肪面积、肌肉量、骨骼肌肉含量等多项指标,广泛应用于体检科、营养科、肾内科、肿瘤科、儿保科等临床科室

##### 问：人体成分分析仪的技术原理是什么？

答：山东康奈尔人体成分分析仪的技术原理：

电机方法：8点接触式电极

测试方法：多频生物电阻抗分析法（MFBIA）

- 测试部位：左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢进行多阻抗、多节段测量

##### 问：人体成分分析仪的工作原理是什么？

- 答：就是通过人体感觉不到的电流，然后电流在体内检查一圈后，就会出来一份身体分析报告啦。。。想知道更多可以通过具体的产品型号去了解，比如GS6.5人体成分分析仪之类的。

##### 问：人体成分分析仪的使用意义在于什么？

答：人体处于健康状态时，人体成分维持在相对均衡的比例；人体成分平衡被打破时，会引发肥胖及高血压、糖尿病、高血脂、脑中风等疾病。因生活和饮食习惯的作用下，现代人深受肥胖问题的困扰。肥胖会引起多种心脑血管疾病的发病，因此应及时发现及时治疗，并注意预防。

肥胖并不是单纯的体重超标，而是指体脂肪过多的状态。由于人无法通过肉眼区分肥胖和肌肉型超重。因此需要借助于人体成分分析仪分析体脂肪等人体主要成分，准确判断身体的肥胖情况。

- 通过人体成分分析，可了解身体缺少哪些成分、哪些成分过剩，并根据结果采取适当的措施和治疗。而且人体成分分析结果，为医疗处方、运动处方、饮食处方提供基础参考信息，帮助我们进行适当的治疗及应对措施。推荐北京芯瑞康的人体成分分析仪。

- 答：生物电阻抗测试法，百利达就是用的这个，非常精准，你可以看看MC-980，MC-180，BC-420这几款，都是百利达用在医疗上的专业人体分析仪。

##### 问：人体成分分析仪的工作原理

答：1、采用人体生物技术原理。

2、8点式接触电极：每个部位有两个电极用来测量人体成份，可以测量出人体每个部位的阻抗值，更加准确。

3、运用多种频率进行回归卡特分析，加大测试范围，增强准确度。

- 4、实行智能化控制，触摸式操作；可视化接口的应用，使用户易学易懂、安全、操作简便kate004。

答：采用国内外都使用的BIA生物阻抗检测技术，以及各个生产的不同，考虑因素的不同，主要参考因素有体重、性别、身高、年龄、阻抗。

以全新DXA法统计为基础，测量人体成分：体脂肪、体重、BMI（身体质量指数）、非脂肪量等各项健康指数，有效指示客人的身体健康状况。

- 在DXA的基础上，DSM法成为更简单更直接的测量出人体成分的方法，在利用两种测量方法的测验结果呈现出98%的相似性。

答：康奈尔人体成分分析仪采用世界最先进的多频生物电阻抗分析法（MFBIA），低频和高频电流通过人体组织和体液的能力不同。使用单一频率测量，虽然简单，但准确度受到很大影响。康奈尔人体成分分析仪采用10HZ-1000HZ多频率全面测量，并使用DDS（数字频率合成）技术，让频率更准确，测试精度更高。

- 八点接触式电极：配合8个电极、6通道全身测试，可准确得出蛋白、肌肉和脂肪等成分的重量，较市面上采用单一频率的人体成分分析仪检测项目更多、更准确。

- 答：之前我们单位用的芯瑞康的，真不错

- 答：人体成份分析仪利用生物技术，检测人体各种组成元素，对人体健康状况进行分析。适用于医院、美容会所、运动科研中心及体育健身等场所，使人们能够正确评估自己的身提状况。卡特人体成分分析仪具有人体成份分析，肌肉脂肪分析，肥胖分析，健康评估的功效。kt02

本文来源: https://www.46lw.cn/article/fabf6519c9436d8dd9afa15f.html